| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт пола коридора 1 этажа в МБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 2" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  | 187,205 тыс.руб. |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  | 481,72 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  | 4,228 тыс.руб. |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕРр57-3-01 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 0,9413 | 29,41 | 0 |  |  | 0 | 27,68 |  | 27,68 |  | 0 |  |  | 0 | 3,77 |  | 3,5487 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м плинтуса | 29,41 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 1.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,103543 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 0,6854 | 92,9 | 4,06 |  |  | 0 | 63,67 |  | 60,89 |  | 2,78 |  |  | 0 | 11,39 |  | 7,80671 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия | 88,84 | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 0,13 |  | 0,0891 |
| 2.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 0,322138 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр57-2-03 |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  | 0,804 | 641 | 45,01 |  |  | 0 | 515,36 |  | 479,18 |  | 36,19 |  |  | 0 | 69,87 |  | 56,17548 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия | 595,99 | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  | 13,43 |  |  |  | 1,44 |  | 1,15776 |
| 3.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 4,1808 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРр57-2-04 |  | Разборка покрытий полов цементных |  | 0,6 | 2791,56 | 1843,02 |  |  | 0 | 1674,94 |  | 569,12 |  | 1105,81 |  |  | 0 | 111,2 |  | 66,72 |
|  | (0) |  |  |  | 100 м2 покрытия | 948,54 | 213,99 |  |  |  |  |  |  |  | 128,39 |  |  |  | 21 |  | 12,6 |
| 4.1 | 509-9900 |  | Строительный мусор |  | 3,96 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  | 0,6 | 1626,3498 | 44,24 |  |  | 1127,07 | 975,81 |  | 259,75 |  | 39,82 |  |  | 676,24 | 39,51 |  | 32,71428 |
|  | (0) МДС 35 пр.1 т.3 п.1; Сб.46 п.1,28 |  | ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 |  | 100 м2 стяжки | 313,71 | 14,73 |  |  |  |  |  |  |  | 13,26 |  |  |  | 1,27 |  | 1,143 |
| 6 | ФЕР15-04-006-03(прим) |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен(грунтование пола) |  | 1,4894 | 88,9038 | 1,18 |  |  | 0,18 | 132,41 |  | 129,51 |  | 2,64 |  |  | 0,27 | 6,55 |  | 13,46269 |
|  | (0) МДС 35 пр.1 т.3 п.1; Сб.46 п.1,28 |  | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 63,01 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,01 |  | 0,02234 |
| 6.1 | 101-9732 |  | Грунтовка |  | 0,019362 |  |  |  |  | 5535,65 |  |  |  |  |  |  |  | 107,18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР11-01-027-06 |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  | 1,4894 | 9525,6394 | 148,03 |  |  | 7858,9 | 14187,49 |  | 2151,73 |  | 330,71 |  |  | 11705,05 | 119,78 |  | 246,19246 |
|  | (0) МДС 35 пр.1 т.3 п.1; Сб.46 п.1,28 |  | ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия | 1046,88 | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 102,77 |  |  |  | 4,22 |  | 9,4279 |
| 8 | ФЕР11-01-039-04 |  | Устройство плинтусов из плиток керамических |  | 0,9413 | 2810,3022 | 5,23 |  |  | 2492,73 | 2645,34 |  | 291,55 |  | 7,38 |  |  | 2346,41 | 23,6 |  | 30,65626 |
|  | (0) МДС 35 пр.1 т.3 п.1; Сб.46 п.1,28 |  | ЗП=224,44*1,2*1,15; ЭММ=5,23*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=23,6*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса | 224,44 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 9 | ФЕР311-01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  | 4,6 | 42,98 | 42,98 |  |  | 0 | 197,71 |  | 0 |  | 197,71 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т груза | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 10 | ФЕР310-03-21-01-010 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 10 км. |  | 4,6 | 11,42 | 11,42 |  |  | 0 | 52,53 |  | 0 |  | 52,53 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  |  |  | 1 т груза | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20472,94 |  | 3969,41 |  | 1775,57 |  |  | 14727,97 | 457,27658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,15 |  |  |  | 24,4401 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  | 3969,41 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3969 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1775,57 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1776 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14727,97 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14728 |  |
| Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20580 |  |
| Отделочные работы. ремонт (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (129,51+0,27)*0,95 |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  | 123 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (129,51+0,27)*0,47 |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  | 61 |  |
| Полы. ремонт (5, 7, 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (2703,03+116,03)*1,11 |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  | 3129 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (2703,03+116,03)*0,64 |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  | 1804 |  |
| Полы при ремонте. ремонт (1, 2, 3, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (1136,87+142,85)*0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 1024 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (1136,87+142,85)*0,68 |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 870 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4276 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 4276 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2735 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2735 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27591 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 27591*(5,75-1) |  |  |  |  |  |  | 5,75 |  |  |  | 131057 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158648 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 158648*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158648 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 158648*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158648 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 158648*0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158648 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 158648*0,18 |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 28557 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187205 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |