| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утепление и ремонт кровли в здании МБУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» Код ОКДП: 4540125 | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Выполнение работ в соответствии с нормативными требованиями ТУ, ГОСТ, СНиП, нормами СанПиН и прочими нормативными документами, регламентирующими производство соответствующих работ. Качественное выполнение всех работ, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Объем выполняемых работ, материалы должны строго соответствовать сметам и ведомостям объемов работ. | Согласно локальной смете и ведомости объемов работ | Согласно локальной смете и ведомости объемов работ |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил. Обеспечить выполнение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Обеспечить выполнение в месте проведения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. Обеспечить содержание и уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории. Вывезти в 3-х дневный срок со дня подписания акта приемки Работ за пределы указанной территории все принадлежащее Поставщику имущество и строительный мусор. Работы должны выполняться исключительно в сухую и теплую погоду. |  |  |

При упоминании в локальной смете, ведомости объемов работ торговых наименований используемых материалов считать их сопровождающимися словами «или эквивалент»