ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение энергетического обследования (энергоаудита) зданий МБУЗ ГКБ №8

С РАЗРАБОТКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО РЕКОМЕНДАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕШЕНИЯ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Требования к качеству, техническим характеристикам работ (услуг) согласно: Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказа от 19 апреля 2010 г. №182 Министерства энергетики РФ со всеми приложениями, Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12. 2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», действующие СНиПы и прочие правила по энергоснабжению и эксплуатации энергетического оборудования, договора на проведение энергетического обследования.

Цель обследованя:	сбор и обработка информации в целях получения достоверных данных о:

- объемах используемых энергетических ресурсов;

- показателях энергетической эффективности;

- потенциале энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Составление энергетического паспорта по данным энергетического обследования объекта (организации, учреждения, предприятия).

Разработка рекомендаций и технических решений по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с оценкой затрат, необходимых для реализации намечаемых мероприятий и возможных сроков окупаемости.

Результаты обследования должны быть использованы при внедрении энергосберегающих мероприятий и развитии систем энергоснабжения объекта, внедрении систем учёта и управления энергетическими затратами, установлении экономически обоснованных лимитов потребления, что в результате позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов.

Организация, проводящая энергоаудит, должна иметь свидетельство о допуске к работам по энергетическому обследованию, выданное саморегулируемой организацией (СРО);

Применяемое оборудование при обследовании должно иметь сертификаты и паспорта (с указанием сроков гос. поверки).

Для разработки основных направлений рационального использования энергетических ресурсов должно быть проведено энергетическое обследование систем энергоснабжения в соответствии с Приказом от 19 апреля 2010г. N 182 Министерства энергетики РФ и другими нормативно-техническими документами, соответствующими Федеральному закону РФ от 23  ноября 2009  года №  261-ФЗ.

Содержание энергетического паспорта, объём сведений и форма предоставления данных должны соответствовать требованиям Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009г., Приказа от 19 апреля 2010 г. №182 Министерства энергетики РФ со всеми приложениями.

Выполнение работ (оказание услуг) производятся Исполнителем в соответствии со сметой, техническим заданием и иными нормативно-правовыми актами РФ регламентирующим выполнение работ (оказание услуг) предусмотренных предметом договора.

Работы (услуги) должны быть выполнены в установленные сроки в полном объеме в соответствии с условиями договора и Приложениями к нему .

Выполнение Исполнителем необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и производственной гигиене в соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ.

Объем выполняемых обследований: согласно локальной смете.

Требования к  безопасности работ (услуг): Выполнение Исполнителем необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, противопожарной безопасности и производственной гигиене в соответствии с действующими нормативными документами и законодательными актами РФ.

Требования к результатам работ (услуг): работы должны быть выполнены качественно и в срок.

Требования к объему предоставления гарантий качества работы (услуги): 100%

Гарантия  на качество выполненной работы (услуги) не менее 5 лет

Объекты энергетического обследования.

| № п/п | Учреждение, заказчик | Адрес выполнения работ (оказания услуг) | V объем, куб. м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственные корпуса (2 строения) МБУЗ ГКБ № 8 | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 | 2691,3 |
| 2 | Основное здание больницы МБУЗ ГКБ №8 | г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 4 | 6649,2 |
| 3 | Консультация № 2 | г. Иваново, ул. Батурина, д. 14/12 | 359,7 |
| Итого: |  |  | 9700,2 |

После завершения работы, Заказчику передаются:

1 Энергетический паспорт в 3-х (трёх) оригинальных экземплярах согласованных и утвержденных в Министерстве энергетики РФ (1 экз в электронном виде на электронном носителе), иные документы предусмотренные законодательством РФ регулирующих правоотношения Сторон в данной области.

2. Копии паспортов и сертификатов на применяемое оборудование и иная документация предусмотренная нормами Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении…»