Наименование поставляемого товара: Поставка размораживателя плазмы

| Код по ОКДП | Наименование |
| --- | --- |
| 3311329 | Оборудование и агрегаты медицинские прочие |

Характеристики поставляемого товара.

Требования к качеству товаров: Соответствие ГОСТ, ТУ, международным стандартам, принятым для данного вида товара. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России, регистрационного удостоверения Минздрава РФ, технического паспорта и инструкции по эксплуатации на русском языке.

Технические характеристики товаров: Размораживатель плазмы – 1 шт. Более подробная информация представлена в техническом задании.

Требования к безопасности товаров: Безопасность товара должна соответствовать требованиям Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Данный товар не должен угрожать жизни, здоровью, имуществу Заказчика и окружающей среде при обычных условиях её использования, хранения, транспортировки и утилизации. Соответствие ГОСТ, ТУ, международным стандартам. Наличие сертификата соответствия Госстандарта России, регистрационного удостоверения Минздрава РФ, технического паспорта и инструкции по эксплуатации на русском языке.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: Размораживатель плазмы предназначен для быстрого оттаивания и подогрева свежезамороженной плазмы (СЗП) и замороженного криопреципитата (КРИО) после хранения в замороженном состоянии непосредственно перед трансфузией пациенту, а также для подогрева растворов в контейнерах или флаконах. Все поставляемое оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не находящемся в залоге, под арестом или под иным обременением. Товар поставляется в таре и/или упаковке, предусмотренной ТУ, ГОСТ  и обеспечивающей сохранность и целостность оборудования при его транспортировке, надлежащем хранении и погрузо-разгрузочных работах. Не подлежит приемке Товар с датой выпуска ранее 2011 года, находящийся в поврежденной таре и (или) упаковке, не соответствующий требованиям к качеству, стандартам и без документов, удостоверяющих его качество. Тара, используемая при поставке оборудования, возврату Поставщику не подлежит. В случае, если тара подлежит возврату Поставщику, то её стоимость указывается в соответствующих товарно-сопроводительных документах (товарной накладной  и т.д.). Гарантийное обслуживание - в течение гарантийного срока установленного заводом – изготовителем, но не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик обязан предоставить гарантию производителя и поставщика на поставляемый товар вместе с поставкой оборудования.

| Технические характеристики: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Световая и звуковая сигнализация о завершении процедуры размораживания | Наличие |
|  | Световая и звуковая сигнализация о низком уровне воды в водяной бане (ванне) | Наличие |
|  | Световая и звуковая сигнализация о превышении допустимой температуры | Наличие |
|  | Программа защиты от перегрева и снижения уровня воды в камере | Наличие |
|  | Теплоноситель | Вода |
|  | Вместимость | До 4 пакетов объемом не менее чем по 250 мл |
|  | Температура воды в камере в установившемся режиме термостатирования | Не более 37±1° С |
|  | Электропитание | 220 В, 50 Гц |
|  | Максимальная потребляемая мощность | Не более 2,5 кВт |
|  | Время нагрева воды в камере до рабочего режима | Не более 20 мин. |
|  | Контроль температуры | Микропроцессорный |
|  | Материал камеры и держателя | Нержавеющая сталь |
|  | Технологический пакет, шт. | Не менее 100 |
|  | Количество | 1 шт. |