:           УТВЕРЖ ДАЮ:

_____________А.В.Майоров

«_______»___________2012г.

ВЕДОМОСТЬ НЕ УЧТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Стройка :  МБОУ гимназия № 44

Объект :

Смета : Ремонтные работы ( ремонт кабинета № 9   МБОУ

гимназия № 44)

|  | Наименование ресурса | Ед.изм | Кол. | Стоим.ед. в ценах 2012г | Стоим. в текущ.ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плитка одноцветная гладкая 600х600 керамогранит | М2 | 30,91 | 905 | 27973,55 |
|  | Клей плиточный CERESIT* СМ 17 высокоэластичный | кг | 363,6 | 29,73 | 10809,83 |
|  | Затирка "Старатели"* | тн | 0,0027 | 38000 | 102,6 |
|  | Бетон-контакт | тн | 0,008105 | 47097,46 | 381,75 |
|  | Смеси сухие типа "Ветонит"* | тн | 0,62 | 23308,47 | 14451,25 |
|  | Дверь деревянная с фарнитурой и окладкой (ручка-замок , навески) ДГ 21-9 из массива | шт | 1 | 5100 | 5100 |
|  | Потолок натяжной с комплектующими Франция | М2 | 30,3 | 446,1 | 13516,83 |
|  | Трубы 20 PN20 master pipe* армированная в центре | м | 3,6 | 45,76 | 164,74 |
|  | Кран шаровой ППРС 20 | шт | 2 | 99,15 | 198,3 |
|  | Муфта комбинированная Ф 20 мм разъемная | шт | 4 | 68,64 | 274,56 |
|  | Угольник 20 | шт | 10 | 4,58 | 45,8 |
|  | Трубы 25 PN20 master pipe* армированная в центре | м | 18,58 | 61,02 | 1133,75 |
|  | Угольник 25 | шт | 20 | 5,34 | 106,8 |
|  | Муфта соединительная Ф 25 мм разъемная | шт | 6 | 106,78 | 640,68 |
|  | Кран шаровой металлическийФ 25 мм | шт | 1 | 148,73 | 148,73 |
|  | Мойка нержавеющая 50х50 глуб 180мм с сифоном | шт | 1 | 1694,92 | 1694,92 |
|  | Смесители в/д R-1 ГЛОБА | шт | 1 | 1661,44 | 1661,44 |
|  | Трубы РР Ф 50 мм канализационные раструбные | м | 19,96 | 43,86 | 875,45 |
|  | Отвод РР канализационныйФ 50*90 | шт | 5 | 15,25 | 76,25 |
|  | Шкаф силовой | шт | 1 | 785,6 | 785,6 |
|  | Автоматический выключатель трехполюсный до 100 А | шт | 1 | 155 | 155 |
|  | Автоматический выключатель однополюсный до 40 А | шт | 3 | 98,3 | 294,9 |
|  | Кабель трехжильный S=6мм2 ПВС-3х6 | м | 60 | 10,5 | 630 |
|  | Труба винипластовая Ф 20 мм | м | 120 | 68,9 | 8268 |
|  | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 160 | 22,5 | 3600 |
|  | Механизм выключателя 2-кл белый Leqrand Vaiena*, рамка 1-м белая Leqrand Vaiena* | шт | 2 | 180,74 | 361,48 |
|  | Механизм выключателя 1-кл белый Leqrand Vaiena*, рамка 1-м белая Leqrand Vaiena*, | шт | 2 | 121,6 | 243,2 |
|  | Механизм розетки 2-м с заземлением белый Leqrand Vaiena* | шт | 8 | 250 | 2000 |
|  | Светильник двухламповый ЛПО 72-2*36 люминисцентный с лампами L-36W/765 | шт | 2 | 654 | 1308 |
|  | Светильник точечный R63 хром, лампа Comtech R63*, 60Вт | шт | 10 | 81,69 | 816,9 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 97820,31 |

* или эквивалент