| 2 | ФЕРр58-20-1Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м(100 м)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33НР, (20,87 руб.): 83% от ФОТСП, (16,35 руб.): 65% от ФОТ | 0,071 | 2516,07353,23 | 5,990,93 | 2156,85 | 178,64 | 25,08 | 0,430,07 | 153,13 | 41,41 | 2,94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ФЕР10-01-034-08 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 НР, (76,72 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП, (38,68 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,0399 | 219475,76 1799,05 | 620,68 11,49 | 217056,02 | 8757,08 | 71,78 | 24,77 0,46 | 8660,53 | 205,8408 | 8,21 |
| 4 | 203-1073 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 | -3,99 | 2085,07 |  | 2085,07 | -8319,43 |  |  | -8319,43 |  |  |
| 5 | счет | Блок оконный пластиковый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 | 3,99 | 545,35 |  | 545,35 | 2175,95 |  |  | 2175,95 |  |  |
| 6 | ФЕР10-01-034-06 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 НР, (127,38 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП, (64,23 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,0678 | 252217,73 1757,55 | 613,83 11,49 | 249846,35 | 17100,36 | 119,16 | 41,62 0,78 | 16939,58 | 201,0936 | 13,63 |
| 7 | 203-0993 | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2(м2)ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 | -6,78 | 2415,48 |  | 2415,48 | -16376,95 |  |  | -16376,95 |  |  |
| 8 |  | Блок оконный пластиковый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 | 6,78 | 545,35 |  | 545,35 | 3697,47 |  |  | 3697,47 |  |  |
| 9 | ФЕР10-01-034-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 НР, (70,73 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП, (35,66 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,0399 | 146223,14 1657,57 | 587,26 11,49 | 143978,3 | 5834,3 | 66,14 | 23,43 0,46 | 5744,73 | 189,6534 | 7,57 |
| 10 | 203-0939 | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 | -3,99 | 1361,19 |  | 1361,19 | -5431,15 |  |  | -5431,15 |  |  |
| 11 |  | Блок оконный пластиковый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 | 3,99 | 545,35 |  | 545,35 | 2175,95 |  |  | 2175,95 |  |  |
| 12 | ФЕР10-01-035-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 НР, (20,41 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП, (10,29 руб.): 63%*0,85 от ФОТ | 0,076 | 6571,08 251,67 | 42,51 1,22 | 6276,9 | 499,4 | 19,13 | 3,23 0,09 | 477,04 | 29,5044 | 2,24 |
| 13 |  | Доски подоконные ПВХ (м.п.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 | 7,6 | 54,45 |  | 54,45 | 413,82 |  |  | 413,82 |  |  |
| 14 | ФЕР15-01-050-04И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее(100 м2 облицовки)КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33НР, (277,2 руб.): 105%*0,9 от ФОТСП, (137,13 руб.): 55%*0,85 от ФОТ | 0,139 | 12085,592108,90 | 69,51,40 | 9907,19 | 1679,9 | 293,14 | 9,660,19 | 1377,1 | 229,7286 | 31,93 |
| 17 | ФЕРр53-15-3 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2 отремонтированной поверхности стен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 НР, (278,68 руб.): 86% от ФОТ СП, (226,84 руб.): 70% от ФОТ | 0,065 | 26304,35 4958,37 | 223,98 27,00 | 21122 | 1709,78 | 322,29 | 14,56 1,76 | 1372,93 | 606,9 | 39,45 |
| 17 | ФЕРр61-20-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 НР, (189,88 руб.): 79% от ФОТ СП, (120,18 руб.): 50% от ФОТ | 0,08 | 5286,31 3004,39 | 2,31 | 2279,61 | 422,9 | 240,35 | 0,18 | 182,37 | 323,4 | 25,87 |
| 17 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,885 | 42,98 42,98 |  |  | 38,04 | 38,04 |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 0,885 | 13,38 | 13,38 |  | 11,84 |  | 11,84 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 14828,74 | 1420,24 | 165,43 17,06 | 13243,07 |  | 159,67 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1324,09 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79% ФОТ (от 240,35) (Поз. 17.2) |  |  |  |  |  |  | 189,88 |  |  |  |  |  |
| 83% ФОТ (от 25,15) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  | 20,87 |  |  |  |  |  |
| 86% ФОТ (от 324,05) (Поз. 17) |  |  |  |  |  |  | 278,68 |  |  |  |  |  |
| 105%*0,9 ФОТ (от 293,33) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  | 277,2 |  |  |  |  |  |
| 110% ФОТ (от 238,38) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  | 262,22 |  |  |  |  |  |
| 118%*0,9 ФОТ (от 278) (Поз. 3, 6, 9, 12) |  |  |  |  |  |  | 295,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 816,24 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50% ФОТ (от 240,35) (Поз. 17.2) |  |  |  |  |  |  | 120,18 |  |  |  |  |  |
| 55%*0,85 ФОТ (от 293,33) (Поз. 14) |  |  |  |  |  |  | 137,13 |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 ФОТ (от 278) (Поз. 3, 6, 9, 12) |  |  |  |  |  |  | 148,87 |  |  |  |  |  |
| 65% ФОТ (от 25,15) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  | 16,35 |  |  |  |  |  |
| 70% ФОТ (от 562,43) (Поз. 1, 17) |  |  |  |  |  |  | 393,71 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 689,93 |  |  |  |  | 27,83 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 215,86 |  |  |  |  | 2,94 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 32635,25 |  |  |  |  | 31,65 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | -21664,34 |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 2094,23 |  |  |  |  | 31,93 |
| Стены (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 2215,3 |  |  |  |  | 39,45 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 732,96 |  |  |  |  | 25,87 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  | 38,04 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 11,84 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 16969,07 |  |  |  |  | 159,67 |
| Всего с учетом "Переход в цены 3 кв.2013г СМР=5,33 СМР=5,33" |  |  |  |  |  |  | 90445,14 |  |  |  |  | 159,67 |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 13243,07 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 165,43 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1437,3 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1324,09 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 816,24 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 16280,13 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 106725,27 |  |  |  |  | 159,67 |