**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на Характеристики и количество товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Лампы люминесцентные двухцокольные трубчатые 18 W  Лампы люминесцентные двухцокольные трубчатые 36 W | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества  на все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении контракта или передаче товара | шт. | 1200  685 |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Свет – холодный, световой поток не менее 1050 lm, срок службы не менее 13000 ч, цоколь Т8 |
| Технические характеристики товаров, работ, услуг | Свет – холодный, световой поток не менее 2500 lm, срок службы не менее 13000 ч, цоколь Т8 |
| Требования к функциональным характеристикам | Товар должен быть в соответствующей паковочной таре без видимых повреждений. Доставка товара производится за счет поставщика |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдение всех нормативных актов действующего законодательства |