ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оказанию услуг по техническому обслуживанию системы вентиляции

(в т.ч. вентиляционного оборудования) в зданиях МКУ «Управление делами Администрации города Иванова»  по адресам:

г. Иваново, пл. Революции, д. 4 и д. 6, Шереметевский пр., д. 1,

1. Техническое обслуживание включает в себя профилактические работы согласно рекомендации изготовителя.

2. При техническом обслуживании выполняются следующие виды работ:

- осмотр внешнего состояния;

- проверка логики работы;

- проверка режимов работы;

- осмотр электрических соединений;

- чистка фильтрующих механизмов;

- проверка сантехнического узла обвязки нагревательного блока;

- проверка автоматизированного комплекса управления;

- проверка параметров теплоносителя.

- обследование систем вентиляции.

- восстановление планов и аксонометрических схем систем вентиляции.

3. Исполнитель обязан обеспечить качественную работу обслуживаемой техники при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, предписанных изготовителем, для чего провести первичный инструктаж ответственного за оборудование лица от Заказчика.

4. В случае выхода из строя (поломки) оборудования обеспечить явку специалиста сервисной службы к Заказчику (за исключением выходных и праздничных дней) в течение 24-х часов с момента получения заявки.

5. В случае необходимости (при поломке или при истечении срока службы) заменять узлы и механизмы по заявкам Заказчика в согласованный сторонами срок. Стоимость ремонтных работ, не входящих в состав технического обслуживания «Оборудования», и работ по замене оборудования определяется на основании соответствующих прейскурантов Исполнителя. Приобретение запасных частей и оборудования производятся Заказчиком за свой счет.

6. Исполнитель обязан предупреждать Заказчика о проведении профилактических работ не менее чем за 24 часа.