| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________ С.С. Рябков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «____»____________________201__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «____»____________________201__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на проведение ремонтных работ кабинетов 2 этажа МБОУО гимназии №32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  | 318,130 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  | 498,21 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  | 4,446 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены II квартала 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин | Материалы |  |  |  | обслуживающ. машины |  |
|  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. | Всего |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 12 | 13 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен |  | 5,7 |  | 180,03 | 107,02 |  |  | 0,00 | 1026,17 |  |  | 416,16 |  |  | 610,01 | 0,00 |  |  |  | 8,24 | 46,97 |
|  |  | (0) |  |  | 1 м3 |  | 73,01 | 11,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,95 |  |  |  |  | 1,15 | 6,56 |
| 2 |  | ФЕРр61-2-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  | 0,0898 |  | 3184,35 | 20,94 |  |  | 1140,23 | 285,95 |  |  | 181,68 |  |  | 1,88 | 102,39 |  |  |  | 228,35 | 20,51 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 2023,18 | 9,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  | 0,67 | 0,06 |
| 2.1 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,303524 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФЕР15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен |  | 0,1088 |  | 2398,96 | 155,07 |  |  | 1130,37 | 261,01 |  |  | 121,15 |  |  | 16,87 | 122,98 |  |  |  | 118,46 | 12,89 |
|  |  | (0) МДС35.пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=806,9*1,2*1,15; ЭММ=103,38*1,2*1,25; ЗПм=59,88*1,2*1,25; ТЗТ=85,84*1,2*1,15; ТЗТм=6,29*1,2*1,25 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 1113,52 | 89,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,77 |  |  |  |  | 9,44 | 1,03 |
| 4 |  | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен |  | 0,1986 |  | 1807,20 | 20,55 |  |  | 1255,61 | 358,91 |  |  | 105,46 |  |  | 4,08 | 249,36 |  |  |  | 59,20 | 11,76 |
|  |  | (0) МДС35.пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=384,81*1,2*1,15; ЭММ=13,7*1,2*1,25; ЗПм=0,27*1,2*1,25; ТЗТ=42,9*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 531,04 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,03 | 0,01 |
| 5 |  | ФЕРр62-16-04 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 0,759 |  | 1859,47 | 8,36 |  |  | 1595,37 | 1411,34 |  |  | 194,11 |  |  | 6,35 | 1210,89 |  |  |  | 29,60 | 22,47 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 255,74 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 |  |  |  |  | 0,10 | 0,08 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ФЕРр57-3-01 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 0,47 |  | 29,41 | 0,00 |  |  | 0,00 | 13,82 |  |  | 13,82 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,77 | 1,77 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м плинтуса |  | 29,41 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,0517 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФЕРр57-2-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 0,433 |  | 92,90 | 4,06 |  |  | 0,00 | 40,23 |  |  | 38,47 |  |  | 1,76 | 0,00 |  |  |  | 11,39 | 4,93 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м2 покрытия |  | 88,84 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,13 | 0,06 |
| 7.1 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,20351 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕРр57-4-04 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% |  | 0,433 |  | 2691,94 | 66,18 |  |  | 1559,51 | 1165,61 |  |  | 461,69 |  |  | 28,66 | 675,27 |  |  |  | 125,00 | 54,13 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 1066,25 | 12,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,26 |  |  |  |  | 0,90 | 0,39 |
| 9 |  | ФЕРр57-4-06 | Добавлять к расценке 57-4-4 при крашеных полах |  | 0,433 |  | 103,21 | 0,00 |  |  | 0,00 | 44,69 |  |  | 44,69 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 12,10 | 5,24 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 103,21 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 10 |  | ФЕРр57-11-04 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2 |  | 0,433 |  | 2563,15 | 14,52 |  |  | 2335,88 | 1109,84 |  |  | 92,12 |  |  | 6,29 | 1011,44 |  |  |  | 26,04 | 11,28 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м2 основания |  | 212,75 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 0,13 | 0,06 |
| 11 |  | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» |  | 0,433 |  | 8049,53 | 81,80 |  |  | 7481,51 | 3485,45 |  |  | 210,54 |  |  | 35,42 | 3239,49 |  |  |  | 58,51 | 25,34 |
|  |  | (0) МДС35.пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7 | ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25 |  | 100 м2 покрытия |  | 486,23 | 6,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,64 |  |  |  |  | 0,53 | 0,23 |
| 11.1 |  | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ |  | -44,166 |  |  |  |  |  | 67,8 |  |  |  |  |  |  |  | -2994,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  | Прайс лист | Линолеум Tarkett Primo 530/1,18/5,35*1,02 |  | 44,166 |  |  |  |  |  | 85,63 |  |  |  |  |  |  |  | 3781,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  | 0,47 |  | 1496,37 | 16,86 |  |  | 1395,14 | 703,30 |  |  | 39,66 |  |  | 7,92 | 655,72 |  |  |  | 9,19 | 4,32 |
|  |  | (0) МДС35.пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 м плинтуса |  | 84,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Оконные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  | 0,13 |  | 1767,24 | 241,95 |  |  | 0,00 | 229,74 |  |  | 198,29 |  |  | 31,45 | 0,00 |  |  |  | 188,54 | 24,51 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 1525,29 | 104,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,58 |  |  |  |  | 7,74 | 1,01 |
| 14 |  | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  | 0,13 |  | 219072,47 | 517,24 |  |  | 217056,02 | 28479,42 |  |  | 194,90 |  |  | 67,24 | 28217,28 |  |  |  | 171,53 | 22,30 |
|  |  | (0) МДС35.п4.7 | ЗП=1303,66*1,15; ЭММ=413,79*1,25; ЗПм=8,91*1,25; ТЗТ=149,16*1,15; ТЗТм=0,66*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1499,21 | 11,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  | 0,83 | 0,11 |
| 14.1 |  | 203-1073 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 |  | -13 |  |  |  |  |  | 2085,07 |  |  |  |  |  |  |  | -27105,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | Прайс лист | Блок оконный пластиковый 4500/1,18/5,35*1,02 |  | 13 |  |  |  |  |  | 727,07 |  |  |  |  |  |  |  | 9451,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  | 0,052 |  | 6571,08 | 42,51 |  |  | 6276,90 | 341,70 |  |  | 13,09 |  |  | 2,21 | 326,40 |  |  |  | 29,50 | 1,53 |
|  |  | (0) МДС35.пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7 | ЗП=182,37*1,2*1,15; ЭММ=28,34*1,2*1,25; ЗПм=0,81*1,2*1,25; ТЗТ=21,38*1,2*1,15; ТЗТм=0,07*1,2*1,25 |  | 100 п. м |  | 251,67 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,11 | 0,01 |
| 15.1 |  | Прайс лист | Доски подоконные ПВХ, 450 мм 400/1,18/5,35*1,02 |  | 5,2 |  |  |  |  |  | 64,63 |  |  |  |  |  |  |  | 336,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 0,0608 |  | 12085,59 | 69,50 |  |  | 9907,19 | 734,80 |  |  | 128,22 |  |  | 4,23 | 602,36 |  |  |  | 229,73 | 13,97 |
|  |  | (0) МДС35.пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=1,08*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 |  | 100 м2 облицовки |  | 2108,90 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,12 | 0,01 |
| 17 |  | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  | 0,152 |  | 413,87 | 0,00 |  |  | 335,00 | 62,91 |  |  | 11,99 |  |  | 0,00 | 50,92 |  |  |  | 9,25 | 1,41 |
|  |  | (0) МДС35.пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  | 100 п. м |  | 78,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 18 |  | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м |  | 0,052 |  | 2516,07 | 5,99 |  |  | 2156,85 | 130,84 |  |  | 18,37 |  |  | 0,31 | 112,16 |  |  |  | 41,41 | 2,15 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м |  | 353,23 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,08 | 0,00 |
| 18.1 |  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |  | -0,009568 |  |  |  |  |  | 11200 |  |  |  |  |  |  |  | -107,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 |  | 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  | 5,2 |  |  |  |  |  | 26,41 |  |  |  |  |  |  |  | 137,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.3 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,011648 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | ФЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  | 0,03 |  | 5286,31 | 2,31 |  |  | 2279,61 | 158,59 |  |  | 90,13 |  |  | 0,07 | 68,39 |  |  |  | 323,40 | 9,70 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 3004,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 19.1 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  | 0,2904 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов (откосов) с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая |  | 0,03 |  | 1653,64 | 13,59 |  |  | 1489,95 | 49,61 |  |  | 4,50 |  |  | 0,41 | 44,70 |  |  |  | 16,55 | 0,50 |
|  |  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=130,52*1,15; ЭММ=10,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 150,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  | 0,1088 |  | 1082,58 | 241,95 |  |  | 0,00 | 117,78 |  |  | 91,46 |  |  | 26,32 | 0,00 |  |  |  | 103,91 | 11,31 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 840,63 | 104,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,37 |  |  |  |  | 7,74 | 0,84 |
| 22 |  | ФЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 |  | 0,0544 |  | 163011,00 | 583,97 |  |  | 160920,48 | 8867,80 |  |  | 81,96 |  |  | 31,77 | 8754,07 |  |  |  | 172,38 | 9,38 |
|  |  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=1091,71*1,2*1,15; ЭММ=389,31*1,2*1,25; ЗПм=7,02*1,2*1,25; ТЗТ=124,91*1,2*1,15; ТЗТм=0,52*1,2*1,25 |  | 100 м2 проемов |  | 1506,56 | 10,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 |  |  |  |  | 0,78 | 0,04 |
| 23 |  | ФЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 |  | 1,36 |  | 947,45 | 2,13 |  |  | 825,79 | 1288,53 |  |  | 162,56 |  |  | 2,90 | 1123,07 |  |  |  | 14,63 | 19,90 |
|  |  | (0) |  |  | 1 м3 |  | 119,53 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 0,433 |  | 7314,65 | 650,15 |  |  | 5335,40 | 3167,24 |  |  | 575,50 |  |  | 281,51 | 2310,23 |  |  |  | 141,39 | 61,22 |
|  |  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=10,26*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25 |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1329,11 | 15,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,66 |  |  |  |  | 1,14 | 0,49 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ФЕРр67-3-01 | Демонтаж кабеля |  | 0,45 |  | 75,50 | 0,31 |  |  | 0,00 | 33,98 |  |  | 33,84 |  |  | 0,14 | 0,00 |  |  |  | 9,64 | 4,34 |
|  |  | (0) |  |  | 100 м |  | 75,19 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00 |
| 26 |  | ФЕРр67-4-01 | Демонтаж выключателей, розеток |  | 0,02 |  | 45,55 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,91 |  |  | 0,91 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 5,84 | 0,12 |
|  |  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 45,55 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 27 |  | ФЕРр67-4-05 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 0,08 |  | 145,98 | 2,50 |  |  | 0,00 | 11,68 |  |  | 11,48 |  |  | 0,20 | 0,00 |  |  |  | 17,89 | 1,43 |
|  |  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 143,48 | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,08 | 0,01 |
| 28 |  | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 0,01 |  | 498,53 | 16,54 |  |  | 105,83 | 4,99 |  |  | 3,76 |  |  | 0,17 | 1,06 |  |  |  | 37,92 | 0,38 |
|  |  | (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=313,47*1,2; ЭММ=13,78*1,2; ЗПм=0,41*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2 |  | 100 шт. |  | 376,16 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,04 | 0,00 |
| 29 |  | Прайс лист | Выключатель 1-кл ОП |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 19,39 | 19,390000 |  |  |  |  |  |  | 19,390000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм |  | 0,3 |  | 274,87 | 37,44 |  |  | 51,53 | 82,46 |  |  | 55,77 |  |  | 11,23 | 15,46 |  |  |  | 19,55 | 5,86 |
|  |  | (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2 |  | 100 м |  | 185,90 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,01 | 0,00 |
| 31 |  | 509-1828 | Кабель-канал (короб) «Электропласт» 15x10 мм |  | 30 |  |  | 0 |  |  | 3,1 | 93,000000 |  |  |  |  |  |  | 93,000000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 0,3 |  | 217,36 | 65,28 |  |  | 37,56 | 65,21 |  |  | 34,35 |  |  | 19,58 | 11,27 |  |  |  | 11,90 | 3,57 |
|  |  | (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=95,43*1,2; ЭММ=54,4*1,2; ЗПм=2,7*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2 |  | 100 м кабеля |  | 114,52 | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,24 | 0,07 |
| 33 |  | 501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 0,03 |  |  | 0 |  |  | 6920,41 | 207,610000 |  |  |  |  |  |  | 207,610000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  | 0,12 |  | 1876,12 | 263,52 |  |  | 50,80 | 225,13 |  |  | 187,42 |  |  | 31,62 | 6,10 |  |  |  | 157,44 | 18,89 |
|  |  | (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=1301,5*1,2; ЭММ=219,6*1,2; ЗПм=13,37*1,2; ТЗТ=131,2*1,2; ТЗТм=0,99*1,2 |  | 100 шт. |  | 1561,80 | 16,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,93 |  |  |  |  | 1,19 | 0,14 |
| 35 |  | Прайс лист | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА 1620,45/1,18/5,35*1,02 |  | 12 |  |  |  |  |  | 261,82 | 3141,84 |  |  |  |  |  |  | 3141,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ФЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм |  | 1,37 |  | 371,66 | 100,72 |  |  | 24,58 | 509,17 |  |  | 337,51 |  |  | 137,98 | 33,67 |  |  |  | 26,21 | 35,90 |
|  |  | (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=205,3*1,2; ЭММ=83,93*1,2; ЗПм=3,51*1,2; ТЗТ=21,84*1,2; ТЗТм=0,26*1,2 |  | 100 м |  | 246,36 | 4,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,77 |  |  |  |  | 0,31 | 0,43 |
| 37 |  | 507-3484 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм |  | 137 |  |  |  |  |  | 2,15 | 294,55 |  |  |  |  |  |  | 294,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг |  | 1,37 |  | 217,36 | 65,28 |  |  | 37,56 | 297,78 |  |  | 156,89 |  |  | 89,43 | 51,46 |  |  |  | 11,90 | 16,31 |
|  |  | (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=95,43*1,2; ЭММ=54,4*1,2; ЗПм=2,7*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2 |  | 100 м кабеля |  | 114,52 | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,44 |  |  |  |  | 0,24 | 0,33 |
| 39 |  | 501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 0,137 |  |  | 0 |  |  | 6920,41 | 948,100000 |  |  |  |  |  |  | 948,100000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ФСЦпг01-01-01-041 |  |  | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 11,48 |  | 42,98 | 0 |  |  | 0 | 493,41 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФСЦпг03-21-01-015 |  |  | Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 03-21 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера | 11,48 |  | 13,38 | 0 |  |  | 0 | 153,6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54766,59 |  |  | 4312,45 |  |  | 1458,01 | 48996,14 |  |  |  | 486,26384 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,18 |  |  |  |  | 11,94736 |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  | 4312,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4312 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1458,01 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1458 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48996,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 48996 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -11796 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42970 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 13, 21, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (868,47+90,9)*1,1*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 950 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (868,47+90,9)*0,7*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 576 |  |  |
| Штукатурные работы при ремонте (2, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (271,81+0,81)*0,79 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  | 215 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (271,81+0,81)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 136 |  |  |
| Отделочные работы (3, 4, 16, 20, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (934,83+16,61)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 904 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (934,83+16,61)*0,55*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 447 |  |  |
| Малярные работы при ремонте (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (194,11+1,02)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 156 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (194,11+1,02)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 98 |  |  |
| Полы при ремонте (6, 7, 8, 9, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (650,79+6,78)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 526 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (650,79+6,78)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | 447 |  |  |
| Полы (11, 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (250,2+2,64)*1,23*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  | 281 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (250,2+2,64)*0,75*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | 162 |  |  |
| Деревянные конструкции (14, 15, 17, 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (301,94+2,08)*1,18*0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 322 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (301,94+2,08)*0,63*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 164 |  |  |
| Крыши, кровли при ремонте (18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (18,37+0,06)*0,83 |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  | 15 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (18,37+0,06)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Электромонтажные работы при ремонте (25, 26, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (46,23+0,12)*0,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 39 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (46,23+0,12)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 30 |  |  |
| Электромонтажные работы на других объектах (28, 30, 32, 34, 36, 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (775,7+13,16)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 749 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (775,7+13,16)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 513 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4157 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4157 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2585 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2585 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49712 |  |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 49712*5,35 |  |  |  |  |  |  |  | 5,35 |  |  |  |  | 265959 |  |  |
| Итого по перевозке (с индексом СМР «автомобильные перевозки») |  |  |  |  |  |  |  |  | 154*5,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5,63 |  |  |  |  | 867 |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР «автомобильные перевозки») |  |  |  |  |  |  |  |  | 493*5,63 |  |  |  |  |  |  |  | 5,63 |  |  |  |  | 2776 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269602 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269602 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 269602*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 48528 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318130 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |