ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование выполняемых работ:

Текущий ремонт пола в кабинете № 4 в здании МКУ МФЦ в городе Иванове,  расположенном по адресу: г. Иваново, ул. Советская, д. 25 (Код ОКПД – 45.45.13.190).

Требование к качеству работ:

- работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ;

- качественное выполнение всех работ, использование материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество;

- качество товара должно соответствовать ГОСТам и СанПиНам, действующим в отношении данного вида работ, отделочный материал должен соответствовать техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие качество товара. Обязательно наличие сертификата пожарной безопасности и гигиенического сертификата на используемый материал, материалы должны поставляться в стандартной заводской упаковке. Объем выполненных работ и материалы должны соответствовать смете.

Технические характеристики работ:

В соответствии с локальным сметным расчетом и ведомостью объемов работ.

Требования к безопасности работ:

Соблюдать действующее законодательство  РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительной деятельности. В месте проведения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

Требования к результатам работ:

Работы должны соответствовать требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные подрядчиком. Гарантийный срок на выполненные работы – 3 (три) года с момента приемки в установленном порядке результата работ. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом контракта и сметой.