|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики  поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| Ремонт кровли здания по адресу : г. Иваново, ул. Любимова, д.20 (над спортивным залом) | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Работы должны быть выполнены в соответствии с локальной сметой.  Качественное выполнение всех работ, использование качественных материалов, соответствующих стандартам и техническим условиям и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Материалы и оборудование должно поставляться в стандартной заводской упаковке. Объем выполненных работ, материалы и оборудование должны соответствовать смете. В ходе выполнения работ заказчиком осуществляется технический и дизайнерский контроль. | В соответствии с локальной сметой | В соответствии с локальной сметой |
| Требование к техническим характеристикам товаров, работ, услуг | Ремонтные работы (ремонт кровли здания по адресу: г. Иваново, ул. Любимова, д.20 (над спортивным залом) в соответствии с локальной сметой |
| Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Соблюдать действующее законодательство РФ в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил проектов, другие нормативные акты в области строительства и лицензирования строительной деятельности. Обеспечить соблюдение в месте выполнения работ необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды во время проведения работ, а также охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке. |
| Требования к результатам работ, оказанию услуг | Работы вести по гибкому графику производство работ, являющимся поэтапным календарным планом, в работающем учреждении по согласованию с руководством. Каждый вид выполненных работ по отдельному этапу (согласно пунктам сметы) подписывается обеими сторонами, составив промежуточный акт приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3. При проведении скрытых работ, работы которые скрываются последующими работами и конструкциями, подрядчик предоставляет Заказчику акт на скрытые работы, с выходом представителей Контракта на объект, в сроки и время, назначенные Заказчиком.  Осуществлять своими силами и за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории, после каждого этапа  ( согласно пунктам сметы) не допускать захламление территории Заказчика.  Гарантийный срок выполненных работ – 5(пять) лет со дня подписания акта выполненных работ. |