**Описание объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товаров | Кол-во,  ед. изм. | Характеристика товаров |
|
| « ЭМОВЕКС» жидкий хлор | 150 шт. | Стабилизированный водный раствор гипохлорита натрия для автоматических станций дозации.  Препарат должен быстро и эффективно действовать на бактерии, вирусы и грибы; должен сдерживать развитие органических частиц, обуславливающих мутность воды.  Состав: гипохлорит натрия (содержание активного хлора не менее 130г/л).  Применение: дозируется в воду бассейна с помощью автоматической системы. Применим для электронных систем дозирования и бассейнов с жесткой водой.  Упаковка – канистра по 20 литров.  Назначение: «хлорная дезинфекция».  Срок годности не менее 6 месяцев. |
| «ДЕХЛОРАМИН» | 9 шт. | Гранулированное средство для очистки воды плавательного бассейна от хлораминов и органических загрязнений.  Назначение: очистка воды бассейна от органических загрязнений и хлораминов путем их окисления. Препарат не должен повреждать виниловую поверхность бассейна, применим для всех типов бассейнов. Применение препарата не должно требовать длительного технического перерыва в работе бассейна (бассейн должен быть готов к эксплуатации через 30 минут после обработки).  Состав: гранулы белого цвета, содержит пероксидную соль. Упаковка – пластиковые ведра по 5 кг  Срок годности не менее 1 года. |
| «АЛЬГИТИНН» непенящийся | 9 шт. | Быстродействующее жидкое средство для уничтожения водорослей.  Назначение: непенящийся альгицид. Препарат должен быстро и эффективно предотвращать рост водорослей в воде бассейна на длительное время; обладать эффектом осветления; рН нейтрален; не должен содержать хлора и тяжелых металлов; непенящийся, должен быть пригоден для любого типа бассейнов.  Состав: должен содержать полимерные ЧАС.  Упаковка – канистры по 10 литров.  Срок годности не менее 1 года. |
| «ЭКВИ – минус» | 10 шт. | Жидкое средство для понижения уровня рН в плавательном бассейне.  Назначение: для поддержания оптимального уровня рН, позволяет избежать известкового налета на облицовочной плитке  Состав: раствор неорганической кислоты, антикоррозийные добавки. Упаковка – канистры по 30 литров.  Срок годности не менее 2 лет. |
| «Эквиталл» коагулянт, таблетки медленного действия в картридже | 1 шт. | Коагулянт, таблетки медленного действия в картриджах для удаления взвесей из воды в бассейне.  Назначение: должен эффективно устранять помутнение воды независимо от температуры и методов ухода за водой, улучшать фильтрующий эффект песочных и циолитовых фильтров (значительно улучшать качество фильтрации).  Состав: содержит сульфат алюминия.  Упаковка- ведро 25 кг  Срок годности не менее 6 месяцев. |

Примечание: при указании в описании объекта закупки на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент».