## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Монтаж автоматики узла учета тепловой энергии в поликлиническом отделении № 2МУЗ "Городская поликлиника "Соснево"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Сантехнические работы
1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 4
2 | Фланцы стальные плоские Д20 мм | шт. | 4
3 | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.02
4 | Гильза для термопреобразователя 80 мм | шт. | 2
Раздел 2. Электромонтажные работы
5 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до: 80 | шт. | 2
6 | Термопреобразователь ТСП-001 60 мм | шт. | 2
7 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1
8 | Тепловычислитель СПТ941.11 | шт. | 1
9 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 2
10 | Источник питания 10ВР200-12 | шт. | 2
11 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 4
12 | Принтер LX-300 | шт. | 1
13 | Преобразователь расхода ПРЭМ | шт. | 2
14 | Комплект термопреобразователей КТСПР-001-1-60 | шт. | 1
15 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 2
16 | Автоматический выключатель ВА47-29 | шт. | 2
17 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.36
18 | Коробка ответвительная на стене | шт. | 1
19 | Коробка ответвительная 150*100 | шт. | 1
20 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.01
21 | Труба гофрированная Ф16 мм | м | 1
22 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм -кабель-канал | 100 м | 0.06
23 | Кабель-канал 25*25 | м | 5
24 | Кабель-канал 12*12 | м | 1
25 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 0.07
26 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0.17
27 | Провод РПШЭ2*0,35-0,38 | м | 8
28 | Провод РПШЭ4*0,35-0,38 | м | 8
29 | Провод РПШЭ2*0,5-0,38 | м | 8
30 | Блок управления шкафного исполнения (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 | шт. | 1
31 | Шкаф электрический для ВКТ 7-03 | шт. | 1
Раздел 3. Пусконаладочные работы
32 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1
33 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности: за каждый канал св. 10 до 19 добавлять к норме 3 | канал | 3
Составил
Согласовано