## Смета-нал.
МУЗ "2-я Городская клиническая больница" г.Иваново
[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]
|  | Локальная смета № |  | 3
на пуско-наладочные работы автоматики внутреннего противопожарного водопровода
поликлиники №2 МУЗ "2-я Городская клиническая больница" по ул.Мальцева,45 в г.Иваново
Основание: Проект 2009-4П-ПВ
[5 empty] | Сметная стоимость | 17.8842 | тыс. руб.
Составлена в ценах I кв. 2009 г.
№ | Шифр | Наименование и техническая | Единица измере- | Количество | Основная зарплата, руб. |  | Затраты труда, чел.-ч
п.п. | расценки | характеристика оборудования | ния |  | на | Всего | на | Всего
[5 empty] | единицу | v | единицу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ФЕРп 02-01-002-07 | Автоматизированная система управления II категории техни- ческой сложности за 40 каналов | сист. |  | 4885.98 | 0 | 330 | 0
2 | 02-01-002-08 | за каждый канал свыше 40 до 79 каналов | канал. |  | 117.12 | 0 | 7.91 | 0
1 | 02-01-002-05 | Автоматизированная система управления за 20 каналов |  |  | 2487.41 | 0 | 168 | 0
| 02-01-002-06 | за последующие 39 каналов | канал. |  | 119.93 | 0 | 8.1 | 0
1 | 02-01-002-03 | Автоматизированная система управления за 10 каналов | сист. |  | 1258.51 | 0 | 85 | 0
3 | 02-01-002-04 | за последующие 19 каналов | канал. |  | 122.89 | 0 | 8.3 | 0
| 02-01-002-01 | Автоматизированная система управления за 2 канала | сист. |  | 260.59 | 0 | 17.6 | 0
| 02-01-002-02 | за последующие 9 каналов | канал. |  | 125.41 | 0 | 8.47 | 0
| 02-01-001-03 | Автоматизированная система управления за 10 каналов | сист. | 1 | 921.99 | 921.99 | 65 | 65
| 02-01-001-04 | за последующие до 19 каналов | канал. | 1 | 89.36 | 89.36 | 6.3 | 6.3
| 01-13-030-01 | Система диспечерского управления участками | компл. |  | 1223.65 | 0 | 87 | 0
2 | 01-13-030-02 | Система диспечерского управления участками до 10 шт. | компл. |  | 2391.05 | 0 | 170 | 0
| 01-04-049-01 | Устройство передачи отключающегося сигнала | компл. |  | 494.2 | 0 | 35 | 0
3 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции | линия |  | 5.11 | 0 | 0.4 | 0
1 | 01-10-002-01 | Схема образования участка сигнализации | схема |  | 338.95 | 0 | 29 | 0
2 | 01-13-040-01 | Система противоаварийной автоматики | компл. |  | 1575.28 | 0 | 112 | 0
|  | Итого : |  |  |  | 1011.35 |  | 71.3
| МДС 81-40.2006 | Призводство работ в существ. |  |  |  | 0.0011631
| Табл.2, п.3 | зданиях и сооружениях К= | 1.15 |  |  | 1163.0525
|  | В ценах I кв. 2009 г. (0,81х10,00) | 8.1 |  |  | 9420.7252
|  | Накладные расходы - 65% х 0,94 |  |  |  | 5756.0631
|  | Сметная прибыль - 40% |  |  |  | 3768.2901
|  | Итого: |  |  |  | 18945.0785
| Письмо Госстроя РФ | Итого с коэффициентом | 0.8 |  |  | 15156.0628
| № НК-6848/10 от 27.10.03г. |  |  |  |  | 0.15156
|  | НДС - 18% |  |  |  | 2728.0913
|  | Всего по смете: |  |  |  | 17884.1541
.
.
| Составил: ________________________________ Н.Г.Сорокин |  |  |  |  | .
|  | [должность подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  | .
.
Проверил: _______________________________