| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор ООО "РЕАЛСТРОЙ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач МУЗ "Городская клиническая больница № 4" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________Е.В. Смирнова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________________________ В.И. Беляев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "___"__________2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___"___________________2009г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - Капитальный ремонт помещений 1 этажа эндокринологического корпуса МУЗ "Городская клиническая больница № 4" по адресу г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект : МУЗ "Городская клиническая больница № 4" по адресу г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт помещений 1 этажа эндокринологического корпуса МУЗ "Городская клиническая больница № 4" по адресу г. Иваново, ул. Шошина, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 988,341 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 1858,00 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 135,608 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Апреля 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. Коридор (помещения №№33,34,46,48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-2-03 |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток (2 слоя) | 0,179 |  | 529,49 | 49,48 |  | 0 | 94,78 |  | 85,92 |  |  | 8,86 |  |  | 0 | 69,87 |  | 12,50673 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 480,01 | 12,86 |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  | 1,44 |  | 0,25776 |
| 1.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,9308 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-2-04 |  | Разборка покрытий полов цементных | 0,179 |  | 3064,51 | 2300,57 |  | 0 | 548,55 |  | 136,75 |  |  | 411,8 |  |  | 0 | 111,2 |  | 19,9048 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 763,94 | 187,53 |  |  |  |  |  |  |  | 33,57 |  |  |  | 21 |  | 3,759 |
| 2.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 1,1814 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,93 |  | 76 | 4,47 |  | 0 | 70,68 |  | 66,52 |  |  | 4,16 |  |  | 0 | 11,39 |  | 10,5927 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 71,53 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 0,13 |  | 0,1209 |
| 3.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,4371 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-2-09 |  | Разборка покрытий полов дощатых | 0,93 |  | 270,07 | 29,55 |  | 0 | 251,17 |  | 223,68 |  |  | 27,48 |  |  | 0 | 38,3 |  | 35,619 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 240,52 | 7,68 |  |  |  |  |  |  |  | 7,14 |  |  |  | 0,86 |  | 0,7998 |
| 4.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 2,3157 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр57-1-02 |  | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 0,93 |  | 48,17 | 0 |  | 0 | 44,8 |  | 44,8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 7,67 |  | 7,1331 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 основания |  | 48,17 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,651 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр57-3-01 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 0,76 |  | 23,68 | 0 |  | 0 | 18 |  | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3,77 |  | 2,8652 |
|  | (0) |  |  | 100 м плинтусов |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 6.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,0836 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР11-01-008-03 |  | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 24 |  | 80,67 | 47,25 |  | 0 | 1936,08 |  | 802,08 |  |  | 1134 |  |  | 0 | 3,82 |  | 126,5184 |
|  | (0) |  | ЗП=24,22*1,2*1,15; ЭММ=31,5*1,2*1,25; ЗПм=3,6*1,2*1,25; ТЗТ=3,82*1,2*1,15; ТЗТм=0,45*1,2*1,25 | 1 м3 изоляции |  | 33,42 | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  | 129,6 |  |  |  | 0,45 |  | 16,2 |
| 7.1 | 406-9003 |  | Гравий керамзитовый | 26,4 |  |  |  |  | 404 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10665,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1,11 |  | 440,75 | 81,1 |  | 10,71 | 489,23 |  | 387,32 |  |  | 90,02 |  |  | 11,89 | 39,51 |  | 60,52142 |
|  | (0) |  | ЗП=252,86*1,2*1,15; ЭММ=54,07*1,2*1,25; ЗПм=10,74*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 348,94 | 16,11 |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |  |  |  | 1,27 |  | 2,11455 |
| 8.1 | 402-9071 |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 2,2644 |  |  |  |  | 529,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1199,36 |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-011-02 |  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(до толщ 60мм) | 0,93 |  | 157,07 | 118,68 |  | 0 | 146,08 |  | 35,71 |  |  | 110,37 |  |  | 0 | 0,5 |  | 5,58 |
|  | (0) |  | ЗП=3,2*8*1,2*1,25; ЭММ=9,89*8*1,2*1,25; ЗПм=1,78*8*1,2*1,25; Мат=0*8; ТЗТ=0,5*8*1,2*1,25; ТЗТм=0,21*8*1,2*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 38,4 | 21,36 |  |  |  |  |  |  |  | 19,86 |  |  |  | 0,21 |  | 2,3436 |
| 9.1 | 402-9071 |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 3,7944 |  |  |  |  | 529,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-027-02 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 1,11 |  | 12406,83 | 209,53 |  | 11031,96 | 13771,58 |  | 1293,53 |  |  | 232,58 |  |  | 12245,48 | 119,78 |  | 183,479 |
|  | (0) |  | ЗП=844,45*1,2*1,15; ЭММ=139,68*1,2*1,25; ЗПм=22,24*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=2,94*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 1165,34 | 33,36 |  |  |  |  |  |  |  | 37,03 |  |  |  | 2,94 |  | 4,8951 |
| 11 | ТЕР11-01-039-04 |  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 0,95 |  | 3853,5 | 8,64 |  | 3595,07 | 3660,83 |  | 237,3 |  |  | 8,21 |  |  | 3415,32 | 23,6 |  | 30,9396 |
|  | (0) |  | ЗП=181,01*1,2*1,15; ЭММ=5,76*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=23,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25 | 100 м плинтусов |  | 249,79 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,06 |  | 0,0855 |
| 12 | ТЕРр61-1-09 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа #Ветонит#) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 0,99 |  | 730,99 | 34,8 |  | 115,38 | 723,68 |  | 575 |  |  | 34,45 |  |  | 114,23 | 73,8 |  | 73,062 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 поверхности |  | 580,81 | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  | 4,07 |  |  |  | 0,46 |  | 0,4554 |
| 12.1 | 101-9541 |  | Сухая растворная смесь ""Ветонит" | 0,3168 |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 982,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 2,44 |  | 72,49 | 1,89 |  | 0,18 | 176,88 |  | 171,85 |  |  | 4,61 |  |  | 0,44 | 6,55 |  | 17,86468 |
|  | (0) |  | ЗП=63,01*1,2*1,15*0,81; ЭММ=1,18*1,2*1,25*1,06; ЗПм=0,12*1,2*1,25*0,81; Мат=0,18*0,99; ТЗТ=6,55*1,2*1,15*0,81; ТЗТм=0,01*1,2*1,25*0,81 | 100 м2 покрытия |  | 70,43 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  | 0,01 |  | 0,02965 |
| 13.1 | 101-9732 |  | Грунтовка глубокого проникновения | 0,031403 |  |  |  |  | 6402 |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-16-09 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами ранее окрашенных поверхностей стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 2,44 |  | 1875,85 | 9,2 |  | 1630,78 | 4577,07 |  | 575,52 |  |  | 22,45 |  |  | 3979,1 | 33,89 |  | 82,6916 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 235,87 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  |  |  | 0,16 |  | 0,3904 |
| 15 | ТЕРр62-17-03 |  | Окраска потолков водоэмульсионной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 1,11 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 2103,35 |  | 262,83 |  |  | 10,21 |  |  | 1830,31 | 34,02 |  | 37,7622 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  | 0,16 |  | 0,1776 |
| 16 | ТЕР11-01-039-01 |  | Устройство плинтусов деревянных (доска отбойная) | 0,76 |  | 511,7 | 11,53 |  | 427,64 | 388,89 |  | 55,12 |  |  | 8,76 |  |  | 325,01 | 7,65 |  | 8,02332 |
|  | (0) |  | ЗП=52,56*1,2*1,15; ЭММ=7,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 | 100 м плинтусов |  | 72,53 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,08 |  | 0,0912 |
| 17 | ТЕРр62-10-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 0,6317 |  | 1135,71 | 9,2 |  | 460,02 | 717,43 |  | 421,02 |  |  | 5,81 |  |  | 290,59 | 95,76 |  | 60,49159 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 666,49 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,16 |  | 0,10107 |
| 17.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,014276 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр62-29-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза | 0,1576 |  | 286,27 | 0,96 |  | 153,33 | 45,12 |  | 20,8 |  |  | 0,15 |  |  | 24,16 | 18,72 |  | 2,95027 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 131,98 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,00158 |
| 18.1 | 101-9841 |  | Краски масляные готовые к применению для наружных работ | 0,002537 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР46-04-012-03 |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,2298 |  | 942,4 | 265,95 |  | 0 | 216,56 |  | 155,45 |  |  | 61,12 |  |  | 0 | 103,91 |  | 23,87852 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 |  | 676,45 | 65,48 |  |  |  |  |  |  |  | 15,05 |  |  |  | 7,74 |  | 1,77865 |
| 20 | ТЕРр55-5-01 |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 0,1 |  | 1753,59 | 783,55 |  | 0 | 175,36 |  | 97 |  |  | 78,36 |  |  | 0 | 141,2 |  | 14,12 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 перегородок |  | 970,04 | 60,01 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6,72 |  | 0,672 |
| 20.1 | 999-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1,94 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр53-20-04 |  | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 0,0025 |  | 22364,74 | 5107,44 |  | 12734,8 | 55,91 |  | 11,31 |  |  | 12,77 |  |  | 31,84 | 670 |  | 1,675 |
|  | (0) |  |  | 100 м3 кладки |  | 4522,5 | 348,27 |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |  | 39 |  | 0,0975 |
| 21.1 | 404-9001 |  | Кирпич | 0,1 |  |  |  |  | 1634,26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР15-02-016-03 |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 0,04 |  | 2399,18 | 148,1 |  | 1354,34 | 95,97 |  | 35,87 |  |  | 5,92 |  |  | 54,17 | 85,84 |  | 4,73837 |
|  | (0) |  | ЗП=649,81*1,2*1,15; ЭММ=98,73*1,2*1,25; ЗПм=51,26*1,2*1,25; ТЗТ=85,84*1,2*1,15; ТЗТм=6,29*1,2*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 896,74 | 76,89 |  |  |  |  |  |  |  | 3,08 |  |  |  | 6,29 |  | 0,3774 |
| 23 | ТЕР10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,02 |  | 6460,32 | 2581,63 |  | 2813,79 | 129,21 |  | 21,3 |  |  | 51,63 |  |  | 56,28 | 104,28 |  | 2,87813 |
|  | (0) |  | ЗП=771,67*1,2*1,15; ЭММ=1721,08*1,2*1,25; ЗПм=117,35*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=13,34*1,2*1,25 | 100 м2 проемов |  | 1064,9 | 176,02 |  |  |  |  |  |  |  | 3,52 |  |  |  | 13,34 |  | 0,4002 |
| 23.1 | 203-9057 |  | Блоки дверные | 2 |  |  |  |  | 370,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.2 | 101-9411 |  | Скобяные изделия | 1 |  |  |  |  | 109,51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,51 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР10-01-047-01 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 0,03 |  | 168253,36 | 753,26 |  | 165509,46 | 5047,6 |  | 59,72 |  |  | 22,6 |  |  | 4965,28 | 201 |  | 6,74033 |
|  | (0) |  | ЗП=1780,86*1,2*0,81*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,06*1,25; ЗПм=12,18*1,2*0,81*1,25; Мат=167181,27*0,99; ТЗТ=201*1,2*0,81*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*0,81*1,25 | 100 м2 проемов |  | 1990,64 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  | 1,05 |  | 0,03827 |
| 25 | ФЕР10-01-047-02 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 0,1238 |  | 161021,94 | 515,84 |  | 159489,17 | 19934,52 |  | 125,9 |  |  | 63,86 |  |  | 19744,76 | 124,91 |  | 14,40458 |
|  | (0) |  | ЗП=1091,71*0,81*1,15; ЭММ=389,31*1,06*1,25; ЗПм=6,03*0,81*1,25; Мат=161100,17*0,99; ТЗТ=124,91*0,81*1,15; ТЗТм=0,52*0,81*1,25 | 100 м2 проемов |  | 1016,93 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  | 0,52 |  | 0,06518 |
| 26 | ТЕР09-06-001-01 |  | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,3 |  | 1107,64 | 218,64 |  | 40,58 | 332,29 |  | 254,53 |  |  | 65,59 |  |  | 12,17 | 89,49 |  | 37,04886 |
|  | (0) |  | ЗП=614,8*1,2*1,15; ЭММ=145,76*1,2*1,25; ЗПм=5,07*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=1,22*1,2*1,25 | 1 т конструкций |  | 848,42 | 7,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  | 1,22 |  | 0,549 |
| 27 | 201-9002 |  | Дверь специальная для рентгенкабинета | 2,6 |  |  | 0 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9100 |  |  |  |
|  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР09-06-001-02 |  | Демонтаж металлических решеток | 0,05 |  | 432,61 | 139,51 |  | 0 | 21,63 |  | 14,66 |  |  | 6,98 |  |  | 0 | 50,79 |  | 2,13318 |
|  | (0) |  | ЗП=348,93*1,2*0,7; ЭММ=166,08*1,2*0,7; ЗПм=1,24*1,2*0,7; Мат=86,73*0; ТЗТ=50,79*1,2*0,7; ТЗТм=0,31*1,2*0,7 | 1 т конструкций |  | 293,1 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,31 |  | 0,01302 |
| 28.1 | 201-9002 |  | Конструкции стальные | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Рентгеновкий кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,599 |  | 87,4 | 5,14 |  | 0 | 52,35 |  | 49,27 |  |  | 3,08 |  |  | 0 | 11,39 |  | 7,846 |
|  | (0) |  | ЗП=71,53*1,15; ЭММ=4,47*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=11,39*1,15; ТЗТм=0,13*1,15 | 100 м2 покрытий |  | 82,26 | 1,33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,13 |  | 0,08955 |
| 29.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,28153 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр57-2-03 |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,112 |  | 608,91 | 56,9 |  | 0 | 68,2 |  | 61,83 |  |  | 6,37 |  |  | 0 | 69,87 |  | 8,99926 |
|  | (0) |  | ЗП=480,01*1,15; ЭММ=49,48*1,15; ЗПм=12,86*1,15; ТЗТ=69,87*1,15; ТЗТм=1,44*1,15 | 100 м2 покрытий |  | 552,01 | 14,79 |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  | 1,44 |  | 0,18547 |
| 30.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,5824 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр57-11-05 |  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 0,112 |  | 3373,11 | 12,79 |  | 3005,96 | 377,79 |  | 39,69 |  |  | 1,43 |  |  | 336,67 | 46,06 |  | 5,93253 |
|  | (0) |  | ЗП=308,14*1,15; ЭММ=11,12*1,15; ЗПм=1,61*1,15; ТЗТ=46,06*1,15; ТЗТм=0,18*1,15 | 100 м2 основания |  | 354,36 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,18 |  | 0,02318 |
| 32 | ТЕРр57-11-06 |  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 0,487 |  | 3312,02 | 12,79 |  | 3005,96 | 1612,95 |  | 142,82 |  |  | 6,23 |  |  | 1463,9 | 38,12 |  | 21,34911 |
|  | (0) |  | ЗП=255,02*1,15; ЭММ=11,12*1,15; ЗПм=1,61*1,15; ТЗТ=38,12*1,15; ТЗТм=0,18*1,15 | 100 м2 основания |  | 293,27 | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,18 |  | 0,10081 |
| 33 | ТЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 0,599 |  | 7695,46 | 101,31 |  | 7153,77 | 4609,58 |  | 263,79 |  |  | 60,68 |  |  | 4285,11 | 42,4 |  | 39,42977 |
|  | (0) |  | ЗП=283,66*1,35*1,15; ЭММ=60,04*1,35*1,25; ЗПм=2,96*1,35*1,25; ТЗТ=42,4*1,35*1,15; ТЗТм=0,85*1,35*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 440,38 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0,85 |  | 0,85919 |
| 34 | ТЕР11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 0,112 |  | 494,51 | 91,24 |  | 10,71 | 55,39 |  | 43,97 |  |  | 10,22 |  |  | 1,2 | 39,51 |  | 6,87 |
|  | (0) |  | ЗП=252,86*1,35*1,15; ЭММ=54,07*1,35*1,25; ЗПм=10,74*1,35*1,25; ТЗТ=39,51*1,35*1,15; ТЗТм=1,27*1,35*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 392,56 | 18,13 |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |  |  |  | 1,27 |  | 0,24003 |
| 34.1 | 402-9071 |  | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | 0,22848 |  |  |  |  | 529,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 0,112 |  | 12578,68 | 235,71 |  | 11031,96 | 1408,81 |  | 146,83 |  |  | 26,4 |  |  | 1235,58 | 119,78 |  | 20,82735 |
|  | (0) |  | ЗП=844,45*1,35*1,15; ЭММ=139,68*1,35*1,25; ЗПм=22,24*1,35*1,25; ТЗТ=119,78*1,35*1,15; ТЗТм=2,94*1,35*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 1311,01 | 37,53 |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 2,94 |  | 0,55566 |
| 36 | ТЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,37 |  | 561,91 | 4,86 |  | 447,21 | 207,91 |  | 40,64 |  |  | 1,8 |  |  | 165,47 | 8,99 |  | 5,16408 |
|  | (0) |  | ЗП=70,75*1,35*1,15; ЭММ=2,88*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=8,99*1,35*1,15; ТЗТм=0,03*1,35*1,25 | 100 м плинтусов |  | 109,84 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,01873 |
| 37 | ТЕРр62-7-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 1,558 |  | 1103,88 | 10,58 |  | 487,48 | 1719,85 |  | 943,87 |  |  | 16,48 |  |  | 759,49 | 75,69 |  | 135,61377 |
|  | (0) |  | ЗП=526,8*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; ТЗТ=75,69*1,15; ТЗТм=0,16*1,15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 605,82 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |  |  | 0,16 |  | 0,28667 |
| 37.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,03412 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр62-42-01 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0,2 |  | 34,98 | 0 |  | 7,75 | 7 |  | 5,45 |  |  | 0 |  |  | 1,55 | 3,77 |  | 0,8671 |
|  | (0) |  | ЗП=23,68*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=3,77*1,15; ТЗТм=0*1,15 | 100 м2 протравленной поверхности |  | 27,23 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 39 | ТЕРр62-17-03 |  | Окраска потолков водоэмульсионной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,711 |  | 1931,81 | 10,58 |  | 1648,93 | 1373,52 |  | 193,61 |  |  | 7,52 |  |  | 1172,39 | 34,02 |  | 27,81645 |
|  | (0) |  | ЗП=236,78*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; ТЗТ=34,02*1,15; ТЗТм=0,16*1,15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 272,3 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 0,16 |  | 0,13082 |
| 40 | ТЕРр63-7-05 |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 0,076 |  | 775,47 | 233,75 |  | 0 | 58,94 |  | 41,17 |  |  | 17,77 |  |  | 0 | 74,3 |  | 6,49382 |
|  | (0) |  | ЗП=471,06*1,15; ЭММ=203,26*1,15; ЗПм=17,77*1,15; ТЗТ=74,3*1,15; ТЗТм=1,99*1,15 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 541,72 | 20,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  | 1,99 |  | 0,17393 |
| 41 | ТЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,076 |  | 933,76 | 52,79 |  | 284,82 | 70,97 |  | 45,31 |  |  | 4,01 |  |  | 21,65 | 51,89 |  | 6,1225 |
|  | (0) |  | ЗП=383,99*1,35*1,15; ЭММ=31,28*1,35*1,25; ЗПм=14,54*1,35*1,25; ТЗТ=51,89*1,35*1,15; ТЗТм=1,87*1,35*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 596,15 | 24,54 |  |  |  |  |  |  |  | 1,87 |  |  |  | 1,87 |  | 0,23983 |
| 42 | ТЕР15-01-019-05 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0,076 |  | 10431,13 | 57,26 |  | 8539,49 | 792,77 |  | 139,41 |  |  | 4,35 |  |  | 649 | 159,67 |  | 18,83946 |
|  | (0) |  | ЗП=1181,56*1,35*1,15; ЭММ=33,93*1,35*1,25; ЗПм=12,92*1,35*1,25; ТЗТ=159,67*1,35*1,15; ТЗТм=1,65*1,35*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1834,38 | 21,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,66 |  |  |  | 1,65 |  | 0,21161 |
| 43 | ТЕРр62-10-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% (двери и ставни) | 0,432 |  | 1237,06 | 10,58 |  | 460,02 | 534,41 |  | 331,11 |  |  | 4,57 |  |  | 198,73 | 95,76 |  | 47,57357 |
|  | (0) |  | ЗП=666,49*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; ТЗТ=95,76*1,15; ТЗТм=0,16*1,15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 766,46 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 |  |  |  | 0,16 |  | 0,07949 |
| 43.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,009763 |  |  |  |  | 19806 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,37 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРр62-9-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,4032 |  | 1565,22 | 10,58 |  | 428,48 | 631,1 |  | 454,07 |  |  | 4,27 |  |  | 172,76 | 140,7 |  | 65,23978 |
|  | (0) |  | ЗП=979,27*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; ТЗТ=140,7*1,15; ТЗТм=0,16*1,15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1126,16 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 0,16 |  | 0,07419 |
| 44.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,009314 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,02 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,14 |  | 689,05 | 1,1 |  | 153,33 | 96,47 |  | 74,85 |  |  | 0,15 |  |  | 21,47 | 65,94 |  | 10,61634 |
|  | (0) |  | ЗП=464,88*1,15; ЭММ=0,96*1,15; ЗПм=0,09*1,15; ТЗТ=65,94*1,15; ТЗТм=0,01*1,15 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 534,61 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,00161 |
| 45.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,002254 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Кабинет терапевта (№36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,15 |  | 76 | 4,47 |  | 0 | 11,4 |  | 10,73 |  |  | 0,67 |  |  | 0 | 11,39 |  | 1,7085 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 71,53 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,13 |  | 0,0195 |
| 46.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,0705 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРр57-11-05 |  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 0,15 |  | 3325,22 | 11,12 |  | 3005,96 | 498,78 |  | 46,22 |  |  | 1,67 |  |  | 450,89 | 46,06 |  | 6,909 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 основания |  | 308,14 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,18 |  | 0,027 |
| 48 | ТЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 0,15 |  | 7635,28 | 90,06 |  | 7153,77 | 1145,29 |  | 58,72 |  |  | 13,51 |  |  | 1073,07 | 42,4 |  | 8,7768 |
|  | (0) |  | ЗП=283,66*1,2*1,15; ЭММ=60,04*1,2*1,25; ЗПм=2,96*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,85*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 391,45 | 4,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |  | 0,85 |  | 0,19125 |
| 49 | ТЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,1548 |  | 549,17 | 4,33 |  | 447,21 | 85,01 |  | 15,11 |  |  | 0,67 |  |  | 69,23 | 8,99 |  | 1,92048 |
|  | (0) |  | ЗП=70,75*1,2*1,15; ЭММ=2,88*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 | 100 м плинтусов |  | 97,64 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00697 |
| 50 | ТЕРр62-7-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,4612 |  | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 | 472,03 |  | 242,96 |  |  | 4,24 |  |  | 224,83 | 75,69 |  | 34,90823 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  | 0,16 |  | 0,07379 |
| 50.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,0101 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРр62-42-01 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0,05 |  | 31,43 | 0 |  | 7,75 | 1,57 |  | 1,18 |  |  | 0 |  |  | 0,39 | 3,77 |  | 0,1885 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 52 | ТЕРр62-17-03 |  | Окраска потолков водоэмульсионной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,15 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 284,24 |  | 35,52 |  |  | 1,38 |  |  | 247,34 | 34,02 |  | 5,103 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,16 |  | 0,024 |
| 53 | ТЕРр63-7-05 |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 0,02 |  | 674,32 | 203,26 |  | 0 | 13,49 |  | 9,42 |  |  | 4,07 |  |  | 0 | 74,3 |  | 1,486 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 471,06 | 17,77 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 1,99 |  | 0,0398 |
| 54 | ТЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,02 |  | 861,65 | 46,93 |  | 284,82 | 17,23 |  | 10,6 |  |  | 0,94 |  |  | 5,7 | 51,89 |  | 1,43216 |
|  | (0) |  | ЗП=383,99*1,2*1,15; ЭММ=31,28*1,2*1,25; ЗПм=14,54*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 529,91 | 21,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  | 1,87 |  | 0,0561 |
| 55 | ТЕР15-01-019-05 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0,02 |  | 10220,94 | 50,9 |  | 8539,49 | 204,42 |  | 32,61 |  |  | 1,02 |  |  | 170,79 | 159,67 |  | 4,40689 |
|  | (0) |  | ЗП=1181,56*1,2*1,15; ЭММ=33,93*1,2*1,25; ЗПм=12,92*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1630,55 | 19,38 |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 1,65 |  | 0,0495 |
| 56 | ТЕРр62-9-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,069 |  | 1416,95 | 9,2 |  | 428,48 | 97,77 |  | 67,57 |  |  | 0,63 |  |  | 29,57 | 140,7 |  | 9,7083 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 979,27 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,16 |  | 0,01104 |
| 56.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,001594 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,02 |  | 619,17 | 0,96 |  | 153,33 | 12,38 |  | 9,3 |  |  | 0,02 |  |  | 3,07 | 65,94 |  | 1,3188 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 464,88 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0002 |
| 57.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,000322 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕРр65-9-12 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром до 25 мм | 0,025 |  | 1504,57 | 160,35 |  | 142,97 | 37,61 |  | 30,03 |  |  | 4,01 |  |  | 3,57 | 155 |  | 3,875 |
|  | (0) |  |  | 100 м трубопроводов |  | 1201,25 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,65 |  | 0,01625 |
| 58.1 | 300-9905 |  | Многослойные металлополимерные трубы | 2,445 |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,45 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.2 | 300-9910 |  | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | 3 |  |  |  |  | 26,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.3 | 300-9240 |  | Крепления | 0,625 |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58.4 | 300-9912 |  | Запорная арматура к полипропиленовым трубам | 2 |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРр65-2-01 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 0,02 |  | 474,03 | 5,5 |  | 0 | 9,48 |  | 9,37 |  |  | 0,11 |  |  | 0 | 68,8 |  | 1,376 |
|  | (0) |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 468,53 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0032 |
| 59.1 | 999-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0118 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 0,02 |  | 4840,69 | 19,68 |  | 4112,68 | 96,81 |  | 14,17 |  |  | 0,39 |  |  | 82,25 | 64,24 |  | 1,77302 |
|  | (0) |  | ЗП=513,28*1,2*1,15; ЭММ=13,12*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25 | 100 м трубопровода |  | 708,33 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,13 |  | 0,0039 |
| 61 | ТЕРр65-6-24 |  | Смена санитарных приборов умывальников | 0,01 |  | 2134,62 | 91,26 |  | 493,64 | 21,35 |  | 15,5 |  |  | 0,91 |  |  | 4,94 | 212 |  | 2,12 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 1549,72 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 61.1 | 300-9400 |  | Умывальник "Тюльпан" | 1 |  |  |  |  | 248,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕРр65-5-07 |  | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 0,01 |  | 1629,98 | 8,64 |  | 159,34 | 16,3 |  | 14,62 |  |  | 0,09 |  |  | 1,59 | 200 |  | 2 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 1462 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,09 |  | 0,0009 |
| 62.1 | 300-9450 |  | Смесители | 1 |  |  |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.2 | 999-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0023 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кабинет стоматолога (№ 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,203 |  | 76 | 4,47 |  | 0 | 15,43 |  | 14,52 |  |  | 0,91 |  |  | 0 | 11,39 |  | 2,31217 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 71,53 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  | 0,13 |  | 0,02639 |
| 63.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,09541 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕРр57-11-06 |  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 0,203 |  | 3272,1 | 11,12 |  | 3005,96 | 664,24 |  | 51,77 |  |  | 2,26 |  |  | 610,21 | 38,12 |  | 7,73836 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 основания |  | 255,02 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 0,18 |  | 0,03654 |
| 65 | ТЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 0,203 |  | 7635,28 | 90,06 |  | 7153,77 | 1549,96 |  | 79,46 |  |  | 18,28 |  |  | 1452,22 | 42,4 |  | 11,87794 |
|  | (0) |  | ЗП=283,66*1,2*1,15; ЭММ=60,04*1,2*1,25; ЗПм=2,96*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,85*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 391,45 | 4,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,85 |  | 0,25883 |
| 66 | ТЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,1838 |  | 549,17 | 4,33 |  | 447,21 | 100,94 |  | 17,95 |  |  | 0,8 |  |  | 82,2 | 8,99 |  | 2,28026 |
|  | (0) |  | ЗП=70,75*1,2*1,15; ЭММ=2,88*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 | 100 м плинтусов |  | 97,64 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,00827 |
| 67 | ТЕРр62-7-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,5018 |  | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 | 513,58 |  | 264,35 |  |  | 4,62 |  |  | 244,62 | 75,69 |  | 37,98124 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  | 0,16 |  | 0,08029 |
| 67.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,010989 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,83 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРр62-42-01 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0,05 |  | 31,43 | 0 |  | 7,75 | 1,57 |  | 1,18 |  |  | 0 |  |  | 0,39 | 3,77 |  | 0,1885 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 69 | ТЕРр62-17-03 |  | Окраска потолков водоэмульсионной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,203 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 384,67 |  | 48,07 |  |  | 1,87 |  |  | 334,73 | 34,02 |  | 6,90606 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,16 |  | 0,03248 |
| 70 | ТЕРр63-7-05 |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 0,02 |  | 674,32 | 203,26 |  | 0 | 13,49 |  | 9,42 |  |  | 4,07 |  |  | 0 | 74,3 |  | 1,486 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 471,06 | 17,77 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 1,99 |  | 0,0398 |
| 71 | ТЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,02 |  | 861,65 | 46,93 |  | 284,82 | 17,23 |  | 10,6 |  |  | 0,94 |  |  | 5,7 | 51,89 |  | 1,43216 |
|  | (0) |  | ЗП=383,99*1,2*1,15; ЭММ=31,28*1,2*1,25; ЗПм=14,54*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 529,91 | 21,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  | 1,87 |  | 0,0561 |
| 72 | ТЕР15-01-019-05 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0,02 |  | 10220,94 | 50,9 |  | 8539,49 | 204,42 |  | 32,61 |  |  | 1,02 |  |  | 170,79 | 159,67 |  | 4,40689 |
|  | (0) |  | ЗП=1181,56*1,2*1,15; ЭММ=33,93*1,2*1,25; ЗПм=12,92*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1630,55 | 19,38 |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 1,65 |  | 0,0495 |
| 73 | ТЕРр62-9-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,2074 |  | 1416,95 | 9,2 |  | 428,48 | 293,88 |  | 203,1 |  |  | 1,91 |  |  | 88,87 | 140,7 |  | 29,18118 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 979,27 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,16 |  | 0,03318 |
| 73.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,004791 |  |  |  |  | 19806 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,09 |  | 619,17 | 0,96 |  | 153,33 | 55,73 |  | 41,84 |  |  | 0,09 |  |  | 13,8 | 65,94 |  | 5,9346 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 464,88 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0009 |
| 74.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,001449 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРр65-9-12 |  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на полипропиленовые трубы диаметром до 25 мм | 0,05 |  | 1504,57 | 160,35 |  | 142,97 | 75,23 |  | 60,06 |  |  | 8,02 |  |  | 7,15 | 155 |  | 7,75 |
|  | (0) |  |  | 100 м трубопроводов |  | 1201,25 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  | 0,65 |  | 0,0325 |
| 75.1 | 300-9905 |  | Многослойные металлополимерные трубы | 4,89 |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.2 | 300-9910 |  | Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам | 6 |  |  |  |  | 26,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.3 | 300-9240 |  | Крепления | 1,25 |  |  |  |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.4 | 300-9912 |  | Запорная арматура к полипропиленовым трубам | 4 |  |  |  |  | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | ТЕРр65-2-01 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 0,04 |  | 474,03 | 5,5 |  | 0 | 18,96 |  | 18,74 |  |  | 0,22 |  |  | 0 | 68,8 |  | 2,752 |
|  | (0) |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 468,53 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0064 |
| 76.1 | 999-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0236 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 0,04 |  | 4840,69 | 19,68 |  | 4112,68 | 193,63 |  | 28,33 |  |  | 0,79 |  |  | 164,51 | 64,24 |  | 3,54605 |
|  | (0) |  | ЗП=513,28*1,2*1,15; ЭММ=13,12*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25 | 100 м трубопровода |  | 708,33 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,13 |  | 0,0078 |
| 78 | ТЕРр65-6-24 |  | Смена санитарных приборов умывальников | 0,01 |  | 2134,62 | 91,26 |  | 493,64 | 21,35 |  | 15,5 |  |  | 0,91 |  |  | 4,94 | 212 |  | 2,12 |
|  | (0) |  |  | 100 приборов |  | 1549,72 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 1,4 |  | 0,014 |
| 78.1 | 300-9400 |  | Умывальник "Тюльпан" | 1 |  |  |  |  | 248,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ТЕРр65-5-07 |  | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 0,01 |  | 1629,98 | 8,64 |  | 159,34 | 16,3 |  | 14,62 |  |  | 0,09 |  |  | 1,59 | 200 |  | 2 |
|  | (0) |  |  | 100 шт. |  | 1462 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,09 |  | 0,0009 |
| 79.1 | 300-9450 |  | Смесители | 1 |  |  |  |  | 107,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79.2 | 999-9899 |  | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,0023 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Помещения №35 (гардероб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,138 |  | 76 | 4,47 |  | 0 | 10,49 |  | 9,87 |  |  | 0,62 |  |  | 0 | 11,39 |  | 1,57182 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 71,53 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,13 |  | 0,01794 |
| 80.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,06486 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ТЕРр57-11-05 |  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 0,138 |  | 3325,22 | 11,12 |  | 3005,96 | 458,88 |  | 42,52 |  |  | 1,53 |  |  | 414,82 | 46,06 |  | 6,35628 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 основания |  | 308,14 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 0,18 |  | 0,02484 |
| 82 | ТЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 0,138 |  | 7635,28 | 90,06 |  | 7153,77 | 1053,67 |  | 54,02 |  |  | 12,43 |  |  | 987,22 | 42,4 |  | 8,07466 |
|  | (0) |  | ЗП=283,66*1,2*1,15; ЭММ=60,04*1,2*1,25; ЗПм=2,96*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,85*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 391,45 | 4,44 |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  | 0,85 |  | 0,17595 |
| 83 | ТЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,1 |  | 549,17 | 4,33 |  | 447,21 | 54,92 |  | 9,76 |  |  | 0,43 |  |  | 44,72 | 8,99 |  | 1,24062 |
|  | (0) |  | ЗП=70,75*1,2*1,15; ЭММ=2,88*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 | 100 м плинтусов |  | 97,64 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,0045 |
| 84 | ТЕРр62-7-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,4224 |  | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 | 432,32 |  | 222,52 |  |  | 3,89 |  |  | 205,91 | 75,69 |  | 31,97146 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,16 |  | 0,06758 |
| 84.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,009251 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,01 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ТЕРр62-17-03 |  | Окраска потолков водоэмульсионной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,138 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 261,5 |  | 32,68 |  |  | 1,27 |  |  | 227,55 | 34,02 |  | 4,69476 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,16 |  | 0,02208 |
| 86 | ТЕРр62-9-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,08 |  | 1416,95 | 9,2 |  | 428,48 | 113,36 |  | 78,34 |  |  | 0,74 |  |  | 34,28 | 140,7 |  | 11,256 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 979,27 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0128 |
| 86.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,001848 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ТЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,03 |  | 619,17 | 0,96 |  | 153,33 | 18,58 |  | 13,95 |  |  | 0,03 |  |  | 4,6 | 65,94 |  | 1,9782 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 464,88 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0003 |
| 87.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,000483 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,73 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Помещения №№ 29,30, 31,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ТЕРр57-2-01 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 0,383 |  | 76 | 4,47 |  | 0 | 29,11 |  | 27,4 |  |  | 1,71 |  |  | 0 | 11,39 |  | 4,36237 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 покрытий |  | 71,53 | 1,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  | 0,13 |  | 0,04979 |
| 88.1 | 999-9900 |  | Строительный мусор | 0,18001 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕРр57-11-05 |  | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 0,383 |  | 3325,22 | 11,12 |  | 3005,96 | 1273,56 |  | 118,02 |  |  | 4,26 |  |  | 1151,28 | 46,06 |  | 17,64098 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 основания |  | 308,14 | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  | 0,18 |  | 0,06894 |
| 90 | ТЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 0,383 |  | 7635,28 | 90,06 |  | 7153,77 | 2924,31 |  | 149,93 |  |  | 34,49 |  |  | 2739,89 | 42,4 |  | 22,4101 |
|  | (0) |  | ЗП=283,66*1,2*1,15; ЭММ=60,04*1,2*1,25; ЗПм=2,96*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,85*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 391,45 | 4,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |  | 0,85 |  | 0,48832 |
| 91 | ТЕР11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 0,12 |  | 549,17 | 4,33 |  | 447,21 | 65,9 |  | 11,72 |  |  | 0,52 |  |  | 53,67 | 8,99 |  | 1,48874 |
|  | (0) |  | ЗП=70,75*1,2*1,15; ЭММ=2,88*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25 | 100 м плинтусов |  | 97,64 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,03 |  | 0,0054 |
| 92 | ТЕРр62-7-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 1,237 |  | 1023,48 | 9,2 |  | 487,48 | 1266,04 |  | 651,65 |  |  | 11,38 |  |  | 603,01 | 75,69 |  | 93,62853 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 526,8 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 0,16 |  | 0,19792 |
| 92.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,02709 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕРр62-42-01 |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 0,02 |  | 31,43 | 0 |  | 7,75 | 0,63 |  | 0,47 |  |  | 0 |  |  | 0,16 | 3,77 |  | 0,0754 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 протравленной поверхности |  | 23,68 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 94 | ТЕРр62-17-03 |  | Окраска потолков водоэмульсионной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,383 |  | 1894,91 | 9,2 |  | 1648,93 | 725,75 |  | 90,69 |  |  | 3,52 |  |  | 631,54 | 34,02 |  | 13,02966 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 236,78 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  | 0,16 |  | 0,06128 |
| 95 | ТЕРр63-7-05 |  | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 0,02 |  | 674,32 | 203,26 |  | 0 | 13,49 |  | 9,42 |  |  | 4,07 |  |  | 0 | 74,3 |  | 1,486 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 471,06 | 17,77 |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 1,99 |  | 0,0398 |
| 96 | ТЕР15-02-019-03 |  | Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,02 |  | 861,65 | 46,93 |  | 284,82 | 17,23 |  | 10,6 |  |  | 0,94 |  |  | 5,7 | 51,89 |  | 1,43216 |
|  | (0) |  | ЗП=383,99*1,2*1,15; ЭММ=31,28*1,2*1,25; ЗПм=14,54*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 529,91 | 21,81 |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  | 1,87 |  | 0,0561 |
| 97 | ТЕРр62-10-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% (двери и ставни) | 0,144 |  | 1135,71 | 9,2 |  | 460,02 | 163,54 |  | 95,97 |  |  | 1,32 |  |  | 66,24 | 95,76 |  | 13,78944 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 666,49 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,16 |  | 0,02304 |
| 97.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,003254 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕРр62-9-06 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35 % | 0,2419 |  | 1416,95 | 9,2 |  | 428,48 | 342,76 |  | 236,89 |  |  | 2,23 |  |  | 103,65 | 140,7 |  | 34,03533 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 979,27 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,16 |  | 0,0387 |
| 98.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,005588 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,41 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ТЕРр62-33-02 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 0,08 |  | 619,17 | 0,96 |  | 153,33 | 49,53 |  | 37,19 |  |  | 0,08 |  |  | 12,27 | 65,94 |  | 5,2752 |
|  | (0) |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 464,88 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0008 |
| 99.1 | 101-9840 |  | Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011 | 0,001288 |  |  |  |  | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114888,14 |  | 12646,54 |  |  | 2824,67 |  |  | 99417 | 1816,42527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,33 |  |  |  | 41,66246 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 12646,54*10,45 |  |  |  |  |  |  |  | 10,45 |  |  |  | 132156,34 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 2824,67*4,31 |  |  |  |  |  |  |  | 4,31 |  |  |  | 12174,33 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 99417*5,03 |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |  |  |  | 500067,51 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 644398,18 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте. Ремонт (59, 76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (28,11+0,09)*10,45*0,74*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |  | 204,99 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (28,11+0,09)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 147,34 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб при ремонте. Ремонт (58, 61, 62, 75, 78, 79) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (150,33+0,72)*10,45*1,03*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 |  |  |  | 1528,28 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (150,33+0,72)*10,45*0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 947,08 |  |
| Деревянные конструкции. Ремонт (23, 24, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (206,92+4,72)*10,45*1,062*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,062 |  |  |  | 2207,83 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (206,92+4,72)*10,45*0,5355 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5355 |  |  |  | 1184,33 |  |
| Малярные работы при ремонте. Ремонт (14, 15, 17, 18, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 56, 57, 67, 68, 69, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 92, 93, 94, 97, 98, 99) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (5658,55+17,19)*10,45*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 44602,24 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (5658,55+17,19)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 29655,74 |  |
| Отделочные работы. Ремонт (13, 22, 41, 42, 54, 55, 71, 72, 96) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (489,46+9,08)*10,45*0,945*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  | 4627,81 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (489,46+9,08)*10,45*0,4675 |  |  |  |  |  |  |  | 0,4675 |  |  |  | 2435,55 |  |
| Перегородки при ремонте. Ремонт (20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (97+6)*10,45*0,89*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |  | 900,47 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (97+6)*10,45*0,65 |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  | 699,63 |  |
| Полы. Ремонт (7, 8, 9, 10, 11, 16, 33, 34, 35, 36, 48, 49, 65, 66, 82, 83, 90, 91) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (3702,96+217,48)*10,45*1,107*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,107 |  |  |  | 42631,1 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (3702,96+217,48)*10,45*0,6375 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6375 |  |  |  | 26117,48 |  |
| Полы при ремонте. Ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6, 29, 30, 31, 32, 46, 47, 63, 64, 80, 81, 88, 89) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (1190,33+50,08)*10,45*0,8*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  | 9747,64 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (1190,33+50,08)*10,45*0,68 |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  | 8814,35 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (155,45+15,05)*10,45*1,1*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  | 1842,3 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (155,45+15,05)*10,45*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 1247,21 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (60, 77) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (42,5+0,02)*10,45*1,152*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  | 481,16 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (42,5+0,02)*10,45*0,7055 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7055 |  |  |  | 313,48 |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (40, 53, 70, 95) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (69,43+2,63)*10,45*0,77*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  | 545,04 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (69,43+2,63)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 376,51 |  |
| Стены при ремонте. Ремонт (21) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (11,31+0,87)*10,45*0,86*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,86 |  |  |  | 102,89 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (11,31+0,87)*10,45*0,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  | 89,1 |  |
| Строительные металлические конструкции. Ремонт (26, 27, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (269,19+2,33)*10,45*0,81*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  | 2160,38 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (269,19+2,33)*10,45*0,7225 |  |  |  |  |  |  |  | 0,7225 |  |  |  | 2050,01 |  |
| Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | (575+4,07)*10,45*0,79*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  | 4493,68 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | (575+4,07)*10,45*0,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 3025,64 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 116075,81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 116075,81 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 77103,45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 77103,45 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837577,44 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  | 837577,44*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 150763,94 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988341,38 |  |
| СОСТАВИЛ |  | инженер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ваулина Т.Г. |  |  |  |  |  |  |  |