| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" Начальник УЖКХ администрации г. Иваново ___________________________Маннов О.Г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на снос дома по адресу: ул. Фрунзе д.16. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  | 677,650 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  | 1124,18 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  | 92,601 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1 | ФЕР46-06-009-03 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий | 20,27 |  | 1139,57 | 1007,27 |  | 0 | 23099,08 |  | 2681,72 |  |  | 20417,36 |  |  | 0 | 15,51 |  | 314,3877 |
|  | (0) |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |  | 132,3 | 166,61 |  |  |  |  |  |  |  | 3377,18 |  |  |  | 10,77 |  | 218,3079 |
| 2 | ФЕР01-01-036-03 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 0,399 |  | 25,37 | 25,37 |  | 0 | 10,12 |  | 0 |  |  | 10,12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера |  | 0 | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  | 0,19 |  | 0,07581 |
| 3 | "Ивановогоргаз"каль | Отключение и демонтаж газопровода | 1 |  |  | 0 |  | 53771,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53771,53 |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР311-01-146-01 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 1023,74 |  | 32,93 | 28,78 |  | 0 | 33711,76 |  | 4248,52 |  |  | 29463,24 |  |  | 0 | 0,5777 |  | 591,4146 |
|  | (0) |  | 1 т |  | 4,15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 5 | ФЕР310-3030-1 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 30 км | 1023,74 |  | 19,01 | 19,01 |  | 0 | 19461,3 |  | 0 |  |  | 19461,3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | (0) |  | 1 т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 76282,26 |  | 6930,24 |  |  | 69352,02 |  |  | 0 | 905,8023 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3378,27 |  |  |  | 218,38371 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 6930,24*11,09*0,81 |  |  |  |  |  |  |  | 11,09 |  |  |  | 62254 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 69352,02*4,4*1,06 |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  | 323458 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 0*4,94*0,99 |  |  |  |  |  |  |  | 4,94 |  |  |  | 0 |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53772 |  |
| ТЗР |  |  |  |  |  |  | 53772*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439484 |  |
| <Нет вида работ> (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,09*0,81*0*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,09*0,81*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Земляные работы, выполняемые :механизированным способом. Ремонт (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+1,09)*11,09*0,81*0,855*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,855 |  |  |  | 8 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+1,09)*11,09*0,81*0,425 |  |  |  |  |  |  |  | 0,425 |  |  |  | 4 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (2681,72+3377,18)*11,09*0,81*0,99*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  | 50649 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (2681,72+3377,18)*11,09*0,81*0,595 |  |  |  |  |  |  |  | 0,595 |  |  |  | 32384 |  |
| Погрузка-разгрузка. Ремонт (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (4248,52+0)*11,09*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 32287 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (4248,52+0)*11,09*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 19464 |  |
| Перевозка. Ремонт (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,09*0,81*0,9*0,94 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (0+0)*11,09*0,81*0,51 |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  | 0 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 82944 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 82944 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 51852 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 51852 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574280 |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  | 574280*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574280 |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  | 574280*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574280 |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  | 574280*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574280 |  |
| Коэффициент инфляции |  |  |  |  |  |  | 574280*0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574280 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 574280*0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  | 103370 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677650 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" Начальник УЖКХ администрации г. Иваново ___________________________Маннов О.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость объемов работ на снос дома по адресу: ул. Фрунзе д.16. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  |  | Количество |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Разборка зданий методом обрушения деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий |  |  | 100 м3 строительного объема, включая подвал |
|  | 1/20,27 |  |  | 20,27 |
| 2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) |  |  | 1000 м2 спланир. поверх-ти за 1 проход бульдозера |
|  | 2/0,399 |  |  | 0,399 |
| 3 | Отключение и демонтаж газопровода |  | 3/1 | шт. 1 |
| 4 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка 4/1023,74 |  |  | тонн 1023,74 |
| 5 | Перевозка грузов I класса авт.-самосв., грузоподъемностью 10 т, раб-х вне карьера на раст. до 30 км 5/1023,74 |  |  | тонн 1023,74 |