| ФОРМА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач__________ А.Н.Чикин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - капитальный ремонт коридора инфекционного отделения №3 корпуса №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальный ремонт коридора инфекционного отделения №3 корпуса №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331,005 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива |  |  | Наименование работ и затрат |  |  | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  |  | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  | обслуживающ. машины |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. |  |  | Всего |  |
| №1 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1 | ФЕР46-02-009-02 |  |  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных |  |  | 2,11 |  |  | 178 |  | 0 |  |  | 375,58 |  |  |  | 375,58 |  |  |  | 0 |  | 22,82 |  |  | 48,15 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 178 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2 | ФЕР15-02-024-03 |  |  | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску |  |  | 0,08 |  |  | 2852,0586 |  | 116,52 |  |  | 228,16 |  |  |  | 167,2 |  |  |  | 9,32 |  | 239,1264 |  |  | 19,13 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=1514,47*1,2*1,15; ЭММ=77,68*1,2*1,25; ЗПм=23,42*1,2*1,25; ТЗТ=173,28*1,2*1,15; ТЗТм=2,28*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 отделываемой поверхности |  |  | 2089,9686 |  | 35,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,81 |  | 3,42 |  |  | 0,27 |  |
| 2.1 | [101-2513] |  |  | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм |  |  | 8,4 |  |  | 23,52 |  |  |  |  | 197,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР46-04-006-01 |  |  | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных |  |  | 0,074 |  |  | 555,66 |  | 231,64 |  |  | 41,12 |  |  |  | 23,98 |  |  |  | 17,14 |  | 42,86 |  |  | 3,17 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 324,02 |  | 85,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,36 |  | 7,41 |  |  | 0,55 |  |
| 4 | ФЕР10-06-031-02 |  |  | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом(тамбур) |  |  | 0,074 |  |  | 11695,4728 |  | 58,02 |  |  | 865,46 |  |  |  | 100,03 |  |  |  | 4,29 |  | 149,04 |  |  | 11,03 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=979,56*1,2*1,15; ЭММ=38,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=108*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  |  | 1351,7928 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4.1 | 104-0100 |  |  | Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 80 мм |  |  | 7,622 |  |  | 114,27 |  |  |  |  | 870,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР10-06-037-03 |  |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом |  |  | 1,93 |  |  | 6669,7094 |  | 38,925 |  |  | 12872,54 |  |  |  | 2029,19 |  |  |  | 75,13 |  | 115,92 |  |  | 223,73 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=761,88*1,2*1,15; ЭММ=25,95*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  |  | 1051,3944 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 6 | ФЕР15-04-006-03 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | 2,258 |  |  | 88,9038 |  | 1,77 |  |  | 200,74 |  |  |  | 196,34 |  |  |  | 4 |  | 9,039 |  |  | 20,41 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 86,9538 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 6.1 | 101-1944 |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У |  |  | 0,029354 |  |  | 56387 |  |  |  |  | 1655,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР15-01-019-05 |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону |  |  | 0,1 |  |  | 11261,0676 |  | 47,625 |  |  | 1126,11 |  |  |  | 202,28 |  |  |  | 4,76 |  | 220,3446 |  |  | 22,03 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 2022,7626 |  | 25,515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,55 |  | 2,475 |  |  | 0,25 |  |
| 8 | ФЕР15-04-027-05 |  |  | Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  |  | 2,158 |  |  | 564,2826 |  | 4,395 |  |  | 1217,72 |  |  |  | 339,56 |  |  |  | 9,48 |  | 16,5462 |  |  | 35,71 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 157,3476 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 9 | ФЕР15-04-005-05 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  |  | 2,158 |  |  | 1932,9184 |  | 13,545 |  |  | 4171,24 |  |  |  | 678,78 |  |  |  | 29,23 |  | 35,0658 |  |  | 75,67 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 314,5434 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  | 0,015 |  |  | 0,03 |  |
| 10 | ФЕР10-06-040-02 |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 213) |  |  | 0,575 |  |  | 7434,223 |  | 29,7 |  |  | 4274,68 |  |  |  | 755,69 |  |  |  | 17,08 |  | 144,9 |  |  | 83,32 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=952,35*1,2*1,15; ЭММ=19,8*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=105*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 потолка |  |  | 1314,243 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 10.1 | 201-0821 |  |  | Тяга подвеса 1000 |  |  | 38,525 |  |  | 5,58 |  |  |  |  | 214,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР15-04-027-06 |  |  | Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску |  |  | 0,575 |  |  | 633,4796 |  | 5,7 |  |  | 364,25 |  |  |  | 124,52 |  |  |  | 3,28 |  | 22,77 |  |  | 13,09 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 216,5496 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,015 |  |  | 0,01 |  |
| 12 | ФЕР15-04-006-01 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | 0,575 |  |  | 109,4796 |  | 1,77 |  |  | 62,95 |  |  |  | 61,83 |  |  |  | 1,02 |  | 11,178 |  |  | 6,43 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=77,92*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=8,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 107,5296 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,015 |  |  | 0,01 |  |
| 13 | прайс |  |  | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  |  | 0,005343 |  |  | 41440,6 |  | 0 |  |  | 221,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР15-04-005-06 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску |  |  | 0,575 |  |  | 2067,4302 |  | 13,545 |  |  | 1188,77 |  |  |  | 203,56 |  |  |  | 7,79 |  | 39,468 |  |  | 22,69 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=256,54*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=28,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 354,0252 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  | 0,015 |  |  | 0,01 |  |
| 15 | ФЕР15-01-047-16 |  |  | Устройство потолков пластиковых |  |  | 0,025 |  |  | 29892,6604 |  | 238,32 |  |  | 747,32 |  |  |  | 35,14 |  |  |  | 5,96 |  | 149,5368 |  |  | 3,74 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4 |  |  | ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 поверхности облицовки |  |  | 1405,6404 |  | 5,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,375 |  |  | 0,01 |  |
| 15.1 | [206-1336] |  |  | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм |  |  | 26,25 |  |  | -24,71 |  |  |  |  | -648,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | [206-1338] |  |  | Уголок декоративный (пристенный) |  |  | 2,5 |  |  | 23,65 |  |  |  |  | 59,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | прайс "Еврострой" |  |  | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  |  | 2,625 |  |  | 135,5 |  | 0 |  |  | 355,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр57-2-03 |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  | 0,05 |  |  | 641 |  | 45,01 |  |  | 32,05 |  |  |  | 29,8 |  |  |  | 2,25 |  | 69,87 |  |  | 3,49 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 595,99 |  | 16,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |  | 1,44 |  |  | 0,07 |  |
| 17.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | 0,26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр57-2-01 |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 0,55 |  |  | 92,9 |  | 4,06 |  |  | 51,1 |  |  |  | 48,86 |  |  |  | 2,23 |  | 11,39 |  |  | 6,26 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 88,84 |  | 1,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  | 0,13 |  |  | 0,07 |  |
| 18.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | 0,2585 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕР11-01-011-01 |  |  | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 0,6 |  |  | 286,36 |  | 35,392 |  |  | 171,82 |  |  |  | 150,58 |  |  |  | 21,24 |  | 31,608 |  |  | 18,96 |  |
|  | (0) МДС38 п.3.3.1 |  |  | ЗП=313,71*0,8; ЭММ=44,24*0,8; ЗПм=14,73*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*0,8; ТЗТм=1,27*0,8 |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 250,968 |  | 11,784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,07 |  | 1,016 |  |  | 0,61 |  |
| 20 | ФЕР11-01-011-02 |  |  | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 0,6 |  |  | 37,408 |  | 24,704 |  |  | 22,44 |  |  |  | 7,62 |  |  |  | 14,82 |  | 1,6 |  |  | 0,96 |  |
|  | (0) МДС36 п.3.3.1 |  |  | ЗП=3,97*4*0,8; ЭММ=7,72*4*0,8; ЗПм=2,44*4*0,8; Мат=279,63*0; ТЗТ=0,5*4*0,8; ТЗТм=0,21*4*0,8 |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 12,704 |  | 7,808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,68 |  | 0,672 |  |  | 0,4 |  |
| 21 | ФЕР11-01-011-01 |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 0,6 |  |  | 1626,3498 |  | 66,36 |  |  | 975,81 |  |  |  | 259,75 |  |  |  | 39,82 |  | 54,5238 |  |  | 32,71 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 432,9198 |  | 22,095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,26 |  | 1,905 |  |  | 1,14 |  |
| 22 | ФЕР11-01-011-02 |  |  | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  | 0,6 |  |  | 1186,7544 |  | 46,32 |  |  | 712,05 |  |  |  | 13,15 |  |  |  | 27,79 |  | 2,76 |  |  | 1,66 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=3,97*4*1,2*1,15; ЭММ=7,72*4*1,2*1,25; ЗПм=2,44*4*1,2*1,25; Мат=279,63*4; ТЗТ=0,5*4*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*4*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 стяжки |  |  | 21,9144 |  | 14,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,78 |  | 1,26 |  |  | 0,76 |  |
| 23 | ФЕР15-04-006-03 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов |  |  | 0,6 |  |  | 88,9038 |  | 1,77 |  |  | 53,34 |  |  |  | 52,17 |  |  |  | 1,06 |  | 9,039 |  |  | 5,42 |  |
|  | (0) МДС38.пр.3.1 |  |  | ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 86,9538 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,015 |  |  | 0,01 |  |
| 23.1 | 101-1944 |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У |  |  | 0,0078 |  |  | 56387 |  |  |  |  | 439,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР11-01-027-06 |  |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  | 0,05 |  |  | 9525,6394 |  | 222,045 |  |  | 476,28 |  |  |  | 72,23 |  |  |  | 11,1 |  | 165,2964 |  |  | 8,26 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 1444,6944 |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,45 |  | 6,33 |  |  | 0,32 |  |
| 25 | ФЕР11-01-036-01 |  |  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" |  |  | 0,55 |  |  | 8049,5342 |  | 81,795 |  |  | 4427,24 |  |  |  | 267,43 |  |  |  | 44,99 |  | 58,512 |  |  | 32,18 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5 |  |  | ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 покрытия |  |  | 486,2292 |  | 6,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,35 |  | 0,525 |  |  | 0,29 |  |
| 26 | ФЕР09-03-050-01 |  |  | Монтаж стальных порожков |  |  | 0,02 |  |  | 178 |  | 22,49 |  |  | 3,56 |  |  |  | 2,38 |  |  |  | 0,45 |  | 12,8 |  |  | 0,26 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  | 118,91 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 26.1 | 201-9002 |  |  | Порожки стальные |  |  | 2 |  |  | 146 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРр57-3-01 |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  | 0,5 |  |  | 29,41 |  | 0 |  |  | 14,71 |  |  |  | 14,71 |  |  |  | 0 |  | 3,77 |  |  | 1,89 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  |  | 29,41 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 27.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | 0,055 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР11-01-040-03 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих |  |  | 0,5 |  |  | 1458,5032 |  | 16,86 |  |  | 729,25 |  |  |  | 42,19 |  |  |  | 8,43 |  | 9,1908 |  |  | 4,6 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  |  | 100 м плинтуса |  |  | 84,3732 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 29 | ФЕР46-04-012-03 |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  | 0,0827 |  |  | 1082,58 |  | 241,95 |  |  | 89,53 |  |  |  | 69,52 |  |  |  | 20,01 |  | 103,91 |  |  | 8,59 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 840,63 |  | 89,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,42 |  | 7,74 |  |  | 0,64 |  |
| 30 | ФЕР09-06-001-01 |  |  | Монтаж конструкций дверей |  |  | 0,08 |  |  | 1287,408 |  | 197,415 |  |  | 102,99 |  |  |  | 84,27 |  |  |  | 15,79 |  | 123,4962 |  |  | 9,88 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=763,35*1,2*1,15; ЭММ=131,61*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25 |  |  | 1 т конструкций |  |  | 1053,423 |  | 9,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  | 0,735 |  |  | 0,06 |  |
| 30.1 | 201-9002 |  |  | Дверь металлическая утепленная в сборе с замком |  |  | 2,66 |  |  | 4900 |  |  |  |  | 13034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР10-01-039-01 |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 0,036 |  |  | 26020,7952 |  | 1875,435 |  |  | 936,75 |  |  |  | 47,56 |  |  |  | 67,52 |  | 143,9064 |  |  | 5,18 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 1321,0602 |  | 229,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,27 |  | 17,025 |  |  | 0,61 |  |
| 31.1 | 101-0889 |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  |  | 2 |  |  | 472,45 |  |  |  |  | 944,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР10-01-060-01 |  |  | Установка и крепление наличников |  |  | 0,1 |  |  | 542,0632 |  | 5,235 |  |  | 54,21 |  |  |  | 8,82 |  |  |  | 0,52 |  | 10,7916 |  |  | 1,08 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=63,89*1,2*1,15; ЭММ=3,49*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=7,82*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 |  |  | 100 м коробок блоков |  |  | 88,1682 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 33 | ФЕР10-01-047-04 |  |  | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 0,02 |  |  | 160607,3482 |  | 789,84 |  |  | 3212,15 |  |  |  | 38,28 |  |  |  | 15,8 |  | 221,5176 |  |  | 4,43 |  |
|  | (0) МДС36.пр.3.2; МДС35.п.4.7 |  |  | ЗП=1386,89*1,2*1,15; ЭММ=526,56*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=160,52*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25 |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 1913,9082 |  | 18,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  | 1,575 |  |  | 0,03 |  |
| 33.1 | [203-8084] |  |  | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002) |  |  | 2 |  |  | -1529,15 |  |  |  |  | -3058,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | прайс |  |  | Блоки дверные аллюминевые белые в сборе(усиленный профиль) |  |  | 2 |  |  | 3652,18 |  | 0 |  |  | 7304,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕРр67-4-01 |  |  | Демонтаж выключателей, розеток |  |  | 0,03 |  |  | 45,55 |  | 0 |  |  | 1,37 |  |  |  | 1,37 |  |  |  | 0 |  | 5,84 |  |  | 0,18 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 45,55 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 36 | ФЕРр67-4-03 |  |  | Демонтаж светильников с лампами накаливания |  |  | 0,06 |  |  | 50,24 |  | 0,94 |  |  | 3,01 |  |  |  | 2,96 |  |  |  | 0,06 |  | 6,32 |  |  | 0,38 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 шт. |  |  | 49,3 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,03 |  |  | 0 |  |
| 37 | ФЕРр67-1-01 |  |  | Демонтаж скрытой электропроводки |  |  | 0,5 |  |  | 19,81 |  | 0 |  |  | 9,91 |  |  |  | 9,91 |  |  |  | 0 |  | 2,54 |  |  | 1,27 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 100 м |  |  | 19,81 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 37.1 | 509-9900 |  |  | Строительный мусор |  |  | 0,002 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕРм08-03-593-06 |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый( туалет персонала,тамбур) |  |  | 0,02 |  |  | 3963,248 |  | 1631,3376 |  |  | 79,26 |  |  |  | 16,82 |  |  |  | 32,63 |  | 84,768 |  |  | 1,7 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  |  | ЗП=875,94*0,8*1,2; ЭММ=1699,31*0,8*1,2; ЗПм=510,24*0,8*1,2; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*0,8*1,2; ТЗТм=43,76*0,8*1,2 |  |  | 100 шт. |  |  | 840,9024 |  | 489,8304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  | 42,0096 |  |  | 0,84 |  |
| 39 | 509-1689 |  |  | Лампа энергосберегающая |  |  | 2 |  |  | 115,76 |  | 0 |  |  | 231,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 509-1383 |  |  | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК |  |  | 2 |  |  | 238,62 |  | 0 |  |  | 477,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРм08-03-594-16 |  |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 |  |  | 0,05 |  |  | 2735,848 |  | 1542,5952 |  |  | 136,79 |  |  |  | 56,66 |  |  |  | 77,13 |  | 114,24 |  |  | 5,71 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  |  | ЗП=1180,48*0,8*1,2; ЭММ=1606,87*0,8*1,2; ЗПм=505,73*0,8*1,2; Мат=74,99*0,8; ТЗТ=119*0,8*1,2; ТЗТм=43,41*0,8*1,2 |  |  | 100 шт. |  |  | 1133,2608 |  | 485,5008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,28 |  | 41,6736 |  |  | 2,08 |  |
| 42 | 509-0768 |  |  | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 |  |  | 5 |  |  | 1022,95 |  | 0 |  |  | 5114,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕРм08-03-591-02 |  |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 0,03 |  |  | 344,92 |  | 9,2928 |  |  | 10,35 |  |  |  | 9,2 |  |  |  | 0,28 |  | 30,912 |  |  | 0,93 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  |  | ЗП=319,42*0,8*1,2; ЭММ=9,68*0,8*1,2; ЗПм=0,54*0,8*1,2; Мат=36,23*0,8; ТЗТ=32,2*0,8*1,2; ТЗТм=0,04*0,8*1,2 |  |  | 100 шт. |  |  | 306,6432 |  | 0,5184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  | 0,0384 |  |  | 0 |  |
| 44 | 509-1201 |  |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  | 3 |  |  | 31,03 |  | 0 |  |  | 93,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕРм08-02-409-01 |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  | 0,5 |  |  | 1436,4432 |  | 56,208 |  |  | 718,22 |  |  |  | 107,39 |  |  |  | 28,1 |  | 22,848 |  |  | 11,42 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  |  | ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2 |  |  | 100 м |  |  | 214,7712 |  | 1,4304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  | 0,1056 |  |  | 0,05 |  |
| 46 |  |  |  | Труба ПВХ гофр.с зонд.d20мм 12001метр6.20 |  |  | 50 |  |  | 5,25 |  | 0 |  |  | 262,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕРм08-02-412-02 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  |  | 0,5 |  |  | 230,256 |  | 4,6464 |  |  | 115,13 |  |  |  | 30,41 |  |  |  | 2,32 |  | 6,4704 |  |  | 3,24 |  |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 |  |  | ЗП=63,36*0,8*1,2; ЭММ=4,84*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=205,98*0,8; ТЗТ=6,74*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2 |  |  | 100 м |  |  | 60,8256 |  | 0,2592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |  | 0,0192 |  |  | 0,01 |  |
| 48 |  |  |  | Провод ПУНП 3*1,5 |  |  | 50 |  |  | 13,5 |  | 0 |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Коробка распределительная |  |  | 2 |  |  | 13,87 |  | 0 |  |  | 27,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР310-3023-1 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 23 км |  |  | 10 |  |  | 15,97 |  | 15,97 |  |  | 159,7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 159,7 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 1 т |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 51 | ФЕР311-01-146-01 |  |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  | 10 |  |  | 32,93 |  | 28,78 |  |  | 329,3 |  |  |  | 41,5 |  |  |  | 287,8 |  | 0,5777 |  |  | 5,78 |  |
|  | (0) |  |  |  |  |  | 1 т |  |  | 4,15 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37914,72 |  |  |  | 6779,22 |  |  |  | 1070,32 |  | 764,72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107,53 |  | 9,19 |  |  |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  | 6779,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6779 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1070,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1070 |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30065,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 30065 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37914 |  |  |
| <Нет вида работ> (13, 16, 34, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Деревянные конструкции. ремонт (4, 5, 10, 31, 32, 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (2979,57+8,64)*1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  |  | 3168 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (2979,57+8,64)*0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  | 1614 |  |  |
| Отделочные работы. ремонт (2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (2061,38+7,09)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  | 1965 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (2061,38+7,09)*0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  | 972 |  |  |
| Полы. ремонт (19, 20, 21, 22, 24, 25, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (812,95+40,59)*1,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  | 947 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (812,95+40,59)*0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  |  | 546 |  |  |
| Полы при ремонте. ремонт (17, 18, 27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (93,37+1,67)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 76 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (93,37+1,67)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  | 65 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1, 3, 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (469,08+13,78)*0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  | 478 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (469,08+13,78)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  | 290 |  |  |
| Строительные металлические конструкции. ремонт (26, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (86,65+0,79)*0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  | 71 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (86,65+0,79)*0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  | 63 |  |  |
| Электромонтажные работы при ремонте. ремонт (35, 36, 37) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (14,24+0,02)*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (14,24+0,02)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (38, 41, 43, 45, 47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (220,48+34,95)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  | 243 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (220,48+34,95)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  | 166 |  |  |
| Погрузка-разгрузка. ремонт (51) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (41,5+0)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 37 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (41,5+0)*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
| Перевозка. ремонт (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | (0+0)*0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 6997 |  |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3746 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48657 |  |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  |  |  | 48657*(4,99-1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |  |  |  |  |  | 194141 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242798 |  |  |
| Итого по неучтенным материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32215 |  |  |
| Итого по перевозке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по погрузке/разгрузке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275013 |  |  |
| Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 275013*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275013 |  |  |
| Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 275013*0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275013 |  |  |
| Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 275013*0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2% |  |  |  |  |  | 5500 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280513 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 280513*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  |  | 50492 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331005 |  |  |
| № п/п |  | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Количество |  |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. машин |  |  | Всего |  |  |  | Основной зарплаты |  |  |  | Экспл. машин |  | обслуживающ. машины |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Основной зарплаты |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  | На един. |  |  | Всего |
| №2 <Нет раздела> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1 |  | 104-0100 | Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 80 мм |  |  |  |  | 7,62 |  |  | 114,27 |  |  |  |  | 871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У |  |  |  |  | 0,03 |  |  | 56387 |  |  |  |  | 1692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 201-0821 | Тяга подвеса 1000 |  |  |  |  | 38,53 |  |  | 5,58 |  |  |  |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | прайс | Грунтовка универс.прон.Primer N-m |  |  |  |  | 0,005343 |  |  | 41440,6 |  |  |  |  | 221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | прайс "Еврострой" | Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2) |  |  |  |  | 2,625 |  |  | 135,5 |  |  |  |  | 356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | 0,26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | 0,26 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 56387 |  |  |  |  | 564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 201-9002 | Порожки стальные |  |  |  |  | 2 |  |  | 146 |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | 0,06 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 201-9002 | Дверь металлическая утепленная в сборе с замком |  |  |  |  | 2,66 |  |  | 4900 |  |  |  |  | 13034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных |  |  |  |  | 2 |  |  | 472,45 |  |  |  |  | 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | прайс | Блоки дверные аллюминевые белые в сборе(усиленный профиль) |  |  |  |  | 2 |  |  | 3652,18 |  |  |  |  | 7304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 509-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 509-1689 | Лампа энергосберегающая |  |  |  |  | 2 |  |  | 115,76 |  |  |  |  | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 509-1383 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК |  |  |  |  | 2 |  |  | 238,62 |  |  |  |  | 477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 |  |  |  |  | 5 |  |  | 1022,95 |  |  |  |  | 5115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 509-1201 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки |  |  |  |  | 3 |  |  | 31,03 |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Труба ПВХ гофр.с зонд.d20мм 12001метр6.20 |  |  |  |  | 50 |  |  | 5,25 |  |  |  |  | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Провод ПУНП 3*1,5 |  |  |  |  | 50 |  |  | 13,5 |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Коробка распределительная |  |  |  |  | 2 |  |  | 13,87 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цветкова Н.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Утверждаю Главный врач____________А.Н.Чикин Ведомость объемов работ на капитальный ремонт коридора инфекционного отделения№3 корпуса №5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 |
|  | 1/2,11 | 2,11 |
| 2 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности |
|  | 2/0,08 | 0,08 |
| 3 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 |
|  | 3/0,074 | 0,074 |
| 4 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом(тамбур) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |
|  | 4/0,074 | 0,074 |
| 5 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |
|  | 5/1,93 | 1,93 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия |
|  | 6/2,258 | 2,258 |
| 7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 7/0,1 | 0,1 |
| 8 | Сплошная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 8/2,158 | 2,158 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 9/2,158 | 2,158 |
| 10 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 213) | 100 м2 потолка |
|  | 10/0,575 | 0,575 |
| 11 | Сплошная шпатлевка по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 11/0,575 | 0,575 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия |
|  | 12/0,575 | 0,575 |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | 14/0,575 | 0,575 |
| 14 | Устройство потолков пластиковых | 100 м2 поверхности облицовки |
|  | 15/0,025 | 0,025 |
| 15 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытия |
|  | 17/0,05 | 0,05 |
| 16 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытия |
|  | 18/0,55 | 0,55 |
| 17 | Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
|  | 19/0,6 | 0,6 |
| 18 | Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |
|  | 20/0,6 | 0,6 |
| 19 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки |
|  | 21/0,6 | 0,6 |
| 20 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки |
|  | 22/0,6 | 0,6 |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов | 100 м2 покрытия |
|  | 23/0,6 | 0,6 |
| 22 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия |
|  | 24/0,05 | 0,05 |
| 23 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия |
|  | 25/0,55 | 0,55 |
| 24 | Монтаж стальных порожков | 100 м плинтуса |
|  | 26/0,02 | 0,02 |
| 25 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса |
|  | 27/0,5 | 0,5 |
| 26 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса |
|  | 28/0,5 | 0,5 |
| 27 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |
|  | 29/0,0827 | 0,0827 |
| 28 | Монтаж конструкций дверей | 1 т конструкций |
|  | 30/0,08 | 0,08 |
| 29 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 31/0,036 | 0,036 |
| 30 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков |
|  | 32/0,1 | 0,1 |
| 31 | Установка блоков из аллюминия в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов |
|  | 33/0,02 | 0,02 |
| 32 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. |
|  | 35/0,03 | 0,03 |
| 33 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. |
|  | 36/0,06 | 0,06 |
| 34 | Демонтаж скрытой электропроводки | 100 м |
|  | 37/0,5 | 0,5 |
| 35 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый( туалет персонала,тамбур) | 100 шт. |
|  | 38/0,02 | 0,02 |
| 36 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. |
|  | 41/0,05 | 0,05 |
| 37 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |
|  | 43/0,03 | 0,03 |
| 38 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м |
|  | 45/0,5 | 0,5 |
| 39 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м |
|  | 47/0,5 | 0,5 |
| 40 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 23 км | 1 т |
|  | 50/10 | 10 |
| 41 | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка | 1 т |
|  | 51/10 | 10 |

Составил: