## минеевск
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
______________________________ | [5 empty] | _______________________________
"____"__________________2012г. | [5 empty] | "____"____________________2012г.
Наименование стройки -
Объект
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на Ремонт помещений УПП №16 ул. 1-я Минеевская, д.2.
Основание | [9 empty] | Сметная стоимость - |  |  |  | 143,608 тыс.руб
Чертежи № | [9 empty] | Нормативная трудоемкость - |  |  |  | 263,10 чел-ч
[10 empty] | Сметная заработная плата - |  |  |  | 2,383 тыс.руб
Составлена в ценах 3кв. 2012 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. | [6 empty] | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты | Экспл. машин |  |  | Материалы | обслуживающ. машины
ед. изм.
|  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | [6 empty] | В т.ч. зарплаты |  |  |  | На един. |  | Всего
№1 <Нет раздела>
1 | ФЕР46-04-003-01 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100(подиум из бетона в санузле) | 1 | 547.34 | 464.85 |  |  | 0 | 547.34 |  | 82.49 | 464.85 |  |  | 0 | 9.67 |  | 9.67
| (0) |  | 1 м3 | 82.49 | 45.37 | [6 empty] | 45.37 |  |  |  | 4.51 |  | 4.51
2 | ФЕР11-01-015-01 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 0.1 | 2811.8138 | 325.38 |  |  | 2043.44 | 281.18 |  | 44.3 | 32.54 |  |  | 204.34 | 55.7934 |  | 5.5793
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=321,01*1,15*1,2; ЭММ=216,92*1,25*1,2; ЗПм=29,85*1,25*1,2; ТЗТ=40,43*1,15*1,2; ТЗТм=2,84*1,25*1,2; | 100 м2 покрытия | 442.9938 | 44.775 | [6 empty] | 4.48 |  |  |  | 4.26 |  | 0.426
3 | ФЕР11-01-015-02 | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 0.4 | 361.701 | 9.51 |  |  | 339.15 | 144.68 |  | 5.22 | 3.8 |  |  | 135.66 | 1.6422 |  | 0.65688
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=9,45*1,15*1,2; ЭММ=6,34*1,25*1,2; ЗПм=2,2*1,25*1,2; ТЗТ=1,19*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2; | 100 м2 покрытия | 13.041 | 3.3 | [6 empty] | 1.32 |  |  |  | 0.285 |  | 0.114
4 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов | 0.1 | 88.9038 | 1.77 |  |  | 0.18 | 8.89 |  | 8.7 | 0.18 |  |  | 0.02 | 9.039 |  | 0.9039
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=63,01*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=6,55*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; | 100 м2 покрытия | 86.9538 | 0.18 | [6 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.015 |  | 0.0015
4.1 | [101-9732] | Грунтовка | 0.0013 |  | 0.013 |  |  | 11300 | [6 empty] | 14.69
т
5 | ФЕР15-01-047-16 | Устройство потолков реечных алюминиевых | 0.1 | 29892.6604 | 238.32 |  |  | 28248.7 | 2989.27 |  | 140.56 | 23.83 |  |  | 2824.87 | 149.5368 |  | 14.9537
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=1018,58*1,15*1,2; ЭММ=158,88*1,25*1,2; ЗПм=3,38*1,25*1,2; ТЗТ=108,36*1,15*1,2; ТЗТм=0,25*1,25*1,2; | 100 м2 поверхности облицовки | 1405.6404 | 5.07 | [6 empty] | 0.51 |  |  |  | 0.375 |  | 0.0375
5.1 | [206-1336] | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | 105 |  | 1050 |  |  | -24.71 | [6 empty] | -2594.55
м
5.2 | [206-1336] | панель пластиковая | 10.5 |  | 105 |  |  | 45 | [6 empty] | 472.5
м2
5.3 | [206-1338] | Уголок декоративный (пристенный) | 15.5 |  | 155 |  |  | 6.28 | [6 empty] | 97.34
м
6 | ФЕР11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 0.0105 | 9525.6394 | 222.045 |  |  | 7858.9 | 100.02 |  | 15.17 | 2.33 |  |  | 82.52 | 165.2964 |  | 1.7356
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=148,03*1,25*1,2; ЗПм=46*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=4,22*1,25*1,2; | 100 м2 покрытия | 1444.6944 | 69 | [6 empty] | 0.72 |  |  |  | 6.33 |  | 0.06647
7 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 0.085 | 8049.5342 | 81.795 |  |  | 7481.51 | 684.21 |  | 41.33 | 6.95 |  |  | 635.93 | 58.512 |  | 4.9735
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=352,34*1,15*1,2; ЭММ=54,53*1,25*1,2; ЗПм=4,06*1,25*1,2; ТЗТ=42,4*1,15*1,2; ТЗТм=0,35*1,25*1,2; | 100 м2 покрытия | 486.2292 | 6.09 | [6 empty] | 0.52 |  |  |  | 0.525 |  | 0.04463
8 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 0.16 | 1458.5032 | 16.86 |  |  | 1357.27 | 233.36 |  | 13.5 | 2.7 |  |  | 217.16 | 9.1908 |  | 1.4705
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; | 100 м плинтуса | 84.3732 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
9 | ФЕРр61-2-11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0.35 | 2425.05 | 20.94 |  |  | 1140.23 | 848.77 |  | 442.36 | 7.33 |  |  | 399.08 | 142.65 |  | 49.9275
| (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1263.88 | 7.77 | [6 empty] | 2.72 |  |  |  | 0.67 |  | 0.2345
9.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 1.183 |  | 3.38 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
т
10 | ФЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 0.077 | 11261.0676 | 47.625 |  |  | 9190.68 | 867.1 |  | 155.75 | 3.67 |  |  | 707.68 | 220.3446 |  | 16.9665
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=1465,77*1,15*1,2; ЭММ=31,75*1,25*1,2; ЗПм=17,01*1,25*1,2; ТЗТ=159,67*1,15*1,2; ТЗТм=1,65*1,25*1,2; | 100 м2 поверхности облицовки | 2022.7626 | 25.515 | [6 empty] | 1.96 |  |  |  | 2.475 |  | 0.19058
11 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 0.273 | 564.2826 | 4.395 |  |  | 402.54 | 154.05 |  | 42.96 | 1.2 |  |  | 109.89 | 16.5462 |  | 4.5171
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 157.3476 | 0.18 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  | 0.0041
12 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 0.273 | 1386.1784 | 13.545 |  |  | 1058.09 | 378.43 |  | 85.87 | 3.7 |  |  | 288.86 | 35.0658 |  | 9.573
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=227,93*1,15*1,2; ЭММ=9,03*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=25,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 314.5434 | 0.18 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  | 0.0041
13 | ФЕР10-05-009-02 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 0.29 | 6185.0322 | 19.08 |  |  | 5327.34 | 1793.66 |  | 243.2 | 5.53 |  |  | 1544.93 | 92.46 |  | 26.8134
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=607,69*1,15*1,2; ЭММ=12,72*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=67*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 838.6122 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
14 | ФЕР15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 0.29 | 564.2826 | 4.395 |  |  | 402.54 | 163.64 |  | 45.63 | 1.27 |  |  | 116.74 | 16.5462 |  | 4.7984
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=114,02*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=11,99*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 157.3476 | 0.18 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  | 0.00435
15 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 0.29 | 1386.1784 | 13.545 |  |  | 1058.09 | 401.99 |  | 91.22 | 3.93 |  |  | 306.85 | 35.0658 |  | 10.1691
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=227,93*1,15*1,2; ЭММ=9,03*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=25,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 314.5434 | 0.18 | [6 empty] | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  | 0.00435
16 | ФЕР16-07-004-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 | 154.4082 | 1.305 |  |  | 70.11 | 154.41 |  | 82.99 | 1.31 |  |  | 70.11 | 9.729 |  | 9.729
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=60,14*1,15*1,2; ЭММ=0,87*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=7,05*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; | 1 врезка | 82.9932 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | ФЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 0.03 | 4867.1988 | 4.29 |  |  | 3983.49 | 146.02 |  | 26.38 | 0.13 |  |  | 119.5 | 88.6512 |  | 2.6595
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=637,26*1,15*1,2; ЭММ=2,86*1,25*1,2; ЗПм=0,27*1,25*1,2; ТЗТ=64,24*1,15*1,2; ТЗТм=0,02*1,25*1,2; | 100 м трубопровода | 879.4188 | 0.405 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.03 |  | 0.0009
17.1 | 301-9240 | Крепления | -0.03 |  | -1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
кг
17.2 | 302-9120 | Задвижки | -0.03 |  | -1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
шт.
18 | ФЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 0.01 | 8019.9866 | 9.87 |  |  | 7166.84 | 80.2 |  | 8.43 | 0.1 |  |  | 71.67 | 85.008 |  | 0.85008
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=611,07*1,15*1,2; ЭММ=6,58*1,25*1,2; ЗПм=0,68*1,25*1,2; ТЗТ=61,6*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; | 100 м трубопровода | 843.2766 | 1.02 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.075 |  | 0.00075
18.1 | 301-9240 | Крепления | -0.01 |  | -1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
кг
18.2 | 302-9120 | Задвижки | -0.01 |  | -1 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
шт.
19 | ФЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 0.1 | 3813.4904 | 66.585 |  |  | 3423.53 | 381.35 |  | 32.34 | 6.66 |  |  | 342.35 | 34.0032 |  | 3.4003
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=234,33*1,15*1,2; ЭММ=44,39*1,25*1,2; ЗПм=3,71*1,25*1,2; ТЗТ=24,64*1,15*1,2; ТЗТм=0,32*1,25*1,2; | 10 компл. | 323.3754 | 5.565 | [6 empty] | 0.56 |  |  |  | 0.48 |  | 0.048
19.1 | [301-1521] | Унитаз-компакт "Комфорт" | 1 |  | 10 |  |  | -318 | [6 empty] | -318
комплект
19.2 | [301-1521] | Унитаз-компакт "Комфорт" | 1 |  | 10 |  |  | 485 | [6 empty] | 485
комплект
20 | ФЕРр65-6-24 | Смена умывальников | 0.01 | 15865.17 | 82.9 |  |  | 13859.43 | 158.65 |  | 19.23 | 0.83 |  |  | 138.59 | 212 |  | 2.12
| (0) |  | 100 приборов | 1922.84 | 8.12 | [6 empty] | 0.08 |  |  |  | 0.7 |  | 0.007
20.1 | [301-0825] | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | 1 |  | 100 |  |  | -130 | [6 empty] | -130
комплект
20.2 | [301-0825] | смеситель без душевой сетки | 1 |  | 100 |  |  | 165.2 | [6 empty] | 165.2
шт.
20.3 | [301-0825] | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском Тюльпан | 1 |  | 100 |  |  | 365.3 | [6 empty] | 365.3
комплект
21 | ФЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 | 2759.2482 | 18.645 |  |  | 2558.94 | 2759.25 |  | 181.66 | 18.65 |  |  | 2558.94 | 19.5546 |  | 19.5546
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=131,64*1,15*1,2; ЭММ=12,43*1,25*1,2; ЗПм=0,68*1,25*1,2; ТЗТ=14,17*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; | 1 насос | 181.6632 | 1.02 | [6 empty] | 1.02 |  |  |  | 0.075 |  | 0.075
21.1 | [301-1494] | Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | 1 |  | 1 |  |  | -2453.8 | [6 empty] | -2453.8
комплект
22 | [301-7393] | Насос канализационный GRUNDFOS | 1 |  | 0 |  |  | 2400 | 2400 | [5 empty] | 2400
шт.
23 | ФЕРр56-9-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0.02 | 1807.42 | 369.43 |  |  | 0 | 36.15 |  | 28.76 | 7.39 |  |  | 0 | 179.3 |  | 3.586
| (0) |  | 100 коробок | 1437.99 | 39.94 | [6 empty] | 0.8 |  |  |  | 3.97 |  | 0.0794
23.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0.21 |  | 10.5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
т
24 | ФЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 0.04 | 26562.7352 | 1875.435 |  |  | 23366.24 | 1062.51 |  | 52.84 | 75.02 |  |  | 934.65 | 143.9064 |  | 5.7563
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=957,29*1,15*1,2; ЭММ=1250,29*1,25*1,2; ЗПм=153,23*1,25*1,2; ТЗТ=104,28*1,15*1,2; ТЗТм=11,35*1,25*1,2; | 100 м2 проемов | 1321.0602 | 229.845 | [6 empty] | 9.19 |  |  |  | 17.025 |  | 0.681
24.1 | [101-9411] | Скобяные изделия | 2 |  | 50 |  |  | 175.36 | [6 empty] | 350.72
комплект
24.2 | [203-0223] | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | 4 |  | 100 |  |  | -207 | [6 empty] | -828
м2
24.3 | [203-0223] | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | 4 |  | 100 |  |  | 290 | [6 empty] | 1160
м2
25 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 0.2 | 274.874 | 37.44 |  |  | 51.53 | 54.97 |  | 37.18 | 7.49 |  |  | 10.31 | 19.548 |  | 3.9096
| (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,12*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; | 100 м | 185.904 | 0.144 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  | 0.012 |  | 0.0024
26 | [] | короб ПВХ 20х20 | 20 |  | 0 |  |  | 1.8 | 36 | [5 empty] | 36
м
27 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 0.25 | 76.6576 | 2.3232 |  |  | 42.568 | 19.16 |  | 7.94 | 0.58 |  |  | 10.64 | 3.3792 |  | 0.8448
| (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | ЗП=33,09*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=53,21*0,8; ТЗТ=3,52*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2; | 100 м | 31.7664 | 0.1344 | [6 empty] | 0.03 |  |  |  | 0.0096 |  | 0.0024
28 | [] | ВВГнг 3х1.5 | 25 |  | 0 |  |  | 3.2 | 80 | [5 empty] | 80
м
29 | ФЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 0.02 | 3963.248 | 1631.3376 |  |  | 1491.008 | 79.26 |  | 16.82 | 32.63 |  |  | 29.82 | 84.768 |  | 1.6954
| (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | ЗП=875,94*0,8*1,2; ЭММ=1699,31*0,8*1,2; ЗПм=510,24*0,8*1,2; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*0,8*1,2; ТЗТм=43,76*0,8*1,2; | 100 шт. | 840.9024 | 489.8304 | [6 empty] | 9.8 |  |  |  | 42.0096 |  | 0.84019
30 | [509-0765] | Светильники потолочные | 2 |  | 0 |  |  | 145.13 | 290.26 | [5 empty] | 290.26
шт.
31 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 0.01 | 3692.9408 | 2064 |  |  | 67.136 | 36.93 |  | 15.62 | 20.64 |  |  | 0.67 | 157.44 |  | 1.5744
| (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | ЗП=1626,88*0,8*1,2; ЭММ=2150*0,8*1,2; ЗПм=682,11*0,8*1,2; Мат=83,92*0,8; ТЗТ=164*0,8*1,2; ТЗТм=58,55*0,8*1,2; | 100 шт. | 1561.8048 | 654.8256 | [6 empty] | 6.55 |  |  |  | 56.208 |  | 0.56208
32 | [509-2324] | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭПРА | 1 |  | 0 |  |  | 878.11 | 878.11 | [5 empty] | 878.11
шт.
33 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 0.03 | 664.3808 | 18.9504 |  |  | 269.264 | 19.93 |  | 11.28 | 0.57 |  |  | 8.08 | 37.92 |  | 1.1376
| (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | ЗП=391,84*0,8*1,2; ЭММ=19,74*0,8*1,2; ЗПм=0,41*0,8*1,2; Мат=336,58*0,8; ТЗТ=39,5*0,8*1,2; ТЗТм=0,03*0,8*1,2; | 100 шт. | 376.1664 | 0.3936 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.0288 |  | 0.00086
34 | [509-1442] | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | 3 |  | 0 |  |  | 9.31 | 27.93 | [5 empty] | 27.93
шт.
35 | ФЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 0.02 | 702.52 | 21.2736 |  |  | 269.848 | 14.05 |  | 8.23 | 0.43 |  |  | 5.4 | 41.472 |  | 0.82944
| (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | ЗП=428,54*0,8*1,2; ЭММ=22,16*0,8*1,2; ЗПм=0,54*0,8*1,2; Мат=337,31*0,8; ТЗТ=43,2*0,8*1,2; ТЗТм=0,04*0,8*1,2; | 100 шт. | 411.3984 | 0.5184 | [6 empty] | 0.01 |  |  |  | 0.0384 |  | 0.00077
36 | [503-0471] | Розетка открытой проводки с заземлением | 2 |  | 0 |  |  | 8.99 | 17.98 | [5 empty] | 17.98
шт.
37 | ФЕР20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 0.126 | 2674.228 | 214.98 |  |  | 434.65 | 336.95 |  | 255.1 | 27.09 |  |  | 54.77 | 231.6468 |  | 29.1875
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=1467,1*1,15*1,2; ЭММ=143,32*1,25*1,2; ЗПм=7,02*1,25*1,2; ТЗТ=167,86*1,15*1,2; ТЗТм=0,52*1,25*1,2; | 100 м2 поверхности воздуховодов | 2024.598 | 10.53 | [6 empty] | 1.33 |  |  |  | 0.78 |  | 0.09828
38 | [301-3360] | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты | 2 |  | 0 |  |  | 17.21 | 34.42 | [5 empty] | 34.42
кг
39 | [301-4797] | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | 12.6 |  | 0 |  |  | 74.67 | 940.84 | [5 empty] | 940.84
м2
40 | ФЕР20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 | 66.0452 | 11.175 |  |  | 2.03 | 66.05 |  | 52.84 | 11.18 |  |  | 2.03 | 5.4924 |  | 5.4924
| (0) МДС35.п.4.7; МДС35.пр.1.т.1.2 | ЗП=38,29*1,15*1,2; ЭММ=7,45*1,25*1,2; ЗПм=0,14*1,25*1,2; ТЗТ=3,98*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; | 1 вентилятор | 52.8402 | 0.21 | [6 empty] | 0.21 |  |  |  | 0.015 |  | 0.015
41 | [301-4692] | Вентиляторы канальные ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт | 1 |  | 0 |  |  | 560.95 | 560.95 | [5 empty] | 560.95
комплект
42 | ФСЦпг01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 3.1 | 42.98 | 42.98 |  |  | 0 | 133.24 |  | 0 | 133.24 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| (0) |  | 1 т груза | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | ФСЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. | 3.1 | 13.38 | 13.38 |  |  | 0 | 41.48 |  | 0 | 41.48 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| (0) |  | 1 т груза | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 |  | 13
ИТОГО: | [8 empty] | 17230.04 |  | 2295.9 | 949.23 |  |  | 13984.95 | 255.0353
[12 empty] | 87.46 |  |  |  | 8.0561
Наименование и значение множителей | [12 empty] | Значение |  |  |  | Прямые
Зарплата | [6 empty] | 2295.9 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2295.9
Машины и механизмы | [6 empty] | 949.23 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 949.23
Материалы | [6 empty] | 13984.95 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 13984.95
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0
Итого | [12 empty] | 0 |  |  |  | 17230.08
Деревянные конструкции (13, 24)
Накладные расходы | [6 empty] | (296,04+9,19)*1,18*0,9 | [5 empty] | 1.06 |  |  |  | 323.54
Сметная прибыль | [6 empty] | (296,04+9,19)*0,63*0,85 | [5 empty] | 0.54 |  |  |  | 164.82
Полы (2, 3, 6, 7, 8)
Накладные расходы | [6 empty] | (119,52+7,04)*1,23*0,9 | [5 empty] | 1.11 |  |  |  | 140.48
Сметная прибыль | [6 empty] | (119,52+7,04)*0,75*0,85 | [5 empty] | 0.64 |  |  |  | 81
Отделочные работы (4, 5, 10, 11, 12, 14, 15)
Накладные расходы | [6 empty] | (570,69+2,69)*1,05*0,9 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  | 544.71
Сметная прибыль | [6 empty] | (570,69+2,69)*0,55*0,85 | [5 empty] | 0.47 |  |  |  | 269.49
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (16, 17, 18, 19, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41)
Накладные расходы | [6 empty] | (639,74+3,14)*1,28*0,9 | [5 empty] | 1.15 |  |  |  | 739.31
Сметная прибыль | [6 empty] | (639,74+3,14)*0,83*0,85 | [5 empty] | 0.71 |  |  |  | 456.44
Электромонтажные работы на других объектах (25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36)
Накладные расходы | [6 empty] | (97,07+16,43)*0,95 | [5 empty] | 0.95 |  |  |  | 107.83
Сметная прибыль | [6 empty] | (97,07+16,43)*0,65 | [5 empty] | 0.65 |  |  |  | 73.78
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)
Накладные расходы | [6 empty] | (82,49+45,37)*1,1*0,9 | [5 empty] | 0.99 |  |  |  | 126.58
Сметная прибыль | [6 empty] | (82,49+45,37)*0,7*0,85 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 76.72
Проемы при ремонте (23)
Накладные расходы | [6 empty] | (28,76+0,8)*0,82 | [5 empty] | 0.82 |  |  |  | 24.24
Сметная прибыль | [6 empty] | (28,76+0,8)*0,62 | [5 empty] | 0.62 |  |  |  | 18.33
Штукатурные работы при ремонте (9)
Накладные расходы | [6 empty] | (442,36+2,72)*0,79 | [5 empty] | 0.79 |  |  |  | 351.61
Сметная прибыль | [6 empty] | (442,36+2,72)*0,5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 222.54
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (20)
Накладные расходы | [6 empty] | (19,23+0,08)*1,03 | [5 empty] | 1.03 |  |  |  | 19.89
Сметная прибыль | [6 empty] | (19,23+0,08)*0,6 | [5 empty] | 0.6 |  |  |  | 11.59
Итого Накладные расходы | [6 empty] | 2378.19 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2378.19
Итого Сметная прибыль | [6 empty] | 1374.71 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1374.71
Итого | [12 empty] | 0 |  |  |  | 20982.98
Индекс СМР | [6 empty] | 20982,98*(5,8-1) | [5 empty] | 5.8 |  |  |  | 100718.3
Итого | [12 empty] | 0 |  |  |  | 121701.28
НДС | [6 empty] | 121701,28*0,18 | [5 empty] | 0.18 |  |  |  | 21906.23
Итого | [12 empty] | 0 |  |  |  | 143607.51
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

## Ведомость объемов работ 3
СОГЛАСОВАНО |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
_______________________________ |  |  |  | _________________________________
"____"____________________2012_г. |  |  |  | "____"____________________2012__г.
ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ
По |  | на Ремонт помещений УПП №16 ул. 1-я Минеевская, д.2.
(наименование здания или сооружения)
№ п/п | Шифр единичной расценки |  | Наименование работ | Единица измерения | Количество
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ФЕР46-04-003-01 |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100(подиум из бетона в санузле) | 1 м3 | 1
2012-01-01
2 | ФЕР11-01-015-01 |  | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия | 0.1
2/0,1
3 | ФЕР11-01-015-02 |  | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия | 0.4
3/0,4
4 | ФЕР15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов | 100 м2 покрытия | 0.1
4/0,1
5 | ФЕР15-01-047-16 |  | Устройство потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0.1
5/0,1
6 | ФЕР11-01-027-06 |  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.0105
6/0,0105
7 | ФЕР11-01-036-01 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0.085
7/0,085
8 | ФЕР11-01-040-03 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0.16
8/0,16
9 | ФЕРр61-2-11 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.35
9/0,35
10 | ФЕР15-01-019-05 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.077
10/0,077
11 | ФЕР15-04-027-05 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.563
11/0,273 + 14/0,29
12 | ФЕР15-04-005-05 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.563
12/0,273 + 15/0,29
13 | ФЕР10-05-009-02 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.29
13/0,29
14 | ФЕР16-07-004-01 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 1
16/1
15 | ФЕР16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.03
17/0,03
16 | ФЕР16-04-001-02 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.01
18/0,01
17 | ФЕР17-01-003-01 |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1
19/0,1
18 | ФЕРр65-6-24 |  | Смена умывальников | 100 приборов | 0.01
20/0,01
19 | ФЕР18-05-001-01 |  | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 1 насос | 1
21/1
20 | 301-7393 |  | Насос канализационный GRUNDFOS | шт. | 1
22/1
21 | ФЕРр56-9-01 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.02
23/0,02
22 | ФЕР10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.04
24/0,04
23 | ФЕРм08-02-390-01 |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0.2
25/0,2
24 | ФЕРм08-02-399-01 |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0.25
27/0,25
25 | ФЕРм08-03-593-06 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.02
29/0,02
26 | 509-0765 |  | Светильники потолочные | шт. | 2
30/2
27 | ФЕРм08-03-594-17 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.01
31/0,01
28 | 509-2324 |  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭПРА | шт. | 1
32/1
29 | ФЕРм08-03-591-01 |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.03
33/0,03
30 | 509-1442 |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | шт. | 3
34/3
31 | ФЕРм08-03-591-08 |  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02
35/0,02
32 | 503-0471 |  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 2
36/2
33 | ФЕР20-01-001-01 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.126
37/0,126
34 | 301-3360 |  | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2
38/2
35 | 301-4797 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м2 | 12.6
39/12,6
36 | ФЕР20-03-002-01 |  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1
40/1
37 | 301-4692 |  | Вентиляторы канальные ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт | комплект | 1
41/1
38 | ФСЦпг01-01-01-041 |  | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 3.1
42/3,1
39 | ФСЦпг03-21-01-015 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. | 1 т груза | 3.1
43/3,1

## SMW_Служебная (hidden)
УМВД ремонт помещений.smw.orig.orig
СОГЛАСОВАНО | 38 | 35 | 0 | 0 | 711
0 | 38 | 35 | 1 | 0 | 711
УТВЕРЖДАЮ | 38 | 35 | 2 | 0 | 711
0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 711
0 | 38 | 36 | 1 | 0 | 711
0 | 38 | 36 | 2 | 0 | 711
______________________________ | 38 | 37 | 0 | 0 | 711
0 | 38 | 37 | 1 | 0 | 711
_______________________________ | 38 | 37 | 2 | 0 | 711
"____"__________________2012г. | 38 | 38 | 0 | 0 | 711
0 | 38 | 38 | 1 | 0 | 711
"____"____________________2012г. | 38 | 38 | 2 | 0 | 711
0 | 38 | 39 | 0 | 0 | 709
Наименование стройки - | 38 | 1 | 0 | 0 | 701
Объект | 38 | 2 | 0 | 0 | 702
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 38 | 3 | 0 | 0 | 703
на Ремонт помещений УПП №16 ул. 1-я Минеевская, д.2. | 38 | 4 | 0 | 0 | 704
Основание | 38 | 5 | 0 | 0 | 705
Сметная стоимость - | 38 | 5 | 1 | 0 | 705
Чертежи № | 38 | 6 | 0 | 0 | 706
Нормативная трудоемкость - | 38 | 6 | 1 | 0 | 706
0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 707
Сметная заработная плата - | 38 | 7 | 1 | 0 | 707
Составлена в ценах 3кв. 2012 г. | 38 | 8 | 0 | 0 | 708
№ п/п | 38 | 25 | 0 | 0 | 11200
Шифр и номер позиции норматива | 38 | 25 | 1 | 0 | 11200
Наименование работ и затрат | 38 | 25 | 2 | 0 | 11200
Количество | 38 | 25 | 3 | 0 | 11200
ед. изм. | 38 | 25 | 4 | 0 | 11200
Стоимость на единицу, руб | 38 | 25 | 5 | 0 | 11200
Всего | 38 | 25 | 6 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 38 | 25 | 7 | 0 | 11200
Экспл. машин | 38 | 25 | 8 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 38 | 25 | 9 | 0 | 11200
Общая стоимость, руб. | 38 | 25 | 10 | 0 | 11200
Всего | 38 | 25 | 11 | 0 | 11200
Основной зарплаты | 38 | 25 | 12 | 0 | 11200
Экспл. машин | 38 | 25 | 13 | 0 | 11200
В т.ч. зарплаты | 38 | 25 | 14 | 0 | 11200
Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин | 38 | 25 | 15 | 0 | 11200
обслуживающ. машины | 38 | 25 | 16 | 0 | 11200
На един. | 38 | 25 | 17 | 0 | 11200
Всего | 38 | 25 | 18 | 0 | 11200
Материалы | 38 | 25 | 19 | 0 | 11200
Материалы | 38 | 25 | 20 | 0 | 11200
1 | 38 | 286 | 0 | 0 | 11202
ФЕР46-04-003-01 | 38 | 286 | 1 | 0 | 11202
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100(подиум из бетона в санузле) | 38 | 286 | 2 | 0 | 11202
1 м3 | 38 | 286 | 3 | 0 | 11202
1 | 38 | 286 | 4 | 0 | 11202
82.49 | 38 | 286 | 6 | 0 | 11202
464.85 | 38 | 286 | 7 | 0 | 11202
45.37 | 38 | 286 | 8 | 0 | 11202
9.67 | 38 | 286 | 9 | 0 | 11202
4.51 | 38 | 286 | 10 | 0 | 11202
0 | 38 | 286 | 18 | 0 | 11202
2 | 38 | 287 | 0 | 0 | 11202
ФЕР11-01-015-01 | 38 | 287 | 1 | 0 | 11202
Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 38 | 287 | 2 | 0 | 11202
100 м2 покрытия | 38 | 287 | 3 | 0 | 11202
0.1 | 38 | 287 | 4 | 0 | 11202
442.9938 | 38 | 287 | 6 | 0 | 11202
325.38 | 38 | 287 | 7 | 0 | 11202
44.775 | 38 | 287 | 8 | 0 | 11202
55.7934 | 38 | 287 | 9 | 0 | 11202
4.26 | 38 | 287 | 10 | 0 | 11202
2043.44 | 38 | 287 | 18 | 0 | 11202
3 | 38 | 288 | 0 | 0 | 11202
ФЕР11-01-015-02 | 38 | 288 | 1 | 0 | 11202
Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 38 | 288 | 2 | 0 | 11202
100 м2 покрытия | 38 | 288 | 3 | 0 | 11202
0.4 | 38 | 288 | 4 | 0 | 11202
13.041 | 38 | 288 | 6 | 0 | 11202
9.51 | 38 | 288 | 7 | 0 | 11202
3.3 | 38 | 288 | 8 | 0 | 11202
1.6422 | 38 | 288 | 9 | 0 | 11202
0.285 | 38 | 288 | 10 | 0 | 11202
339.15 | 38 | 288 | 18 | 0 | 11202
4 | 38 | 230 | 0 | 0 | 11202
ФЕР15-04-006-03 | 38 | 230 | 1 | 0 | 11202
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов | 38 | 230 | 2 | 0 | 11202
100 м2 покрытия | 38 | 230 | 3 | 0 | 11202
0.1 | 38 | 230 | 4 | 0 | 11202
86.9538 | 38 | 230 | 6 | 0 | 11202
1.77 | 38 | 230 | 7 | 0 | 11202
0.18 | 38 | 230 | 8 | 0 | 11202
9.039 | 38 | 230 | 9 | 0 | 11202
0.015 | 38 | 230 | 10 | 0 | 11202
0.18 | 38 | 230 | 18 | 0 | 11202
4.1 | 38 | 232 | 0 | 0 | 11206
[101-9732] | 38 | 232 | 1 | 0 | 11206
Грунтовка | 38 | 232 | 2 | 0 | 11206
т | 38 | 232 | 3 | 0 | 11206
0.013 | 38 | 232 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 232 | 8 | 0 | 11206
11300 | 38 | 232 | 9 | 0 | 11206
5 | 38 | 289 | 0 | 0 | 11202
ФЕР15-01-047-16 | 38 | 289 | 1 | 0 | 11202
Устройство потолков реечных алюминиевых | 38 | 289 | 2 | 0 | 11202
100 м2 поверхности облицовки | 38 | 289 | 3 | 0 | 11202
0.1 | 38 | 289 | 4 | 0 | 11202
1405.6404 | 38 | 289 | 6 | 0 | 11202
238.32 | 38 | 289 | 7 | 0 | 11202
5.07 | 38 | 289 | 8 | 0 | 11202
149.5368 | 38 | 289 | 9 | 0 | 11202
0.375 | 38 | 289 | 10 | 0 | 11202
28248.7 | 38 | 289 | 18 | 0 | 11202
5.1 | 38 | 292 | 0 | 0 | 11206
[206-1336] | 38 | 292 | 1 | 0 | 11206
Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | 38 | 292 | 2 | 0 | 11206
м | 38 | 292 | 3 | 0 | 11206
1050 | 38 | 292 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 292 | 8 | 0 | 11206
-24.71 | 38 | 292 | 9 | 0 | 11206
5.2 | 38 | 291 | 0 | 0 | 11206
[206-1336] | 38 | 291 | 1 | 0 | 11206
панель пластиковая | 38 | 291 | 2 | 0 | 11206
м2 | 38 | 291 | 3 | 0 | 11206
105 | 38 | 291 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 291 | 8 | 0 | 11206
45 | 38 | 291 | 9 | 0 | 11206
5.3 | 38 | 290 | 0 | 0 | 11206
[206-1338] | 38 | 290 | 1 | 0 | 11206
Уголок декоративный (пристенный) | 38 | 290 | 2 | 0 | 11206
м | 38 | 290 | 3 | 0 | 11206
155 | 38 | 290 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 290 | 8 | 0 | 11206
6.28 | 38 | 290 | 9 | 0 | 11206
6 | 38 | 231 | 0 | 0 | 11202
ФЕР11-01-027-06 | 38 | 231 | 1 | 0 | 11202
Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 38 | 231 | 2 | 0 | 11202
100 м2 покрытия | 38 | 231 | 3 | 0 | 11202
0.0105 | 38 | 231 | 4 | 0 | 11202
1444.6944 | 38 | 231 | 6 | 0 | 11202
222.045 | 38 | 231 | 7 | 0 | 11202
69 | 38 | 231 | 8 | 0 | 11202
165.2964 | 38 | 231 | 9 | 0 | 11202
6.33 | 38 | 231 | 10 | 0 | 11202
7858.9 | 38 | 231 | 18 | 0 | 11202
7 | 38 | 293 | 0 | 0 | 11202
ФЕР11-01-036-01 | 38 | 293 | 1 | 0 | 11202
Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" | 38 | 293 | 2 | 0 | 11202
100 м2 покрытия | 38 | 293 | 3 | 0 | 11202
0.085 | 38 | 293 | 4 | 0 | 11202
486.2292 | 38 | 293 | 6 | 0 | 11202
81.795 | 38 | 293 | 7 | 0 | 11202
6.09 | 38 | 293 | 8 | 0 | 11202
58.512 | 38 | 293 | 9 | 0 | 11202
0.525 | 38 | 293 | 10 | 0 | 11202
7481.51 | 38 | 293 | 18 | 0 | 11202
8 | 38 | 294 | 0 | 0 | 11202
ФЕР11-01-040-03 | 38 | 294 | 1 | 0 | 11202
Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 38 | 294 | 2 | 0 | 11202
100 м плинтуса | 38 | 294 | 3 | 0 | 11202
0.16 | 38 | 294 | 4 | 0 | 11202
84.3732 | 38 | 294 | 6 | 0 | 11202
16.86 | 38 | 294 | 7 | 0 | 11202
0 | 38 | 294 | 8 | 0 | 11202
9.1908 | 38 | 294 | 9 | 0 | 11202
0 | 38 | 294 | 10 | 0 | 11202
1357.27 | 38 | 294 | 18 | 0 | 11202
9 | 38 | 295 | 0 | 0 | 11202
ФЕРр61-2-11 | 38 | 295 | 1 | 0 | 11202
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 38 | 295 | 2 | 0 | 11202
100 м2 отремонтированной поверхности | 38 | 295 | 3 | 0 | 11202
0.35 | 38 | 295 | 4 | 0 | 11202
1263.88 | 38 | 295 | 6 | 0 | 11202
20.94 | 38 | 295 | 7 | 0 | 11202
7.77 | 38 | 295 | 8 | 0 | 11202
142.65 | 38 | 295 | 9 | 0 | 11202
0.67 | 38 | 295 | 10 | 0 | 11202
1140.23 | 38 | 295 | 18 | 0 | 11202
9.1 | 38 | 296 | 0 | 0 | 11206
509-9900 | 38 | 296 | 1 | 0 | 11206
Строительный мусор | 38 | 296 | 2 | 0 | 11206
т | 38 | 296 | 3 | 0 | 11206
3.38 | 38 | 296 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 296 | 8 | 0 | 11206
0 | 38 | 296 | 9 | 0 | 11206
10 | 38 | 49 | 0 | 0 | 11202
ФЕР15-01-019-05 | 38 | 49 | 1 | 0 | 11202
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 38 | 49 | 2 | 0 | 11202
100 м2 поверхности облицовки | 38 | 49 | 3 | 0 | 11202
0.077 | 38 | 49 | 4 | 0 | 11202
2022.7626 | 38 | 49 | 6 | 0 | 11202
47.625 | 38 | 49 | 7 | 0 | 11202
25.515 | 38 | 49 | 8 | 0 | 11202
220.3446 | 38 | 49 | 9 | 0 | 11202
2.475 | 38 | 49 | 10 | 0 | 11202
9190.68 | 38 | 49 | 18 | 0 | 11202
11 | 38 | 298 | 0 | 0 | 11202
ФЕР15-04-027-05 | 38 | 298 | 1 | 0 | 11202
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 38 | 298 | 2 | 0 | 11202
100 м2 окрашиваемой поверхности | 38 | 298 | 3 | 0 | 11202
0.273 | 38 | 298 | 4 | 0 | 11202
157.3476 | 38 | 298 | 6 | 0 | 11202
4.395 | 38 | 298 | 7 | 0 | 11202
0.18 | 38 | 298 | 8 | 0 | 11202
16.5462 | 38 | 298 | 9 | 0 | 11202
0.015 | 38 | 298 | 10 | 0 | 11202
402.54 | 38 | 298 | 18 | 0 | 11202
12 | 38 | 299 | 0 | 0 | 11202
ФЕР15-04-005-05 | 38 | 299 | 1 | 0 | 11202
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 38 | 299 | 2 | 0 | 11202
100 м2 окрашиваемой поверхности | 38 | 299 | 3 | 0 | 11202
0.273 | 38 | 299 | 4 | 0 | 11202
314.5434 | 38 | 299 | 6 | 0 | 11202
13.545 | 38 | 299 | 7 | 0 | 11202
0.18 | 38 | 299 | 8 | 0 | 11202
35.0658 | 38 | 299 | 9 | 0 | 11202
0.015 | 38 | 299 | 10 | 0 | 11202
1058.09 | 38 | 299 | 18 | 0 | 11202
13 | 38 | 302 | 0 | 0 | 11202
ФЕР10-05-009-02 | 38 | 302 | 1 | 0 | 11202
Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом | 38 | 302 | 2 | 0 | 11202
100 м2 стен (за вычетом проемов) | 38 | 302 | 3 | 0 | 11202
0.29 | 38 | 302 | 4 | 0 | 11202
838.6122 | 38 | 302 | 6 | 0 | 11202
19.08 | 38 | 302 | 7 | 0 | 11202
0 | 38 | 302 | 8 | 0 | 11202
92.46 | 38 | 302 | 9 | 0 | 11202
0 | 38 | 302 | 10 | 0 | 11202
5327.34 | 38 | 302 | 18 | 0 | 11202
14 | 38 | 416 | 0 | 0 | 11202
ФЕР15-04-027-05 | 38 | 416 | 1 | 0 | 11202
Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 38 | 416 | 2 | 0 | 11202
100 м2 окрашиваемой поверхности | 38 | 416 | 3 | 0 | 11202
0.29 | 38 | 416 | 4 | 0 | 11202
157.3476 | 38 | 416 | 6 | 0 | 11202
4.395 | 38 | 416 | 7 | 0 | 11202
0.18 | 38 | 416 | 8 | 0 | 11202
16.5462 | 38 | 416 | 9 | 0 | 11202
0.015 | 38 | 416 | 10 | 0 | 11202
402.54 | 38 | 416 | 18 | 0 | 11202
15 | 38 | 415 | 0 | 0 | 11202
ФЕР15-04-005-05 | 38 | 415 | 1 | 0 | 11202
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 38 | 415 | 2 | 0 | 11202
100 м2 окрашиваемой поверхности | 38 | 415 | 3 | 0 | 11202
0.29 | 38 | 415 | 4 | 0 | 11202
314.5434 | 38 | 415 | 6 | 0 | 11202
13.545 | 38 | 415 | 7 | 0 | 11202
0.18 | 38 | 415 | 8 | 0 | 11202
35.0658 | 38 | 415 | 9 | 0 | 11202
0.015 | 38 | 415 | 10 | 0 | 11202
1058.09 | 38 | 415 | 18 | 0 | 11202
16 | 38 | 313 | 0 | 0 | 11202
ФЕР16-07-004-01 | 38 | 313 | 1 | 0 | 11202
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 38 | 313 | 2 | 0 | 11202
1 врезка | 38 | 313 | 3 | 0 | 11202
1 | 38 | 313 | 4 | 0 | 11202
82.9932 | 38 | 313 | 6 | 0 | 11202
1.305 | 38 | 313 | 7 | 0 | 11202
0 | 38 | 313 | 8 | 0 | 11202
9.729 | 38 | 313 | 9 | 0 | 11202
0 | 38 | 313 | 10 | 0 | 11202
70.11 | 38 | 313 | 18 | 0 | 11202
17 | 38 | 310 | 0 | 0 | 11202
ФЕР16-04-001-01 | 38 | 310 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 38 | 310 | 2 | 0 | 11202
100 м трубопровода | 38 | 310 | 3 | 0 | 11202
0.03 | 38 | 310 | 4 | 0 | 11202
879.4188 | 38 | 310 | 6 | 0 | 11202
4.29 | 38 | 310 | 7 | 0 | 11202
0.405 | 38 | 310 | 8 | 0 | 11202
88.6512 | 38 | 310 | 9 | 0 | 11202
0.03 | 38 | 310 | 10 | 0 | 11202
3983.49 | 38 | 310 | 18 | 0 | 11202
17.1 | 38 | 311 | 0 | 0 | 11206
301-9240 | 38 | 311 | 1 | 0 | 11206
Крепления | 38 | 311 | 2 | 0 | 11206
кг | 38 | 311 | 3 | 0 | 11206
-1 | 38 | 311 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 311 | 8 | 0 | 11206
0 | 38 | 311 | 9 | 0 | 11206
17.2 | 38 | 312 | 0 | 0 | 11206
302-9120 | 38 | 312 | 1 | 0 | 11206
Задвижки | 38 | 312 | 2 | 0 | 11206
шт. | 38 | 312 | 3 | 0 | 11206
-1 | 38 | 312 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 312 | 8 | 0 | 11206
0 | 38 | 312 | 9 | 0 | 11206
18 | 38 | 309 | 0 | 0 | 11202
ФЕР16-04-001-02 | 38 | 309 | 1 | 0 | 11202
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм | 38 | 309 | 2 | 0 | 11202
100 м трубопровода | 38 | 309 | 3 | 0 | 11202
0.01 | 38 | 309 | 4 | 0 | 11202
843.2766 | 38 | 309 | 6 | 0 | 11202
9.87 | 38 | 309 | 7 | 0 | 11202
1.02 | 38 | 309 | 8 | 0 | 11202
85.008 | 38 | 309 | 9 | 0 | 11202
0.075 | 38 | 309 | 10 | 0 | 11202
7166.84 | 38 | 309 | 18 | 0 | 11202
18.1 | 38 | 314 | 0 | 0 | 11206
301-9240 | 38 | 314 | 1 | 0 | 11206
Крепления | 38 | 314 | 2 | 0 | 11206
кг | 38 | 314 | 3 | 0 | 11206
-1 | 38 | 314 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 314 | 8 | 0 | 11206
0 | 38 | 314 | 9 | 0 | 11206
18.2 | 38 | 315 | 0 | 0 | 11206
302-9120 | 38 | 315 | 1 | 0 | 11206
Задвижки | 38 | 315 | 2 | 0 | 11206
шт. | 38 | 315 | 3 | 0 | 11206
-1 | 38 | 315 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 315 | 8 | 0 | 11206
0 | 38 | 315 | 9 | 0 | 11206
19 | 38 | 172 | 0 | 0 | 11202
ФЕР17-01-003-01 | 38 | 172 | 1 | 0 | 11202
Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 38 | 172 | 2 | 0 | 11202
10 компл. | 38 | 172 | 3 | 0 | 11202
0.1 | 38 | 172 | 4 | 0 | 11202
323.3754 | 38 | 172 | 6 | 0 | 11202
66.585 | 38 | 172 | 7 | 0 | 11202
5.565 | 38 | 172 | 8 | 0 | 11202
34.0032 | 38 | 172 | 9 | 0 | 11202
0.48 | 38 | 172 | 10 | 0 | 11202
3423.53 | 38 | 172 | 18 | 0 | 11202
19.1 | 38 | 177 | 0 | 0 | 11206
[301-1521] | 38 | 177 | 1 | 0 | 11206
Унитаз-компакт "Комфорт" | 38 | 177 | 2 | 0 | 11206
комплект | 38 | 177 | 3 | 0 | 11206
10 | 38 | 177 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 177 | 8 | 0 | 11206
-318 | 38 | 177 | 9 | 0 | 11206
19.2 | 38 | 174 | 0 | 0 | 11206
[301-1521] | 38 | 174 | 1 | 0 | 11206
Унитаз-компакт "Комфорт" | 38 | 174 | 2 | 0 | 11206
комплект | 38 | 174 | 3 | 0 | 11206
10 | 38 | 174 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 174 | 8 | 0 | 11206
485 | 38 | 174 | 9 | 0 | 11206
20 | 38 | 305 | 0 | 0 | 11202
ФЕРр65-6-24 | 38 | 305 | 1 | 0 | 11202
Смена умывальников | 38 | 305 | 2 | 0 | 11202
100 приборов | 38 | 305 | 3 | 0 | 11202
0.01 | 38 | 305 | 4 | 0 | 11202
1922.84 | 38 | 305 | 6 | 0 | 11202
82.9 | 38 | 305 | 7 | 0 | 11202
8.12 | 38 | 305 | 8 | 0 | 11202
212 | 38 | 305 | 9 | 0 | 11202
0.7 | 38 | 305 | 10 | 0 | 11202
13859.43 | 38 | 305 | 18 | 0 | 11202
20.1 | 38 | 306 | 0 | 0 | 11206
[301-0825] | 38 | 306 | 1 | 0 | 11206
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | 38 | 306 | 2 | 0 | 11206
комплект | 38 | 306 | 3 | 0 | 11206
100 | 38 | 306 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 306 | 8 | 0 | 11206
-130 | 38 | 306 | 9 | 0 | 11206
20.2 | 38 | 307 | 0 | 0 | 11206
[301-0825] | 38 | 307 | 1 | 0 | 11206
смеситель без душевой сетки | 38 | 307 | 2 | 0 | 11206
шт. | 38 | 307 | 3 | 0 | 11206
100 | 38 | 307 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 307 | 8 | 0 | 11206
165.2 | 38 | 307 | 9 | 0 | 11206
20.3 | 38 | 308 | 0 | 0 | 11206
[301-0825] | 38 | 308 | 1 | 0 | 11206
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском Тюльпан | 38 | 308 | 2 | 0 | 11206
комплект | 38 | 308 | 3 | 0 | 11206
100 | 38 | 308 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 308 | 8 | 0 | 11206
365.3 | 38 | 308 | 9 | 0 | 11206
21 | 38 | 316 | 0 | 0 | 11202
ФЕР18-05-001-01 | 38 | 316 | 1 | 0 | 11202
Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | 38 | 316 | 2 | 0 | 11202
1 насос | 38 | 316 | 3 | 0 | 11202
1 | 38 | 316 | 4 | 0 | 11202
181.6632 | 38 | 316 | 6 | 0 | 11202
18.645 | 38 | 316 | 7 | 0 | 11202
1.02 | 38 | 316 | 8 | 0 | 11202
19.5546 | 38 | 316 | 9 | 0 | 11202
0.075 | 38 | 316 | 10 | 0 | 11202
2558.94 | 38 | 316 | 18 | 0 | 11202
21.1 | 38 | 317 | 0 | 0 | 11206
[301-1494] | 38 | 317 | 1 | 0 | 11206
Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | 38 | 317 | 2 | 0 | 11206
комплект | 38 | 317 | 3 | 0 | 11206
1 | 38 | 317 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 317 | 8 | 0 | 11206
-2453.8 | 38 | 317 | 9 | 0 | 11206
22 | 38 | 319 | 0 | 0 | 11211
[301-7393] | 38 | 319 | 1 | 0 | 11211
Насос канализационный GRUNDFOS | 38 | 319 | 2 | 0 | 11211
шт. | 38 | 319 | 3 | 0 | 11211
1 | 38 | 319 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 319 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 319 | 8 | 0 | 11211
2400 | 38 | 319 | 9 | 0 | 11211
23 | 38 | 320 | 0 | 0 | 11202
ФЕРр56-9-01 | 38 | 320 | 1 | 0 | 11202
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 38 | 320 | 2 | 0 | 11202
100 коробок | 38 | 320 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 38 | 320 | 4 | 0 | 11202
1437.99 | 38 | 320 | 6 | 0 | 11202
369.43 | 38 | 320 | 7 | 0 | 11202
39.94 | 38 | 320 | 8 | 0 | 11202
179.3 | 38 | 320 | 9 | 0 | 11202
3.97 | 38 | 320 | 10 | 0 | 11202
0 | 38 | 320 | 18 | 0 | 11202
23.1 | 38 | 321 | 0 | 0 | 11206
509-9900 | 38 | 321 | 1 | 0 | 11206
Строительный мусор | 38 | 321 | 2 | 0 | 11206
т | 38 | 321 | 3 | 0 | 11206
10.5 | 38 | 321 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 321 | 8 | 0 | 11206
0 | 38 | 321 | 9 | 0 | 11206
24 | 38 | 322 | 0 | 0 | 11202
ФЕР10-01-039-01 | 38 | 322 | 1 | 0 | 11202
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 38 | 322 | 2 | 0 | 11202
100 м2 проемов | 38 | 322 | 3 | 0 | 11202
0.04 | 38 | 322 | 4 | 0 | 11202
1321.0602 | 38 | 322 | 6 | 0 | 11202
1875.435 | 38 | 322 | 7 | 0 | 11202
229.845 | 38 | 322 | 8 | 0 | 11202
143.9064 | 38 | 322 | 9 | 0 | 11202
17.025 | 38 | 322 | 10 | 0 | 11202
23366.24 | 38 | 322 | 18 | 0 | 11202
24.1 | 38 | 323 | 0 | 0 | 11206
[101-9411] | 38 | 323 | 1 | 0 | 11206
Скобяные изделия | 38 | 323 | 2 | 0 | 11206
комплект | 38 | 323 | 3 | 0 | 11206
50 | 38 | 323 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 323 | 8 | 0 | 11206
175.36 | 38 | 323 | 9 | 0 | 11206
24.2 | 38 | 324 | 0 | 0 | 11206
[203-0223] | 38 | 324 | 1 | 0 | 11206
Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | 38 | 324 | 2 | 0 | 11206
м2 | 38 | 324 | 3 | 0 | 11206
100 | 38 | 324 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 324 | 8 | 0 | 11206
-207 | 38 | 324 | 9 | 0 | 11206
24.3 | 38 | 325 | 0 | 0 | 11206
[203-0223] | 38 | 325 | 1 | 0 | 11206
Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | 38 | 325 | 2 | 0 | 11206
м2 | 38 | 325 | 3 | 0 | 11206
100 | 38 | 325 | 6 | 0 | 11206
0 | 38 | 325 | 8 | 0 | 11206
290 | 38 | 325 | 9 | 0 | 11206
25 | 38 | 333 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-02-390-01 | 38 | 333 | 1 | 0 | 11202
Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 38 | 333 | 2 | 0 | 11202
100 м | 38 | 333 | 3 | 0 | 11202
0.2 | 38 | 333 | 4 | 0 | 11202
185.904 | 38 | 333 | 6 | 0 | 11202
37.44 | 38 | 333 | 7 | 0 | 11202
0.144 | 38 | 333 | 8 | 0 | 11202
19.548 | 38 | 333 | 9 | 0 | 11202
0.012 | 38 | 333 | 10 | 0 | 11202
51.53 | 38 | 333 | 18 | 0 | 11202
26 | 38 | 336 | 0 | 0 | 11211
[] | 38 | 336 | 1 | 0 | 11211
короб ПВХ 20х20 | 38 | 336 | 2 | 0 | 11211
м | 38 | 336 | 3 | 0 | 11211
20 | 38 | 336 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 336 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 336 | 8 | 0 | 11211
1.8 | 38 | 336 | 9 | 0 | 11211
27 | 38 | 334 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-02-399-01 | 38 | 334 | 1 | 0 | 11202
Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 38 | 334 | 2 | 0 | 11202
100 м | 38 | 334 | 3 | 0 | 11202
0.25 | 38 | 334 | 4 | 0 | 11202
31.7664 | 38 | 334 | 6 | 0 | 11202
2.3232 | 38 | 334 | 7 | 0 | 11202
0.1344 | 38 | 334 | 8 | 0 | 11202
3.3792 | 38 | 334 | 9 | 0 | 11202
0.0096 | 38 | 334 | 10 | 0 | 11202
42.568 | 38 | 334 | 18 | 0 | 11202
28 | 38 | 335 | 0 | 0 | 11211
[] | 38 | 335 | 1 | 0 | 11211
ВВГнг 3х1.5 | 38 | 335 | 2 | 0 | 11211
м | 38 | 335 | 3 | 0 | 11211
25 | 38 | 335 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 335 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 335 | 8 | 0 | 11211
3.2 | 38 | 335 | 9 | 0 | 11211
29 | 38 | 304 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-03-593-06 | 38 | 304 | 1 | 0 | 11202
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 38 | 304 | 2 | 0 | 11202
100 шт. | 38 | 304 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 38 | 304 | 4 | 0 | 11202
840.9024 | 38 | 304 | 6 | 0 | 11202
1631.3376 | 38 | 304 | 7 | 0 | 11202
489.8304 | 38 | 304 | 8 | 0 | 11202
84.768 | 38 | 304 | 9 | 0 | 11202
42.0096 | 38 | 304 | 10 | 0 | 11202
1491.008 | 38 | 304 | 18 | 0 | 11202
30 | 38 | 339 | 0 | 0 | 11211
[509-0765] | 38 | 339 | 1 | 0 | 11211
Светильники потолочные | 38 | 339 | 2 | 0 | 11211
шт. | 38 | 339 | 3 | 0 | 11211
2 | 38 | 339 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 339 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 339 | 8 | 0 | 11211
145.13 | 38 | 339 | 9 | 0 | 11211
31 | 38 | 337 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-03-594-17 | 38 | 337 | 1 | 0 | 11202
Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 38 | 337 | 2 | 0 | 11202
100 шт. | 38 | 337 | 3 | 0 | 11202
0.01 | 38 | 337 | 4 | 0 | 11202
1561.8048 | 38 | 337 | 6 | 0 | 11202
2064 | 38 | 337 | 7 | 0 | 11202
654.8256 | 38 | 337 | 8 | 0 | 11202
157.44 | 38 | 337 | 9 | 0 | 11202
56.208 | 38 | 337 | 10 | 0 | 11202
67.136 | 38 | 337 | 18 | 0 | 11202
32 | 38 | 338 | 0 | 0 | 11211
[509-2324] | 38 | 338 | 1 | 0 | 11211
Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭПРА | 38 | 338 | 2 | 0 | 11211
шт. | 38 | 338 | 3 | 0 | 11211
1 | 38 | 338 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 338 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 338 | 8 | 0 | 11211
878.11 | 38 | 338 | 9 | 0 | 11211
33 | 38 | 330 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-03-591-01 | 38 | 330 | 1 | 0 | 11202
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 38 | 330 | 2 | 0 | 11202
100 шт. | 38 | 330 | 3 | 0 | 11202
0.03 | 38 | 330 | 4 | 0 | 11202
376.1664 | 38 | 330 | 6 | 0 | 11202
18.9504 | 38 | 330 | 7 | 0 | 11202
0.3936 | 38 | 330 | 8 | 0 | 11202
37.92 | 38 | 330 | 9 | 0 | 11202
0.0288 | 38 | 330 | 10 | 0 | 11202
269.264 | 38 | 330 | 18 | 0 | 11202
34 | 38 | 340 | 0 | 0 | 11211
[509-1442] | 38 | 340 | 1 | 0 | 11211
Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | 38 | 340 | 2 | 0 | 11211
шт. | 38 | 340 | 3 | 0 | 11211
3 | 38 | 340 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 340 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 340 | 8 | 0 | 11211
9.31 | 38 | 340 | 9 | 0 | 11211
35 | 38 | 331 | 0 | 0 | 11202
ФЕРм08-03-591-08 | 38 | 331 | 1 | 0 | 11202
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 38 | 331 | 2 | 0 | 11202
100 шт. | 38 | 331 | 3 | 0 | 11202
0.02 | 38 | 331 | 4 | 0 | 11202
411.3984 | 38 | 331 | 6 | 0 | 11202
21.2736 | 38 | 331 | 7 | 0 | 11202
0.5184 | 38 | 331 | 8 | 0 | 11202
41.472 | 38 | 331 | 9 | 0 | 11202
0.0384 | 38 | 331 | 10 | 0 | 11202
269.848 | 38 | 331 | 18 | 0 | 11202
36 | 38 | 341 | 0 | 0 | 11211
[503-0471] | 38 | 341 | 1 | 0 | 11211
Розетка открытой проводки с заземлением | 38 | 341 | 2 | 0 | 11211
шт. | 38 | 341 | 3 | 0 | 11211
2 | 38 | 341 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 341 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 341 | 8 | 0 | 11211
8.99 | 38 | 341 | 9 | 0 | 11211
37 | 38 | 342 | 0 | 0 | 11202
ФЕР20-01-001-01 | 38 | 342 | 1 | 0 | 11202
Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 38 | 342 | 2 | 0 | 11202
100 м2 поверхности воздуховодов | 38 | 342 | 3 | 0 | 11202
0.126 | 38 | 342 | 4 | 0 | 11202
2024.598 | 38 | 342 | 6 | 0 | 11202
214.98 | 38 | 342 | 7 | 0 | 11202
10.53 | 38 | 342 | 8 | 0 | 11202
231.6468 | 38 | 342 | 9 | 0 | 11202
0.78 | 38 | 342 | 10 | 0 | 11202
434.65 | 38 | 342 | 18 | 0 | 11202
38 | 38 | 352 | 0 | 0 | 11211
[301-3360] | 38 | 352 | 1 | 0 | 11211
Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты | 38 | 352 | 2 | 0 | 11211
кг | 38 | 352 | 3 | 0 | 11211
2 | 38 | 352 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 352 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 352 | 8 | 0 | 11211
17.21 | 38 | 352 | 9 | 0 | 11211
39 | 38 | 351 | 0 | 0 | 11211
[301-4797] | 38 | 351 | 1 | 0 | 11211
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | 38 | 351 | 2 | 0 | 11211
м2 | 38 | 351 | 3 | 0 | 11211
12.6 | 38 | 351 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 351 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 351 | 8 | 0 | 11211
74.67 | 38 | 351 | 9 | 0 | 11211
40 | 38 | 349 | 0 | 0 | 11202
ФЕР20-03-002-01 | 38 | 349 | 1 | 0 | 11202
Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 38 | 349 | 2 | 0 | 11202
1 вентилятор | 38 | 349 | 3 | 0 | 11202
1 | 38 | 349 | 4 | 0 | 11202
52.8402 | 38 | 349 | 6 | 0 | 11202
11.175 | 38 | 349 | 7 | 0 | 11202
0.21 | 38 | 349 | 8 | 0 | 11202
5.4924 | 38 | 349 | 9 | 0 | 11202
0.015 | 38 | 349 | 10 | 0 | 11202
2.03 | 38 | 349 | 18 | 0 | 11202
41 | 38 | 411 | 0 | 0 | 11211
[301-4692] | 38 | 411 | 1 | 0 | 11211
Вентиляторы канальные ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт | 38 | 411 | 2 | 0 | 11211
комплект | 38 | 411 | 3 | 0 | 11211
1 | 38 | 411 | 4 | 0 | 11211
0 | 38 | 411 | 6 | 0 | 11211
0 | 38 | 411 | 8 | 0 | 11211
560.95 | 38 | 411 | 9 | 0 | 11211
42 | 38 | 100 | 0 | 0 | 11202
ФСЦпг01-01-01-041 | 38 | 100 | 1 | 0 | 11202
Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 38 | 100 | 2 | 0 | 11202
1 т груза | 38 | 100 | 3 | 0 | 11202
3.1 | 38 | 100 | 4 | 0 | 11202
0 | 38 | 100 | 6 | 0 | 11202
42.98 | 38 | 100 | 7 | 0 | 11202
0 | 38 | 100 | 8 | 0 | 11202
0 | 38 | 100 | 9 | 0 | 11202
0 | 38 | 100 | 10 | 0 | 11202
0 | 38 | 100 | 18 | 0 | 11202
43 | 38 | 101 | 0 | 0 | 11202
ФСЦпг03-21-01-015 | 38 | 101 | 1 | 0 | 11202
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. | 38 | 101 | 2 | 0 | 11202
1 т груза | 38 | 101 | 3 | 0 | 11202
3.1 | 38 | 101 | 4 | 0 | 11202
0 | 38 | 101 | 6 | 0 | 11202
13.38 | 38 | 101 | 7 | 0 | 11202
0 | 38 | 101 | 8 | 0 | 11202
0 | 38 | 101 | 9 | 0 | 11202
0 | 38 | 101 | 10 | 0 | 11202
0 | 38 | 101 | 18 | 0 | 11202
ИТОГО: | 38 | 28 | 0 | 0 | 11203
Наименование и значение множителей | 38 | 357 | 0 | 0 | 100
Значение | 38 | 357 | 1 | 0 | 100
Прямые | 38 | 357 | 3 | 0 | 100
Зарплата | 38 | 358 | 0 | 0 | 102
1 | 38 | 358 | 1 | 0 | 102
Машины и механизмы | 38 | 359 | 0 | 0 | 102
1 | 38 | 359 | 1 | 0 | 102
Материалы | 38 | 360 | 0 | 0 | 102
1 | 38 | 360 | 1 | 0 | 102
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | 38 | 361 | 0 | 0 | 103
0 | 38 | 361 | 1 | 0 | 103
Итого | 38 | 362 | 0 | 0 | 103
0 | 38 | 362 | 1 | 0 | 103
Деревянные конструкции (13, 24) | 38 | 366 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 38 | 367 | 0 | 0 | 102
1.06 | 38 | 367 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 38 | 368 | 0 | 0 | 102
0.54 | 38 | 368 | 1 | 0 | 102
Полы (2, 3, 6, 7, 8) | 38 | 369 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 38 | 370 | 0 | 0 | 102
1.11 | 38 | 370 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 38 | 371 | 0 | 0 | 102
0.64 | 38 | 371 | 1 | 0 | 102
Отделочные работы (4, 5, 10, 11, 12, 14, 15) | 38 | 372 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 38 | 373 | 0 | 0 | 102
0.95 | 38 | 373 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 38 | 374 | 0 | 0 | 102
0.47 | 38 | 374 | 1 | 0 | 102
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (16, 17, 18, 19, 21, 22, 37, 38, 39, 40, 41) | 38 | 375 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 38 | 376 | 0 | 0 | 102
1.15 | 38 | 376 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 38 | 377 | 0 | 0 | 102
0.71 | 38 | 377 | 1 | 0 | 102
Электромонтажные работы на других объектах (25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36) | 38 | 378 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 38 | 379 | 0 | 0 | 102
0.95 | 38 | 379 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 38 | 380 | 0 | 0 | 102
0.65 | 38 | 380 | 1 | 0 | 102
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1) | 38 | 381 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 38 | 382 | 0 | 0 | 102
0.99 | 38 | 382 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 38 | 383 | 0 | 0 | 102
0.6 | 38 | 383 | 1 | 0 | 102
Проемы при ремонте (23) | 38 | 384 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 38 | 385 | 0 | 0 | 102
0.82 | 38 | 385 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 38 | 386 | 0 | 0 | 102
0.62 | 38 | 386 | 1 | 0 | 102
Штукатурные работы при ремонте (9) | 38 | 387 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 38 | 388 | 0 | 0 | 102
0.79 | 38 | 388 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 38 | 389 | 0 | 0 | 102
0.5 | 38 | 389 | 1 | 0 | 102
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (20) | 38 | 390 | 0 | 0 | 104
Накладные расходы | 38 | 391 | 0 | 0 | 102
1.03 | 38 | 391 | 1 | 0 | 102
Сметная прибыль | 38 | 392 | 0 | 0 | 102
0.6 | 38 | 392 | 1 | 0 | 102
Итого Накладные расходы | 38 | 393 | 0 | 0 | 102
1 | 38 | 393 | 1 | 0 | 102
Итого Сметная прибыль | 38 | 394 | 0 | 0 | 102
1 | 38 | 394 | 1 | 0 | 102
Итого | 38 | 395 | 0 | 0 | 103
0 | 38 | 395 | 1 | 0 | 103
Индекс СМР | 38 | 396 | 0 | 0 | 102
5.8 | 38 | 396 | 1 | 0 | 102
Итого | 38 | 407 | 0 | 0 | 103
0 | 38 | 407 | 1 | 0 | 103
НДС | 38 | 408 | 0 | 0 | 102
0.18 | 38 | 408 | 1 | 0 | 102
Итого | 38 | 409 | 0 | 0 | 103
0 | 38 | 409 | 1 | 0 | 103
СОСТАВИЛ | 38 | 15 | 0 | 0 | 2000
0 | 38 | 15 | 1 | 0 | 2000
0 | 38 | 15 | 2 | 0 | 2000
ПРОВЕРИЛ | 38 | 15 | 3 | 0 | 2000
0 | 38 | 15 | 4 | 0 | 2000
0 | 38 | 15 | 5 | 0 | 2000
ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ | 39 | 0 | 1 | 0 | 1
По | 39 | 1 | 1 | 0 | 8
на Ремонт помещений УПП №16 ул. 1-я Минеевская, д.2. | 39 | 1 | 2 | 0 | 8
(наименование здания или сооружения) | 39 | 1 | 4 | 0 | 8
#REF! | 39 | 2 | 1 | 0 | 10
#REF! | 39 | 2 | 2 | 0 | 10
#REF! | 39 | 3 | 1 | 0 | 9
#REF! | 39 | 3 | 2 | 0 | 9
#REF! | 39 | 4 | 1 | 0 | 11
#REF! | 39 | 4 | 2 | 0 | 11
#REF! | 39 | 5 | 1 | 0 | 12
#REF! | 39 | 5 | 2 | 0 | 12
#REF! | 39 | 5 | 3 | 0 | 12
#REF! | 39 | 6 | 1 | 0 | 13
#REF! | 39 | 6 | 2 | 0 | 13
#REF! | 39 | 6 | 3 | 0 | 13
#REF! | 39 | 7 | 1 | 0 | 14
#REF! | 39 | 7 | 2 | 0 | 14
#REF! | 39 | 7 | 3 | 0 | 14
0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 6
№ п/п | 39 | 9 | 1 | 0 | 2
Наименование работ | 39 | 9 | 3 | 0 | 2
Количество | 39 | 9 | 5 | 0 | 2
Шифр единичной расценки | 39 | 9 | 2 | 0 | 2
Единица измерения | 39 | 9 | 4 | 0 | 2
0 | 39 | 9 | 6 | 0 | 2
0 | 39 | 133 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 134 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 149 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 150 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 164 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 165 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 178 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 191 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 204 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 258 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 259 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 260 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 268 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 296 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 297 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 305 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 306 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 307 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 313 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 325 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 328 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 331 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 360 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 367 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 374 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 398 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 390 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 391 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 392 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 399 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 405 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 409 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 415 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 425 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 426 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 427 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 439 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 443 | 1 | 0 | 4
0 | 39 | 444 | 1 | 0 | 4