|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 1 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФЕР15-06-001 -05 | Оклейка обоями дверных откосов по листовым материалам, гапсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 0,046 | 3413,41 75 | 1,475 | 3070,45 | 157,02 | 15,71 | 0,07 | 141,24 | 37,651 | 1,73 |
|  | (0) | 311=296,95*1,15; ЭММИ, 18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=32,74*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 100 м2 оклеивае мой и обиваем ой поверхн ости | 341,492 5 | 0,15 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0125 | 0 |
| 42 | ФЕР15-06-004 -01 | Вторая окраска стен, оклееных обоями, красками | 0,046 | 92,713 | 0 | 0 | 4,26 | 4,26 | 0 | 0 | 9,637 | 0,44 |
|  | (0) | 311=80,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,38*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 поверхн ости стен | 92,713 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 42, | 101-9851 | Краска водоэмульсионная | 0,000736 |  |  | 44794,19 |  |  |  | 32,97 |  |  |
| 1 |  | вд | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ФЕР15-04-030 -04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 0,04 | 1202,65 1 | 3,6625 | 474,96 | 48,11 | 28,96 | 0,15 | 19 | 81,719 | 3,27 |
|  | (0) | 311=629,59*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 724,028 5 | 0,15 |  |  |  | 0,01 |  | 0,0125 | 0 |