|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 1 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,5 | ФЕР15-04-006 -03 (0) | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0, 12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,78 | 74,1165 | 1,475 | 0,18 | 57,81 | 56,52 | 1,15 | 0, 14 | 7,5325 | 1,11 |
|  |  |  | 100 м2 покрыти я | 72,4615 | 0,15 |  |  |  | 0,12 |  | 0,0125 | 0,01 |
| 35. 1 | 101-9732 | Грунтовка акриловая Кнауф Тифенфунд глубокого проникновения | 0,01014 т |  |  | 56230,5 |  |  |  | 570,18 |  |  |
| 36 | ФЕР15-06-001 -05 (0) | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными ЗП=296,95*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=32,74*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,78 | 3413,41 75 | 1,475 | 3070,45 | 2662,47 | 266,36 | 1,15 | 2394,95 | 37,651 | 29,37 |
|  |  |  | 100 м2 оклеивае мой и обиваем ой поверхн ости | 341,492 5 | 0,15 |  |  |  | 0,12 |  | 0,0125 |  |
| 37 | ФЕР15-06-004 -01 (0) | Вторая окраска стен, оклееных обоями, красками ЗП=80,62*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,38*1,15; ТЗТм-0*1,25 | 0,78 | 92,713 | 0 | 0 | 72,32 9 | 72,32 | 0 | 0 | 9,637 | 7, V' |
|  |  |  | 100 м2 поверхн ости стен | 92,713 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | <> |
| 37. 1 | 101-9851 | Краска водоэмульсионная вд | 0,01248 т |  |  | 44794,19 |  |  |  | 559,03 |  |  |