| 1 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 18 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, против о дымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 26/0,042 | 100 м 0,042 |
| 19 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее 28/0,03 | 100 м2 облицовки 0,03 |
| 20 | Установка уголков ПВХ на клее 29/0,0751 | 100 п. м 0,0751 |
| 21 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 30/0,0588 | 100 м2 0,0588 |
| 22 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 31/1,89 | 1 м2 проема 1,89 |
| 23 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 32/0,0399 | 100 м2 проемов 0,0399 |
| 24 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей шпсоволокнистыми листами в один слой 33/0,78 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) 0,78 |
| 25 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску 1 * -Л 34/0,78 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,78 |
| 26 | Покрытие поверхностей грунтовкой пгубокого проникновения за 1 раз стен 35/0,78 | 100 м2 покрытия 0,78 |
| 27 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, пшсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными 36/0,78 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 0,78 |
| 28 | Вторая окраска стен, оклееных обоями, красками 37/0,78 +42/0,046 | 100 м2 поверхности стен 0,826 |
| 29 | Облицовка дверных откосов по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей шпсоволокнистыми листами в один слой 38/0,046 | 100 м2 стен (за вычетом проемов) 0,046 |
| 30 | Шпатлевка дверных откосов, подготовленных под окраску 39/0,046 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,046 |
| 31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов 40/0,046 | 100 м2 покрытия 0,046 |
| 32 | Оклейка обоями дверных откосов по листовым материалам, гапсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными 41/0,046 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности 0,046 |
| 33 | Вторая окраска стен, оклееных обоями, красками 42/0,046 | 100 м2 поверхности стен 0,046 |