| , 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | ФЕРр53-20-04 | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен | 0,00364 | 91366,2 2 | 3369,6 | 82382,02 | 332,57 | 20,44 | 12,27 | 299,87 | 670 | 2,44 |
|  | (0) | .,♦ | 100 мЗ кладки | 5614,6 | 526,5 |  |  |  | 1,92 |  | 39 | 0,14 |
| 24 | ФЕР15-02-016 -03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 0,081 | 2195,35 5 | 137,05 | 1130,37 | 177,82 | 75,16 | ИЛ | 91,56 | * 98,716 | 8 |
|  | (0) | 311=806,9*1,15; ЭММ=109,64*1,25; ЗПм=64,6*1,25; ТЗТ=85,84*1,15; ТЗТм=6,29*1,25 | 100 м2 оштукат уриваем ой поверхн ости | 927,935 | 80,75 |  |  |  | 6,54 |  | , 7,8625 | 0,64 |
| 25 | ФЕР10-01-035 -03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 0,0415 | 6522,05 05 | 35,425 | 6276,9 | 270,67 | 8,7 | 1,47 | 260,49 | 24,587 | 1,02 |
|  | (0) | ЗП=182,37*1,15; ЭММ=28,34*1,25; ЗПм=0,81*1,25; ТЗТ=21,38*1,15; ТЗТм=0,07*1,25 | 100 п. м | 209,725 5 | 1,0125 |  |  |  | 0,04 |  | 0,0875 | 0 |
| 25. 1 | 101-9138 | Доски подоконные ПВХ | 4,15 м |  |  | 305,07 |  |  |  | 1266,04 |  |  |
| 26 | ФЕР15-07-001 -01 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 | 0,042 | 25,0355 | 0 | 0 | 1,05 | 1,05 | 0 | 0 | 2,76 | 0,12 |
|  | (0) | ЗП=21,77*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м | 25,0355 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |