| - СОГЛАСОВАНО: |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Директор ОАО "МУП ЖХ №4" |  |  | - Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново |  |
| - _______________Е.В.Медведева |  |  | - _____________С.В.Смагин |  |
| - Ведомость объемов работ |  |  |  |  |
| - на ремонт подъезда по адресу: г.Иваново, ул. 3-я Чайковского, д.9, подъезд 5 |  |  |  |  |
| - № п/п | - Наименование работ |  |  | - Количество |
| - 1 | - 2 |  |  | - 3 |
| - 1 | - Окраска клеевыми составами улучшенная |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проем |
|  | - 1/1,55 |  |  | - 1,55 |
| - 2 | - Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | - 100 м2 отремонтированной поверхности |
|  | - 2/0,1 |  |  | - 0,1 |
| - 3 | - Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  | - 100 м2 покрытия |
|  | - 3/0,62 |  |  | - 0,62 |
| - 4 | - Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен |  |  | - 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |
|  | - 5/0,6287 |  |  | - 0,6287 |
| - 5 | - Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | - 6/0,6287 |  |  | - 0,6287 |
| - 6 | - Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | - 7/0,05 |  |  | - 0,05 |
| - 7 | - Окраска масляными составами торцов лестничных маршей |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | - 8/0,06 |  |  | - 0,06 |
| - 8 | - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | - 9/0,16 |  |  | - 0,16 |
| - 9 | - Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | - 10/0,18 |  |  | - 0,18 |
| - 10 | - Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 2 раза |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | - 11/0,08 |  |  | - 0,08 |
| - 11 | - Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу |  |  | - 100 м восстановленной герметизации стыков |
|  | - 12/0,1 |  |  | - 0,1 |
| - 12 | - Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | - 13/0,03 |  |  | - 0,03 |
| - 13 | - Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов |  |  | - 100 м2 вертикальной проекции |
|  | - 14/0,08 |  |  | - 0,08 |
| - 14 | - Снятие дверных полотен |  |  | - 100 м2 дверных полотен |
|  | - 15/0,035 |  |  | - 0,035 |
| - 15 | - Установка дверных полотен внутренних межкомнатных |  |  | - 100 полотен |
|  | - 16/0,02 |  |  | - 0,02 |
| - 16 | - Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором потолков |  |  | - 100 м2 протравленной поверхности |
|  | - 18/0,0473 |  |  | - 0,0473 |
| - 17 | - Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором сиен |  |  | - 100 м2 протравленной поверхности |
|  | - 19/0,06 |  |  | - 0,06 |
| - 18 | - Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 10% |  |  | - 100 м2 окрашиваемой поверхности |
|  | - 20/0,09 |  |  | - 0,09 |
| - 19 | - Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | - 100 м2 стяжки |
|  | - 21/0,09 |  |  | - 0,09 |
| - 20 | - Ремонт ступеней бетонных |  |  | - 100 ступеней |
|  | - 23/0,06 |  |  | - 0,06 |
| - 21 | - Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  | - 100 м профиля |
|  | - 24/0,15 |  |  | - 0,15 |
| - 22 | - Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича |  |  | - 100 отверстий |
|  | - 27/0,36 |  |  | - 0,36 |
| - 23 | - Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 |  |  | - 100 отверстий |
|  | - 28/0,36 |  |  | - 0,36 |
| - 24 | - Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | - 1 т груза |
|  | - 29/0,38 |  |  | - 0,38 |
| - 25 | - Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. |  |  | - 1 т груза |
|  | - 30/0,38 |  |  | - 0,38 |