Приложение № 1

к муниципальному контракту

от__________________ № ___

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по ремонту дорог |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Содержание и ремонт проезжей части дорог |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200 мм, толщина: до 10 см (до 7 см) | 100 м2 асфальтобетонного покрытия |  | 1680 |
| 2 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза |  | 23284,8 |
| 3 |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 покрытия |  | 11,8 |
| 4 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза |  | 1165,725 |
| 5 |  | Отсыпка дорог асфальтобетонной крошкой | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 123,487 |
| 6 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза |  | 24450,525 |
| 7 |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 50,4 |
| 8 |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси |  | 75,27264 |
| 9 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) | т |  | 7603 |
| 10 |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 31,04 |
| 11 |  | Битумы нефтяные дорожные | т |  | 31,97 |
| 12 |  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3(нижний слой) | 1000 м2 покрытия |  | 103,464 |
| 13 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные) | т |  | 11970 |
| 14 |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 50,4 |
| 15 |  | Битумы нефтяные дорожные | т |  | 51,91 |
| 16 |  | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (верхний слой) | 1000 м2 покрытия |  | 168 |
| 17 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) | т |  | 21437 |
| 18 |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 3,54 |
| 19 |  | Битумы нефтяные дорожные | т |  | 3,646 |
| 20 |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси |  | 7,057 |
| 21 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), | т |  | 712,8 |
| 22 |  | Розлив вяжущих материалов | 1 т |  | 3,54 |
| 23 |  | Битумы нефтяные дорожные марки | т |  | 3,646 |
| 24 |  | Устройство покрытия толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия |  | 11,8 |
| 25 |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) | т |  | 1425,6 |
| 26 |  | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк |  | 150 |
| Раздел 2. Устройство бортовых камней |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 8 |
| 28 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 86,393 |
| 29 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза |  | 86,393 |
| 30 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 44 |
| 31 |  | Камни бортовые, объем 0,043 м3 | шт. |  | 4400 |
| 32 |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (поребрик) | 100 м |  | 12 |
| 33 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 38,88 |
| 34 |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза |  | 38,88 |
| 35 |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (поребрик) | 100 м бортового камня |  | 24 |
| 36 |  | Раствор готовый кладочный цементный | м3 |  | 0,475 |
| 37 |  | Бетон тяжелый | м3 |  | 121,776 |
| 38 |  | Камни бортовые БР 100.20.8 | м |  | 2400 |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.08.2014. |  |  |  |  |  |

| «Заказчик» Начальник управления благоустройства ______________________ А.В. Смирнов | «Подрядчик» ______________________ |
| --- | --- |