| Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе в электронной форме | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме № 0133300001713000529 |
| --- | --- |
| Просим Вас разъяснить пункт 10 Технического задания. Запрашиваемую Вами краску масляную Пф-215 не можем найти ни у одного производителя. Может быть у Вас произошла опечатка и Вы имели ввиду краску масляную ПФ - 115. | В соответствии с поступившим запросом на разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме сообщаем, что при формировании технических характеристик на применяемые материалы в п.10 произошла опечатка. В место краска ПФ-215 использовать - эмаль ПФ-115. |