УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДОД СДЮСШОР No.3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013г.

Ведомость объемов на замену окон в спортивном зале

в МБУ ДОД СДЮСШОР No.3, расположенной по адресу:

г. Иваново, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,116 |
| 2 | Строительный мусор (111,6м2\*0,1м\*600кг) | т | 6,696 |
| 3 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,2373 |
| 4 | Строительный мусор | т | 0,053 |
| 5 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 1,1153 |
| 6 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м | 1 м3 кладки | 0,032 |
| 7 | Блок оконный ПВХ (4,7\*5,45 \* 1шт,4,7\*5,43\*2шт, 4,7\*3,71\*2шт) | м2 | 111,53 |
| 8 | Сетка на окна (5,5\*5м) | шт | 6 |
| 9 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,4705 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 6,749 |
| 11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 6,749 |

Ведомость неучтенных материалов на замену окон в спортивном зале

в МБУ ДОД СДЮСШОР No.3, расположенной по адресу:

г. Иваново, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Ед. измерения | Количество | Цена (в том числе НДС)  руб. | Сумма (в том числе НДС)  руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Блок оконный ПВХ (4,7\*5,45 \* 1шт,4,7\*5,43\*2шт, 4,7\*3,71\*2шт) | м2 | 111,53 | 4483,32 | 500024,7 |
| 2 | Сетка на окна (5,5\*5м) | шт | 6 | 10000 | 60000 |