| Поз. |  | #### Обозначение |  |  |  |  | Наименование |  | Кол-во |  | Масса ед., кг |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | НГ2.1-127 -1/2”-Н |  |  |  |  | Насадок с радиальным |  | 4 |  |  |  | шт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | истечением струи для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хладона125 ХП в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | комплекте с муфтой |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Заглушка приварная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | АПЭ21.0 |  |  |  |  | Дн20/Двн15 |  | 5 |  |  |  | шт |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Дн28/Двн24 |  | 3 |  |  |  | шт |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Дн36/Двн 30 |  | 1 |  |  |  | шт |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Пробка для испытаний |  | 8 |  |  |  | шт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1/2’’ (с прокладкой) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДЭЗ-00-253 |  |  |  |  | Переход приварной |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 42/36 |  | 1 |  |  |  | шт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### Отвод |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Дн36 |  | 2 |  |  |  | шт |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | Дн20 |  | 6 |  |  |  | шт |  |
|  |  | ГОСТ 8734-75* |  |  |  |  | Трубы стальные |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | Ф42х3,5 |  | 2 |  |  |  | м |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Ф36х3,0 |  | 6 |  |  |  | м |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Ф27х2,8 |  | 14 |  |  |  | м |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  | Ф20х2,8 |  | 6 |  |  |  | м |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  | Штуцер для установки |  | 1 |  |  |  | шт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ##### СДУ-М |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | НГ3.1-127 -1/2”-Н |  |  |  |  | Насадок с радиальным |  | 4 |  |  |  | шт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | истечением струи для |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | хладона125 ХП в |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | комплекте с муфтой |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Крепежные изделия |  |  |  |  | Устройство для крепления |  | 17 |  |  |  | компл |  |
|  |  |  |  |  |  |  | труб Дн20-Дн50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | к перекрытию |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (в комплекте: анкер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | забивной М8, хомут 1 ¼” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с гайкой М8, шпилька |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | резьбовая М8х1000) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # РП/25-2013. АПТ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Серверная МКУ "Управление делами Администрации города Иваново", г.Иваново, пл. Революции, д.6 |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Кол |  | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Виноградов |  |  |  |  | Установка автоматического пожаротушения |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Н.контр |  |  | Виноградов |  |  |  |  |  |  | РД |  | 5 |  | 9 |
| Проверил |  |  | Беляев |  |  |  |  | Спецификация к листу 4 (начало) |  | ### ПК «ПРОФИЛАКТИКА» |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  | Матвеев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |