Администрация города Иванова Ивановской области УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. (4932) 59-45-33

_____________№_______________

- Утверждено:

| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 | ________________________________________ М.П. подпись |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ

АУКЦИОНЕ

Категория. Работы

Наименование объекта закупки.

Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №14 по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д. 20

СОДЕРЖАНИЕ

| ЧАСТЬ I | ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН |  |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ I.1. | Приглашение к участию в электронном аукционе | 3 |
| РАЗДЕЛ I.2. | Общие условия проведения электронного аукциона | 4 |
| РАЗДЕЛ I.3. | Информационная карта электронного аукциона | 15 |
| РАЗДЕЛ I.4. | Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками электронного аукциона | 26 |
| ЧАСТЬ II | ПРОЕКТ КОНТРАКТА | 30 |
| ЧАСТЬ III | ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ | 37 |

Часть I

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

РАЗДЕЛ 1.1. Приглашение к участию в электронном аукционе

Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

В случае если проводится электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в Информационной карте электронного аукциона, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

Документация об электронном аукционе размещена в единой информационной системе (далее также ЕИС) одновременно с извещением о проведении электронного аукциона.

Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на ЕИС без взимания платы.

- Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе.

В единой информационной системе будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об электронном аукционе, а также все изменения документации об электронном аукционе в случае возникновения таковых.

В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений положений документации о таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также направляет уведомление об указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.

Управление муниципального заказа Администрации города Иванова, как структурное подразделение, в лице которого Администрация города Иванова реализует свои полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Иванова (далее также Уполномоченный орган), не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками электронного аукциона от оператора электронной площадки уведомлений о разъяснении или изменений к документации об электронном аукционе.

РАЗДЕЛ 1.2. Общие условия проведения электронного аукциона

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Уполномоченный орган приглашает всех заинтересованных лиц подавать заявки на участие в электронном аукционе на выполнение работ, информация о которых содержится в Информационной карте электронного аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об электронном аукционе, в том числе в проекте контракта (Часть II), описание объекта закупки (Части III) документации об электронном аукционе.

1.2. Законодательное регулирование.

1.2.1. Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 ФЗ), Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иным законодательством в сфере закупок.

1.2.2. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством об осуществлении закупок, проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об  аукционе в электронной форме.

1.3. Заказчик, уполномоченный орган.

1.3.1. Заказчик указан в Информационной карте электронного аукциона настоящей документации об электронном аукционе.

1.3.2. Уполномоченный орган, указанный соответственно в Информационной карте электронного аукциона настоящей документации об электронном аукционе (далее по тексту ссылки на части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об электронном аукционе, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит электронный аукцион, наименование и описание объекта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе.

1.4. Наименование и описание объекта электронного аукциона, идентификационный код закупки. Место выполнения работ и сроки завершения работ.

1.4.1. Наименование и описание объекта электронного аукциона указаны в Информационной карте электронного аукциона.

1.4.2. Место, условия выполнения работ и сроки завершения работ указаны в Информационной карте электронного аукциона и части III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта.

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и Информационной карте электронного аукциона.

1.5.2. Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте электронного аукциона.

1.6. Источник финансирования заказа, порядок и срок оплаты.

1.6.1. Источник финансирования, порядок и срок оплаты выполненных работ, указаны в Информационной карте электронного аукциона.

1.7. Требования к участникам закупки.

1.7.1. В электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

- 1.7.2. В случае если проводится электронный аукцион среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в Информационной карте электронного аукциона, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, ориентированных некоммерческих организаций определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7.3. Участник осуществления закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

1.7.4. Участник осуществления закупки для того, чтобы принять участие в электронном аукционе должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 1.7.5, 1.7.6  с учетом информации указанной в Информационной карте электронного аукциона.

1.7.5. Единые требования к участникам закупки:

1.7.5.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки.

1.7.5.2. Правомочность участника закупки заключать контракт.

1.7.5.3. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

1.7.5.4. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

1.7.5.5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

1.7.5.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

1.7.5.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

1.7.5.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

1.7.5.9. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

1.7.6. В случае установления Правительством Российской Федерации дополнительных требований к участникам закупок, заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

1.8. Расходы на участие в электронном аукционе и при заключении контракта.

1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, участием в электронном аукционе и заключением контракта, а заказчик, уполномоченный орган не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Преимущества, предоставляемые при осуществлении закупок. Ограничения участия в электронном аукционе.

1.9.1. Заказчик обязан предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг  c учетом положений статьи  28,29 Закона №44-ФЗ. Информация о предоставлении таких преимуществ указана в Информационной карте электронного аукциона.

1.9.2. Заказчик, обязаны осуществлять с учетом положений статьи 30 Закона №44-ФЗ закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, предусмотренного планом-графиком. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей.

Участник закупки должен соответствовать:

- требованиям, установленными пунктами 1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации» (о размере уставного (складочного) капитала (паевого фонда) субъектов малого предпринимательства, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год);

или

- требованиям законодательства для социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.9.3. Ограничения участия в электронном аукционе. Участие в электронном аукционе может ограничено Заказчиком только в случаях, установленных Законом №44-ФЗ и указанных в настоящей документации об электронном аукционе.

- 1.10. Применение национального режима при осуществлении электронного аукциона.

При осуществлении заказчиками закупок к работам, выполняемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с работами, выполняемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

Информация о применении национального режима указана в Информационной карте электронного аукциона.

1.11. Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке.

Осуществляется в порядке, установленном  статьей 61 Закона №44-ФЗ.

Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в соответствии со ст. 61 Закона №44-ФЗ, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в предоставленные документы и информацию, за замену указанных документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.

1.12. Основания отстранение от участия в электронном аукционе.

Отстранение участника электронного аукциона от участия в электронном аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник такого аукциона  не соответствует требованиям, указанным в пунктах 1.7.5. и 1.7.6 РАЗДЕЛА 1.1 «Общие сведения» настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об электронном аукционе.

2.1.1. Документация об электронном аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, содержащуюся в извещении о проведении электронного аукциона.

2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1. РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона», документация об электронном аукционе имеет приоритет.

2.1.3. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения в документацию об электронном аукционе и разъяснения к документации об электронном аукционе, размещенные уполномоченным органом в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона».

2.1.4. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

2.2. Разъяснение положений документации об электронном аукционе.

2.2.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Уполномоченному органу.

2.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 2.2.1. РАЗДЕЛА 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» запроса Уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе указаны в Информационной карте аукциона в электронной форме.

2.2.4. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона и документацию об электронном аукционе.

2.3.1. Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона и в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

2.4. Отмена проведения электронного аукциона.

2.4.1. Заказчик, Уполномоченный орган вправе отменить проведение  электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

2.4.2. Процедура отмены электронного аукциона осуществляется в порядке, установленном статьей 36 Закона №44-ФЗ.

2.4.3. При отмене электронного аукциона заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены электронного аукциона участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

(Инструкция по заполнению заявки)

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.

3.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой на участие в электронном аукционе, которыми обмениваются участники электронного аукциона, оператор электронной площадки, заказчик, уполномоченный орган, должны быть составлены на русском языке.

3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в электронном аукционе может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

3.1.3. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику электронного аукциона третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. В случае противоречия представленного документа и его перевода преимущество будет иметь перевод.

3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.

3.2. Требования к содержанию документов, входящих состав заявки на участие в электронном аукционе.

3.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию, с учетом информации указанной в Информационной карте электронного аукциона:

3.2.2.1. согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы;

3.2.2.2. при заключении контракта на выполнение работ, для выполнения которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.1. раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона», в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.1 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона», указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.2.2.1 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона», а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

При выполнении работ должны использоваться материалы подрядчика, соответствующие требованиям, установленным в части III «Описание объекта закупки» документации об открытом аукционе в электронной форме. При оформлении заявки в части используемых материалов участник размещения заказа должен учитывать, что в технической части документации знак «,» следует читать как «и», а знак «;» - как «или».

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию, с учетом информации указанной в Информационной карте электронного аукциона:

3.2.3.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

3.2.3.2. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 1.7.5.1 и 1.7.5.2 пункта 1.7.5. и пунктом 1.7.6 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» (при наличии таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 1.7.5.3.-1.7.5.8. пункта 1.7.5 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона»;

3.2.3.3. копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

3.2.3.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

3.2.3.5. документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28-30 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;

3.2.3.6. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им работ условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов.

4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания  срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

4.1.1. Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, настоящей документацией об электронном аукционе в том числе с  Разделом 1.3 «Информационная карта электронного аукциона» документации об электронном аукционе.

4.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные статьей 66 Закона № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Адрес электронной площадки указан в Информационной карте электронного аукциона.

4.2. Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе.

4.2.1. Участник электронного аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона №44-ФЗ. В этом случае участник электронного аукциона не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.

- 4.3. Обеспечение заявок при проведении электронного аукциона.

4.3.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в Информационной карте электронного аукциона.

4.3.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств в порядке предусмотренном Законом №44-ФЗ.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

5.2. Порядок проведения электронного аукциона.

5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с пунктом 1.11. Раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

5.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении и определенный с учетом пункта 5.2.3. Раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона и в Информационной карте электронного аукциона, в порядке, установленном настоящей документацией и Законом №44-ФЗ.

5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, определение победителя электронного аукциона.

Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Порядок заключения контракта.

Осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, с учетом информации, указанной в разделе 1.3 «Информационная карта электронного аукциона» документации об электронном аукционе.

6.2. Обеспечение исполнения контракта.

6.2.1. Если в Информационной карте электронного аукциона заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается  контракт, обеспечения исполнения контракта.

6.2.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

6.2.3. В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

6.2.4. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 3 статьи 70 Закона №44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона №44-ФЗ  (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.2.5. В случае, если предложенная в заявке участника электронного аукциона цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

6.2.6. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в Информационной карте электронного аукциона.

6.2.7. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

6.2.8. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

6.2.9. Требования к обеспечению контракта, представленному в виде банковской гарантии:

6.2.9.1. В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечение исполнения контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

6.2.9.2 Безотзывная банковская гарантия предоставляется банком, иным кредитным учреждением – гарантом (в соответствии с параграфом 6 Гражданского кодекса Российской Федерации). Осуществление банковских операций – выдача банковской гарантии производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России (статья 13 Федерального Закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). Копия указанной лицензии является обязательным приложением к безотзывной банковской гарантии.

6.2.9.3. Заказчики в качестве исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.2.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.2.11. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона № 44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

6.2.12. В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения подрядчика, являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия заключенного договора банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

6.2.13. Указанные в 6.2.11 раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.2.14. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств:

6.2.14.1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, в размере указанном в Информационной карте электронного аукциона на счет, указанный в Информационной карте электронного аукциона.

6.2.14.2. Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

6.2.14.3. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту после получения заказчиком соответствующего письменного требования от подрядчика.

6.2.14.4. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

6.3. Права и обязанности победителя электронного аукциона.

6.3.1. В случае если в Информационной карте электронного аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем электронного аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, контракт по требованию указанных участников электронного аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками электронного аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в Информационной карте электронного аукциона.

6.3.2. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

6.4. Права и обязанности заказчика.

6.4.1. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

7. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА, АУКЦИОННОЙ  КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК, ЕЕ ЧЛЕНОВ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ (КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО) ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

7.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Законом 44-ФЗ, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, аукционной комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы (контрактного управляющего) оператора электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

РАЗДЕЛ 1.3. Информационная карта электронного аукциона

В разделе 1.3. «Информационная карта электронного аукциона» содержится информация для данного конкретного электронного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона».

При возникновении противоречия между положениями раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» и раздела 1.3. «Информационная карта электронного аукциона» применяются положения раздела 1.3. «Информационная карта электронного аукциона».

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела 1.2. «Общие условия проведения электронного аукциона» | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.3.1 | Наименование Заказчика | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 |
|  |  | Место нахождения /почтовый адрес | 153023, Российская Федерация, Ивановская область, Иваново г, улица Апрельская, дом 3 |
|  |  | Адрес электронной почты | school14@ivedu.ru |
|  |  | Номер контактного телефона | (4932) 375203 |
|  |  | Ответственное должностное лицо | Крылова Ольга Михайловна |
| 2 | Пункт 1.3.2 | Уполномоченный орган, в соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ | Администрация города Иванова в лице управления муниципального заказа. Место нахождения, почтовый адрес: РФ, 153000, Ивановская обл., г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 520. Адрес электронной почты: mz-kon@ivgoradm.ru. |
| 3 |  | Контрактная служба /контрактный управляющий | Князева Елена Анатольевна |
| 4 | Пункт 4.1.2 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.rts-tender.ru |
| 5 |  | Используемый способ определения подрядчика | Электронный аукцион |
| 6 | Пункт 1.4.1 | Наименование и описание объекта закупки | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания МБОУ СОШ № 14 по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д. 20. Описание объекта закупки в соответствии с частью III «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе |
| 7 | Пункт 1.4.2 | Условия выполнения работ | Работы должны быть выполнены в установленные сроки в полном объеме в соответствии с проектно-сметной документацией, проектом гражданско-правового договора (далее по тексту – контракт) и условиями, указанными в части ІІІ «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. Примечание. Потенциальный участник размещения заказа до подачи заявки вправе ознакомиться с объектом и провести необходимые для выполнения соответствующих работ исследования до окончания срока подачи заявок. Если Подрядчик не воспользуется указанным правом, то риск наступления всех возможных негативных последствий, в том числе, последствий в виде обнаружения при проведении работ на объекте так называемых «скрытых» работ, связанных с выполнением работ на объекте, в соответствии с ПСД, несет Подрядчик. В этом случае все последующие претензии Подрядчиком к локальным сметным расчетам, видам, объемам работ и прочие Заказчиком приниматься не будут, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва срока завершения выполненных им работ |
| 8 | Пункт 1.4.2 | Место выполнения работ | г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д. 20 |
| 9 | Пункт 1.4.2 | Срок завершения работ | До 10.08.2014 |
| 10 | Пункт 1.5.1 | Начальная (максимальная) цена контракта | 32 880 342,66 руб. |
|  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Начальная (максимальная) цена контракта сформирована на основании сводного сметного расчета, содержащегося в приложении № 1 к проекту контракта и определена посредством применения проектно-сметного метода. Расчет начальной (максимальной) цены контракта представлен в части III «Описание объекта закупки» документации об открытом аукционе в электронной форме |
| 11 | Пункт 1.6.1 | Источник финансирования | Бюджет города Иванова |
| 12 |  | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками | российский рубль |
| 13 |  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрен |
| 14 | Пункт 1.5.2 | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость непосредственно работ по ремонту объекта Заказчика, стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком, транспортные затраты, накладные расходы, налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта |
| 15 | Пункт 5.2.4 | Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») | «Шаг аукциона» составляет от 0,5 % до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 16 |  | Возможность заказчика изменить условия контракта | Осуществляется в соответствии с требованиями Закона 44-ФЗ. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по предложению заказчика, в случае увеличения предусмотренного объема работ не более чем на десять процентов или уменьшения предусмотренного контрактом объема выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. Контракт может быть изменен по соглашению сторон при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта |
| 17 | Пункт 1.6.1 | Порядок и срок оплаты | Оплата производится Заказчиком поэтапно по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после проверки и согласования данных документов Муниципального казенного учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности МКУ «ПДС и ТК», Финансово-казначейским управлением администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Заказчику, до 31.12.2015. В бюджете 2014 года на оплату предусмотрено – 27540000 руб. В бюджете 2015 года на оплату предусмотрено – 5340342,66 руб. |
| 18 | Пункт 1.7.5 | Требования к участникам электронного аукциона | Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим единым требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: - наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом контракта (работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно предмету контракта); 2) правомочность участника электронного аукциона заключать контракт; 3) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 4) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 5) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 6) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 7) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица |
| 19 | Пункт 1.7.6 | Дополнительные требования к участникам электронного аукциона | Не установлены |
| 20 | Пункт 1.9.1 6.3.1 | Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Закона № 44-ФЗ | не установлены |
| 21 | Пункт 1.10 | Условия, запреты и ограничения допуска работ выполняемых иностранными лицами | не установлены |
| 22 | Пункт 3.2 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: а) согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара; б) согласие участника такого аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Примечание: первую часть заявки рекомендуется представить по Форме № 1 раздела 1.4 части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: - Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона. Примечание: указанные сведения рекомендуется предоставить в виде анкеты участника электронного аукциона (Форма № 2 раздела 1.4 части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе). 2. Документы (копии документов), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки: - копия действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в соответствии с требованиями действующего законодательства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнение которых является предметом контракта (работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) согласно предмету контракта). 3. Документы или копии документов, подтверждающих правомочность участника электронного аукциона заключить контракт. 4. Декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (подпункты 2-7 пункта 18 раздела 1.3 «Информационная карта электронного аукциона» части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе). Примечание: указанные сведения рекомендуется предоставить в виде анкеты участника электронного аукциона (Форма № 2 раздела 1.4 части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе). 5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой |
| 23 | Пункт 4.1 | Срок, место и порядок подачи заявок участников электронного аукциона | Части заявки на участие в электронном аукционе, подаваемые участником такого аукциона, должны содержать сведения в соответствии с настоящей Информационной картой. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих обе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. |
| 24 | Пункт 4.3.1 | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | 2 % начальной (максимальной) цены контракта. Примечание: Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный настоящей документацией |
| 25 | Пункт 2.2 | Порядок, дата начала и окончания cрока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе | Начало предоставления разъяснений: 20.02.2014. Окончание предоставления разъяснений: 13.03.2014. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Примечание: запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе рекомендуется представить по Форме № 3 раздела 1.4 «Рекомендуемые формы и документы для заполнения участниками электронного аукциона» части I «Электронный аукцион» документации об электронном аукционе |
| 26 | Пункт 4.1 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе | 17.03.2014 до 08-00 |
| 27 | Пункт 5.1 | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе | 19.03.2014 |
| 28 | Пункт 5.2 | Дата проведения электронного аукциона | 24.03.2014 |
| 29 | Пункт 6.2 | Размер обеспечения исполнения контракта | #### 10% начальной (максимальной) цены контракта |
|  |  | Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта | Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова (МБОУ СОШ № 14) ИНН 3702233869 КПП 370201001 ОГРН 102370559024 р/с 40701810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской обл. г. Иваново БИК 042406001 л/с 001.99.135.0 |
| 30 | Пункт 6.2 | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения контракта | Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт в срок, установленный для заключения контракта, банковской гарантии, выданной банком в соответствии со статьей 45 Закона № 44-ФЗ или внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в пункте 29 настоящей информационной карты. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно |
| 31 | Пункт 6.1 | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта |
| 32 | Пункт 6.2.3 6.2.4 | Условия признания победителя электронного или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | В случае непредоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные пунктом 31 настоящей информационной карты, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов такого аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта) |
| 33 |  | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ |
| 34 |  | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | Срок гарантии выполненных работ составляет 5 (пять) лет с момента приемки в установленном порядке результата работ. Гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ и примененных материалов согласно принятым актам выполненных работ |

РАЗДЕЛ 1.4. Рекомендуемые формы и документы для заполнения

участниками электронного аукциона

Форма № 1

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Согласие участника электронного аукциона на заключение контракта на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №14 по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д. 20.

1. Изучив документацию об электронном аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство РФ и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии участвовать в электронном аукционе и выполнение работ на условиях, установленных документацией, и направляем первую часть настоящей заявки. Предлагаемая нами цена контракта будет объявлена в ходе проведения аукциона.

2. Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения или наименование производителя, предлагаемого для использования товара:

| Наименование товара, товарный знак (словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, предлагаемого для использования товара | Показатели товара |
| --- | --- |

Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Форма № 2

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения контракта на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №14 по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д. 20.

- Исполняя наши обязательства и изучив документацию об электронном аукционе, в том числе условия и порядок проведения настоящего электронного аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, описание объекта закупки, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации на основании учредительных документов или Ф.И.О. участника аукциона)

предоставляем следующие документы и сведения:

- ( для юридического лица)

| 1. | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника электронного аукциона |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место нахождения участника электронного аукциона | Юридический адрес: |
| 3. | Почтовый адрес участника электронного аукциона | Адрес: |
| 4. | Номер контактного телефона (факса) |  |
| 5. | ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |
| 6. | ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона |  |

- (для физического лица)

| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные | серия номер выдан |
| 3. | Место жительства | Адрес |
| 4. | Номер контактного телефона |  |
| 5. | ИНН участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица) |  |

2. Подтверждаю, как участник закупки, соответствие требованиям, установленным пунктами 3-5, 7, 9 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Заверяю правильность всех данных и подтверждаю свою правомочность заключать контракт.

Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Форма № 3

ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Запрос о разъяснении положений документации об электронном аукционе*

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об электронном аукционе на право заключения контракта на выполнение работ по комплексному капитальному ремонту здания МБОУ СОШ №14 по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, д. 20:

| № п/п | Раздел документации об электронном аукционе | Ссылка на пункт документации об электронном аукционе, положения которой следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об электронном аукционе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

* Направляется оператору электронной площадки.

Примечание: Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Часть II

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

проект

Гражданско-правовой договор (контракт) №____

на выполнение работ

г. Иваново                                                                                      «       »__________ 2014 года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Крыловой Ольги Михайловны, действующего на основании устава, с одной стороны, __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________________________, действующего на основании ___________________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании __________________________________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить комплексный капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №14, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Ключевая, 20 (далее – Работы) в соответствии с проектно-сметной документацией (Приложение № 1 к контракту), которая является неотъемлемой частью настоящего контракта и на условиях настоящего контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы в порядке и на условиях настоящего контракта.

1.3. Срок выполнения работ: начало выполнения работ – с момента заключения контракта;

срок завершения работ – до 10 августа 2014 г.

2.  Цена контракта, порядок расчетов

2.1. Цена контракта  составляет  _______________________________________ рублей, в том числе НДС* _______________

Цена контракта формируется с учетом стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов, налогов  и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ.

2.2. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

2.3. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ).

2.4. Объемы определяются в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.5. Оплата производится Заказчиком поэтапно по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика на основании акта выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 после проверки и согласования данных документов МКУ «ПДС и ТК», Финансово-казначейским управлением администрации города Иванова на основании счета-фактуры, направленного Подрядчиком Заказчику, до 31.12.2015.

В бюджете 2014 года на оплату контракта предусмотрено ____________ рублей.

В бюджете 2015 года на оплату контракта предусмотрено ____________ рублей.

2.6. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту производится начисление штрафных санкций. При этом окончательный расчет Заказчик вправе произвести только после перечисления Подрядчиком сумм пени (штрафов) на текущий счет Заказчика и представления подтверждающих оплату документов.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. ПОДРЯДЧИК обязан:

3.1.1. Подрядчик обязан представить Заказчику на момент заключения контракта обеспечение исполнения настоящего контракта способом, определенным самостоятельно, исходя из следующих видов обеспечения: банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Подрядчик обязан представить Заказчику на момент заключения контракта график выполнения работ, режим выполнения работ и список рабочего персонала, предварительно согласованные с Заказчиком

3.1.2. Качественно выполнить своими силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему.

Рекомендуется согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, имеющих разрешение на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

3.1.3. Использовать качественные материалы, соответствующие стандартам и техническим условиям (в соответствии с приложением № 2), и имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Производитель, официальный поставщик и качественные характеристики поставляемых материалов и оборудования должны быть согласованы с Заказчиком (по требованию) до момента их приобретения. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы удостоверяющие их качество. Заверенные надлежащим образом копии сертификатов качества и иных необходимых документов, должны быть предоставлены Заказчику (по требованию), до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Замену материалов, цветовую гамму, дизайн необходимо согласовать с Заказчиком.

3.1.3. Объект должен быть сдан Заказчику и эксплуатирующим организациям, произведены пусконаладочные работы с предоставлением пакета разрешительной и исполнительной документации для пуска в эксплуатацию.

3.1.4. Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные в течение гарантийного срока все дефекты и недостатки выполненных работ в срок, установленный Заказчиком. Безвозмездно устранить по первому требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы, в срок, установленный Заказчиком.

3.1.5. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации в области строительной деятельности, обязательные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, проектов, другие нормативные акты в области строительства, охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и электробезопасности, охраны здоровья (на территории объекта курение запрещено).

Обеспечить выполнение в месте выполнения Работ необходимых мероприятий по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время проведения Работ, а так же охрану материальных ресурсов, находящихся на площадке.

В случае нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Подрядчик возмещает весь ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам, в том числе работникам Подрядчика и Заказчика.

3.1.6. В случае изменений реквизитов и банковских счетов  письменно уведомить об этом Заказчика в 5-дневный срок. В случае нарушения указанного условия Подрядчик несет ответственность за все возникшие в результате этого неблагоприятные последствия.

3.1.7. По требованию Заказчика за свой счет вскрыть указанную Заказчиком часть скрытых работ, а затем восстановить ее, также за свой счет, в срок, указанный Заказчиком, с соблюдением условий о качестве и иных условий контракта.

3.1.8. Поставить на объект работ все необходимые материалы, технологическое и иное оборудование, необходимое для производства работ, конструкции, изделия и инвентарь надлежащего качества, а также осуществить их доставку, разгрузку, сборку, установку, складирование и хранение в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.9. Во время выполнения работ осуществлять за свой счет уборку территории, на которой производится выполнение работ и прилегающей к ней территории ежедневно и со дня подписания акта приема выполненных работ в трехдневный срок вывезти с указанной территории все принадлежащее ему имущество и строительный мусор.

3.1.10. Обеспечить представителям Заказчика доступ на все участки выполнения работ на объекте на протяжении всего срока действия контракта для осуществления контроля за ходом и качеством работ и материалов.

3.1.11. Работы выполнять по гибкому графику в работающем учреждении по согласованию с Заказчиком.

3.1.12. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения или повреждения результата работ до момента сдачи его в установленном порядке Заказчику, а так же риск повреждения, утраты или порчи любого имущества, относящегося к процессу выполнения работ по настоящему Контракту.

3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.2.1. В течение 5 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 1.3 контракта, осмотреть и принять результат работ по акту выполненных работ, а при обнаружении недостатков в работе либо отступлений от контракта, ухудшающих результат работы - немедленно сообщить об этом Подрядчику.

3.2.2. Вернуть Подрядчику обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Подрядчик выберет  указанный вид обеспечения исполнения контракта) в течение 10 (Десяти) банковских дней при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по муниципальному контракту после получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика, с указанием расчетного счета

3.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.3.1. При отказе Подрядчика от устранения недостатков в установленный срок произвести устранение своими силами, поручать устранение недостатков третьим лицам и требовать у Подрядчика возмещения всех расходов, связанных, с устранением недостатков.

3.4. Если Заказчик принял работу без проверки, то он не лишается права ссылаться на явные недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки работы.

3.5. При уклонении Заказчика от приема выполненных работ Подрядчик не имеет права продавать результат работ.

3.6. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику, который в течение 5-ти дней обязан устранить указанные недостатки собственными силами и за свой счет.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Неустойка (штраф, пени) по контракту выплачивается только на основании письменного требования (Претензии) Стороны.

4.3. Ответственность Заказчика:

- за нарушение сроков исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пеней в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки;

- за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется штраф в размере 2 % цены контракта (Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 (далее – Правила № 1063)).

4.4. Ответственность Подрядчика:

- за нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком, за нарушение сроков сдачи акта приемки выполненных работ (Форма № КС-2), а также за не устранение в срок выявленных нарушений, Заказчик начисляет пени в размере 1/10 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за каждый день просрочки (по формуле, указанной в Правилах № 1063);

- за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется штраф в размере 5 % цены контракта.

4.5. Неустойка (штраф, пени) перечисляются Сторонами в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Стороны, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в натуре.

4.6. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению своих обязанностей по контракту.

4.7. Подрядчик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, в том числе и перед третьими лицами за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему муниципальному контракту.

4.8. Если Подрядчик не воспользовался предоставленным ему правом ознакомиться с объектом и провести необходимые для выполнения соответствующих работ исследования до окончания срока подачи заявок на участие в торгах, то риск наступления всех возможных негативных последствий, в том числе последствий в виде обнаружения при проведении работ на объекте в соответствии с локальным сметным расчетом так называемых «скрытых» работ, несет Подрядчик. В этом случае все последующие претензии Подрядчиком к локальному сметному расчету, видам, объемам работ и прочие Заказчиком приниматься не будут, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва срока завершения выполненных им работ.

- 5. Приемка работ

5.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных контрактом в полном объеме.

5.2. Приемка объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика, в том числе специалиста муниципального учреждения по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности, Финансово-казначейского управления администрации города, представителя управления образования Администрации города Иванова.

5.3. Приемка объекта производится в течение 5 (пяти) дней со дня получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о завершении выполнения работ.

5.4. Подрядчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сдачи-приемки работ обязан предоставить Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

5.5. Заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) обязан подписать его или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ, а также оформить заключение по результатам проведенной своими силами экспертизы отдельного этапа исполнения контракта.

5.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

5.7. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений и уплаты выставленной неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим контрактом.

- 6. Гарантии

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания акта выполненных работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, предусмотренную п. 4.2 настоящего контракта, либо Заказчик будет вынужден обратиться в суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с соответствующей отметкой об этом.

6.5. В случае выявления дефектов гарантийный срок устанавливается вновь в соответствии с п. 6.2 контракта с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства непреодолимой силы.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и  действует до полного и надлежащего исполнения Сторонами обязательств по контракту. Обязательства по контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно.

8.2. Окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

9. Основание и порядок изменения и расторжения контракта

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при уменьшении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ и иных условий контракта.

9.2. Заказчик вправе предложить Подрядчику увеличение или уменьшение объема работ и цены, предусмотренных контрактом, но не более чем на 10 % в соответствии с п.п. б п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение муниципального контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения муниципального контракта осуществляется в порядке, установленном статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

9.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, подписанного Сторонами, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для Сторон обязательным.

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 11 контракта.

10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу, электронной почте или экспресс-почтой.

10.4.	Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения - в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

10.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14

Адрес: 153023, г. Иваново, ул. Апрельская, 3

ИНН 3702233869                              КПП 370201001

Директор    ________________

Подрядчик:

Директор   _________________

Приложение № 1

к контракту

№_____от __________ 2014 г.

Проектно-сметная документация*

*размещена на сайте www.zakupki.gov.ru

Приложение № 2

к контракту

№_____от __________ 2014 г.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара | Показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

| Заказчик _______________________ | Подрядчик ______________________ |
| --- | --- |

ЧАСТЬ III

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Технические характеристики работ, объем работ.

Все работы выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, размещенной на сайте www.zakupki.gov.ru, с соблюдением действующего законодательства РФ в области строительной деятельности, обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил.

- Требования к материалам, используемым при выполнении работ.

Подрядчик должен гарантировать, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

При указании в технических характеристиках товаров, планируемых для использования при выполнении работ, на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара, товарный знак (словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара* | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконные блоки | Оконные блоки из ПВХ: Оконные блоки должны быть: ширина профиля не менее 70 мм, цвет профиля белый. Цвет изделий должен быть однотонным, без цветовых пятен и включений. Профили, применяемые для изготовления оконных блоков, должны иметь не менее 5 камер в раме и створке, и не менее 5 камер в импосте. Армирование профиля рамы, створки, импоста сталью толщиной, более 1,4 мм. Армирование в раме и импосте должен иметь замкнутый контур в виде квадрата или прямоугольника. Толщина лицевой стенки профиля не менее 3 мм. -коэффициент приведенного сопротивления теплопередаче: не менее 0,75 м2х °С/Вт. Коэффициент прочности сварных соединений на растяжение – от 71,0 до 96,8% прочности целых профилей Долговечность – не менее 40 условных лет эксплуатации Звукоизоляция-не менее 36Дба Стеклопакет: Двухкамерный стеклопакет толщиной – от 32 мм до 40 мм с использованием энергосберегающего стекла с твердым покрытием (К) или мягким покрытием (И). Марка стекла М1. Толщина стекла не менее 4 мм. Коэффициент направленного пропускания света не менее 65% Фурнитура Поворотно-откидная наличие более 5-ти точек прижима, которые обеспечиваются грибовидными цапфами с установкой противовзломных ответных планок. Регулировка цапфы на прижим должна производится в ручную, без применения специального инструмента. Обязательное наличие элементов обеспечивающих микропроветривание в зимний период. Обязательное наличие приподнимателя (микролифт) створки. Все ножницы должны быть оснащены доводчиками, которые при повороте ручки из положения «откид» удерживают створку у рамы |
| 2 | Герметик для стеклопакета | Первичный слой (герметизация между стеклом и дистанционной рамкой): полиизобутиленовый герметик - цвет черный - плотность: более 1,05 кг/дм3 - проницаемость водяного пара: не более 0,17 г/м2 - уровень проникновения Аргона - 0,00141±0,22 грAr/м2 - температура использования от 110ºС до 155º С - не должно проявляться запотевания - сопротивление старению – устойчиво к старению - характер разрушения – когезионный |
| 3 | Герметик для стеклопакета | Вторичный слой герметизации стеклопакета: - двухкомпонентный герметик полисульфидный - технологическая жизнестойкость композиции от 40 до 90 минут -- температурная стойкость от -50ºС до +100ºС - временная стойкость более 15 лет - сопротивление отслаиванию – 3,5 Н/мм - устойчивость к образованию подтёков – нет подтёков - время отверждения до отлива – менее 2,5 часов (23ºС, относ. влажность 50%) - прочность на отрыв –от 1,0 до 1,1 МПа - твердость по Шору – 40-50 ед. |
| 4 | Блоки дверные | Для изготовления дверных блоков должны применяться поливинилхлоридные профили с толщиной стенок класса А. замки 3; 4класса, закаленное или многослойное стекло толщиной до 10 мм. Импостные детали и пороги должны крепиться к смежным ПВХ профилям коробки (полотна) при помощи стальных; пластмассовых крепежных элементов, шурупов или винтов. Механические и сварные Т-образные и крестообразные соединения импостов должны обеспечивать требуемое сопротивление эксплуатационным нагрузкам. Угловые и Т-образные соединения профилей наружных изделий должны бытьгерметичными. Допускается уплотнение механических соединений атмосферостойкими эластичными прокладками. Конструкции наружных изделий должны включать в себя систему функциональных отверстий для осушения полости между кромками стеклопакета (филенки) и фальцами профилей и отвода воды. В нижнем и верхнем профилях рамки полотна должно быть предусмотрено не менее чем по два отверстия для осушения. Рекомендуемые размеры диаметра отверстий - не менее 6 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты (панели). В стенках профиля отверстия должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на 50 мм. Сопротивление теплопередаче дверных блоков, м2 x °C/Вт, с заполнением трехслойными панелями с утеплителем толщиной 16-24мм от 0,8 до 1,20 .Звукоизоляция, не менее дБА, 26. Воздухопроницаемость при Дельта Р = 10 Па, м3/(ч x м2), не более 3,5. Безотказность, циклы открывания-закрывания, не менее 500000. Долговечность, условных лет эксплуатации пвх профилей, стеклопакетов, уплотняющих прокладок, не менее 10,20,40 соответственно. группа прочности по сопротивлению статическим нагрузкам А; Б или В. Прочность сварных угловых соединений полотен (коробок) Н, не менее 5000;3000;1000. сопротивление действию статических нагрузок, Н, не менее перпендикулярно плоскости 350;500;650 и в плоскости полотна, 1000;1500;2000. Группа прочности по сопротивлению эксплуатационным нагрузкам А;Били В. Изделия должныбыть изготовлены из ПВХ профилей белого цвета, окрашенных в массе. Металлические усилительные вкладыши стальные с антикоррозийным покрытием с толщиной стенок не менее 2,0 мм. Каждый усилительный вкладыш должен крепится к нелицевой стороне ПВХ профиля не менее чем двумя самонарезающими винтами (шурупами). Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближнего места установки самонарезающего винта не должно превышать 100 мм. Шаг крепления должен быть не более 400 мм. Заполнения полотен дверных блоков (филенки) должны быть изготовлены из трехслойных панелей, состоящих из пластиковых или алюминиевых облицовочных листов с заполнением утеплителем или однослойных панелей из вспененного жесткого ПВХ.Заполнения полотен: закаленное; многослойное или армированное стекло; стекло с противоосколочными пленками. |
| 5 | Подоконные доски из ПВХ | Ширина не менее 600 мм, монтаж по фактическим размерам. Белого цвета, окрашенные в массе. Ламинированные. С коэкструдированным лицевым покрытием. Прочность при растяжении, МПа, не менее 37,0. Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее 15. Температура размягчения поВика, ºС, не менее 75 (±3) ºС Изменение линейных размеров после теплового воздействия, %, не более – 2,0. Стойкость к удару при положительной температуре – разрушение не более 1 образца из 10. Изменение цвета белых профилей после облучения в аппарате «Ксенотест», порог серой шкалы, не более 4. Изменение ударной вязкости после облучения в аппарате «Ксенотест», %, не более 20. Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия с изделием должна быть не менее 2,5 Н/мм. Цвет изделий должен быть однотонным, без цветовых пятен и включений |
| 6 | Двери деревянные | Полотна дверей типа У должны изготовляться со сплошным заполнением щита калиброванными по толщине деревянными рейками или ДСП, а также с применением калиброванных по ширине полос ДСП, уложенных на ребро. Вертикальные бруски рамки полотна двери типа У должны иметь ширину не менее 90 мм. Допускается прорезать бруски по длине с обеих сторон. Глубина прорезей 5 - 6 мм, ширина 3 - 4 мм. Для изготовления дверей нормальной влагостойкости, двери могут быть облицованы материалами (допускается применять древесину березы, осины, ольхи, липы, тополя и других пород). На нижней части полотен дверей типа У должны быть прикреплены с обеих сторон накладки из декоративного бумажно-слоистого пластика толщиной 1,3 - 2,5 мм, сверхтвердых ДВП толщиной 3,2 - 4 мм, листового алюминия или окрашенной тонколистовой стали. Ширина накладок не менее 220 мм. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской с креплением гвоздями или шиповыми соединениями к торцам вертикальных брусков. Двери типа У должны быть укомплектованы уплотняющими прокладками, обеспечивающими необходимую герметичность притворов |
| 7 | Олифа | Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при (20 ±2)0С полная. Отстой, не более, % (по объему), 1. Кислотное число, не более, мг КОН, 7. Йодное число, не менее, г/йода на 100 г, 150. Массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на P2O5, не более, %, 0, 026. Массовая доля золы, не более, %, 0,3. Цвет по йодометрической шкале, не темнее, мг йода, 200; 400 или 1600. |
| 8 | Противопожарные дверные блоки | Дверь противопожарная металлическая должна состоять из полотна и дверной коробки (рамы). Рама должна представлять собой сложный стальной профиль, внутри которого прокладывается теплоизоляционный материал. Внутри полотна также в определенном порядке должен быть уложен теплоизоляционный материал, обеспечивающий заданный предел огнестойкости. Между дверью и рамой должна быть термоуплотнительная лента, дополнительно препятствующая распространению пожара. Однопольная противопожарная дверь должна иметь замок-защелку и противосъёмные ригели. Требования к техническим характеристикам: - предел огнестойкости: не менее 30 мин(EI 30), - инерционность срабатывания: не более 15 сек., -усилие открывания в начальный период: не более 30 кгс, - тип привода закрывания: местный, - тип привода открывания: ручной, - звукоизоляционные свойства: до 35Дб. |
| 9 | Плинтусы для полов | Пластиковый напольный плинтус ПВХ с кабель каналом ламинированный (с соединительными элементами). Длина не менее 2,4 м. Ширина не менее 22 мм Высота от 38 до 55 мм. Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия с изделием должна быть не менее 2,5 Н/мм. Абсолютная деформация при вдавливании не более 0,2 мм. Изменение линейных размеров, %, не более 2. Прочность при растяжении, МПа, не менее 30. Стойкость к удару при температуре (23±2)°С: не допускается разрушение более 10 % испытанных образцов |
| 10 | Штукатурка для выравнивания стен | Должна применяться для первичного выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных помещений. Должна быть: эластичной, легкой в применении, влагостойкой. На цементно-песчаной основе. Высокоадгезионная. Толщина слоя нанесения на кирпич и газобетон 5-40 мм. Толщина слоя нанесения на потолки и бетон 5-30 мм. Размер зерна до 0,6 мм. Прочность на изгиб не менее 1,5 МПа. Прочность на сжатие не менее 2,5 МПа. Теплопроводность 0,35 Вт/мК |
| 11 | Грунтовка | Внешний вид пленки грунтовки: после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой. Условная вязкость грунтовки при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру В3-4, не менее, с, 45. Степень разбавления грунтовки растворителем, не более, %, 20. Время высыхания до степени 3 при температуре (105±5)°С: не более 35мин., при (20±2)°С не более 24ч. Предельно допустимая концентрация в воздухе Уайт-спирита (нефрас-СЧ-155/200) –100мг/м3 . Цвет пленки грунтовки: красно-коричневый. Грунтовка предназначается для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями |
| 12 | Линолеум Tarkett (или эквивалент) | Коммерческий гомогенный. Толщина не менее 2 мм. Класс 34\43. Пожарная безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2. Покрытие с повышенной износостойкостью на тепло звукоизолирующей подоснове. Прокрашивается по всей толщине и имеет толстый защитный слой. Защитный слой не менее 0,7 мм. Ширина рулона 2-4 м. Остаточная деформация не более 0,02-0,10 мм. Гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм. Звукопоглощение 6-10 Дб |
| 13 | Плитка керамическая для полов | Плитка керамическая с ребрами антискольжения толщиной — не менее 12мм. Размер 300*300 мм. Водопоглощение не более 3,5 %. Предел прочности при изгибе не менее 25 Мпа. Износостойкость (по кварцевому песку) не более 0,18 г/см2. На лицевой поверхности плиток не должно быть видимых с расстояния 1 м плешин, пятен, мушек, смещения и разрыва декора, засоров, наколов, выплавок, пузырей, прыщей, нечеткости рисунка, недожога красок |
| 14 | Плитка керамическая для полов | Плитка керамическая с шероховатой поверхностью толщиной — не менее 12 мм. Размер 300*300 мм. Водопоглощение не более 3,5 %. Предел прочности при изгибе не менее 25 Мпа. Износостойкость (по кварцевому песку) не более 0,18 г/см2. На лицевой поверхности плиток не должно быть видимых с расстояния 1 м плешин, пятен, мушек, смещения и разрыва декора, засоров, наколов, выплавок, пузырей, прыщей, нечеткости рисунка, недожога красок |
| 15 | Плитка кварцвиниловая напольная | Тип (Структура) материала Гомогенный. Класс износоустойчивости 34 – 43. Размер (м) 30,5 x 30,5 см. Общая толщина (мм) не менее 3,2. Вес покрытия (кг/м.кв) не менее 6,5 |
| 16 | Плитка керамическая настенная | Плитка I Сорта. Водопоглощение не более 16 %. Предел прочности при изгибе не менее 15,0 МПа. Термическая стойкость глазури не менее 125 С. Твердость глазури по Моосу, не менее 5. На лицевой поверхности плиток не должно быть видимых с расстояния 1 м плешин, пятен, мушек, волнистости глазури, смещения и разрыва декора, засоров, наколов, выплавок, пузырей, прыщей, сухости глазури, неравномерности окраски глазури, нечеткости рисунка, недожога красок. |
| 17 | Краска водоэмульсионная, моющаяся | Особо прочная, белая, акриловая, водостойкая. Технические характеристики: Плотность – не менее 1,2 г/см3. Расход на однослойное покрытие-100-130 г/м2. Время высыхания при t=+20°С – не более 24 часа. Стойкость покрытия к протиранию не менее 5000 циклов с высоким показателем к истиранию |
| 18 | Цементно-песчаный раствор М150 | Средняя плотность растворной смеси не менее 1500кг/м3 Водоудерживающая способность не менее 90% Средняя плотность затвердевшей смеси не менее 1500кг/м3 Морозостойкость не менее F10 |
| 19 | Кирпич силикатный | Марка 200-250 кгс/см2 Морозостойкость до F 50 Водопоглощение, не менее 6 % Вес 3,2-3,7 кг Удельная эффективность радионуклидов, не более 370 Бк/кг Теплопроводность 0,35-0,7 Вт/мС |
| 20 | Потолок подвесной Ecophon или эквивалент | Основные требования Направляющие – проволока не менее 2 мм. Профиль ПН-4 75х40. Плиты акустические толщиной не менее 30 мм |
| 21 | Гипсокартонный лист ГКЛ | Форма продольной кромки прямая, или утоненная, или полукруглая с лицевой стороны, или полукруглая и утоненная с лицевой стороны. Прямоугольная форма, отклонение от прямоугольности от 1 до 8 мм. Масса 1 кв.м.: не более 1,00х s (номинальная толщина листа) кг. Длина от 2500 до 4000 мм, ширина 1200 мм, толщина от 12,5 до 16 мм. Разрушающая нагрузка продольных образцов при постоянном пролете (l = 350 мм): 404(40,4) или 360(36,0) или 322(32,2) Н (кгс). Группа горючести Г1. Группа воспламеняемости В3. Группа токсичности Т1. |
| 22 | Счетчик холодной воды ВХС32 | Счетчик ВХС — 32. Расход воды, м3 /час в диапазоне температур +5 °C - +50°C: - наименьший Qmin 0,24 - переходный Qt 0,6 - эксплуатационный Qэ 6 - номинальный Qnom 6 - наибольший Qmax 12 Порог чувствительности, м3/ч в диапазоне температур +5 - +50 °C: не более 0,09. Потеря давления для счетчика Dу= 32 мм при наибольшем расходе не превышает 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). Максимальное значение роликового счетного механизма, м 3 , 999 999. Наименьшая цена деления м3, 0,0005. Присоединение к трубопроводу резьбовое 1 1\2". Габаритные размеры в мм, не более: - длина 260 - высота 125 - ширина 93 Масса, кг, не более 4,2 |
| 23 | Фильтр сетчатый фланцевый V821 (или эквивалент) | Фильтр сетчатый фланцевый со сливной пробкой. Корпус, крышка должны быть выполнены из чугуна, сливная пробка из оцинкованной латуни, сетка из нержавеющей стали, прокладка из графита. Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения. Устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. На паропроводе устанавливать крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз. Проход условный, мм, не менее 80. Максимальное рабочее давление не менее 16 бар. Максимальная рабочая температура не менее 300 °С. Присоединение фланцевое |
| 24 | Насос повысительный ХВС NB 32-125.1/100 (или эквивалент) | Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос. Должен быть предназначен для перекачивания маловязких, чистых и химически не агрессивных жидкостей, не содержащих твердые включения или волокон. Насос должен быть напрямую соединен с 3-фазным двигателем переменного тока. Насос должен иметь чугуноспиральный корпус, вал из нержавеющей стали, чугунрабочее колесо и бронзовые кольца щелевого уплотнения, несбалансированное торцевое уплотнение вала. Частота вращения – не менее 2840 об/м Номинальная подача – не менее 14,9 м³/ч Номинальный напор – не менее 9,8 м Текущий диаметр рабочего колеса - 100 мм Уплотнение вала - BAQE Вторичное уплотнение вала - NONE Диаметр вала – не менее 24 мм Исполнение насоса – A Максимальное рабочее давление- 16 бар. |
| 25 | Трубы Ц-50х3 | На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускается величина скоса торца не более 2°. Остатки заусенцев не должны превышать 0,5 мм. При снятии заусенцев допускается образование притупления (закругления) торцов. Допускается порезка труб в линии стана. Оцинкованные трубы должны иметь сплошное цинковое покрытие по всей поверхности толщиной не менее 30 мкм. Допускается отсутствие цинкового покрытия на торцах и резьбе труб. На поверхности оцинкованных труб не допускается пузырчатость и посторонние включения (гартцинк, окислы, спекшаяся шихта), отслаивание покрытия от основного металла. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление: 2,4 МПа (25 кгс/см2) Трубы с условным проходом с условным проходом 50 мм должны выдерживать испытание на загиб вокруг оправки радиусом, равным 3,5 наружного диаметра. Трубы должны выдерживать испытание на раздачу: не менее 7 % |
| 26 | Трубы Ц 80х3,5 | На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускается величина скоса торца не более 2°. Остатки заусенцев не должны превышать 0,5 мм. При снятии заусенцев допускается образование притупления (закругления) торцов. Допускается порезка труб в линии стана. Оцинкованные трубы должны иметь сплошное цинковое покрытие по всей поверхности толщиной не менее 30 мкм. Допускается отсутствие цинкового покрытия на торцах и резьбе труб. На поверхности оцинкованных труб не допускается пузырчатость и посторонние включения (гартцинк, окислы, спекшаяся шихта), отслаивание покрытия от основного металла. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление: 2,4 МПа (25 кгс/см2) трубы должны выдерживать испытание на раздачу: не менее 4 %. |
| 27 | Трубы PN10 | Полипропиленовые трубы, которые применяются для трубопроводов холодного водоснабжения с давлением 1 МПа и максимальной температурой +95 °С, кратковременное использование до +100 °С. Наружный диаметр D труб, мм: 20, 25, 32,40 |
| 28 | Трубы PN20 | Полипропиленовые трубы, которые должны применяться для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения с давлением при t = 20 °С - 2,0 МПа, при t= 75°С - 0,6 МПа и максимальной температурой +95 °С, кратковременное ипользование до +100 °С. Наружный диаметр D труб, мм: 20, 25, 32 |
| 29 | Фитинги | Соединительные фитинги должны быть цельнопластиковые для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. |
| 30 | Шуруп | Головка: должна быть полукруглая. Тип конца: конец должен быть заостренный. Размер, мм: должен быть 6х90. Внутренний диаметр резьбы должен быть, мм: не более 4,2. Шаг резьбы должен быть, мм: 2,5+/-0,2 . Диаметр головки должен быть, мм:12. Высота головки должна быть, мм: 4,2. Радиус сферы должен быть, мм: R1 9,6 R2 4,8. Диаметр крестообразного шлица, мм: 7,0. Глубина крестообразного шлица, мм: не более 3,2. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц, мм: не менее 3,2 и не более 3,7. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,05 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8. Теоритическая масса 1000 шт., кг: около 16,99. |
| 31 | Сталь | Класс арматурной стали должен быть А-I или АII или А-III. Временное сопротивление разрыву, Н/мм2, до 591. Предел текучести т, Н/мм2, до 391. Относительное удлинение, % - до 26. Марка стали: Ст5сп или Ст3сп или 25Г2С. Диаметр профиля, мм: 10-40. Химический состав стали, %: Углерод 0,14 – 0,37 Марганец 0,40 – 1,6 Кремний 0,15 – 0,90. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. Должна изготавливаться горячекатанной. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): должна применяться для армирования железобетонных конструкций, должна быть арматурной. Сталь должна быть углеродистой или низколегированной. Теоритическая масса 1 м профиля, кг: от 0,617 до 9,870. |
| 32 | Плиты железобетонные ленточных фундаментов | Плиты ленточных фундаментов железобетонные должны быть предназначены для применения в ленточных фундаментах зданий и сооружений в сухих и водонасыщенных грунтах, при расчетной температуре до 40 0С, в районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно, в грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции Ширина плиты, мм 1000 Длина не менее 2380 Высота не более 300 бетон не менее В10 (М150) расход бетона м3 не менее 0,55 расход стали, кг, менее 5,35 справочная масса плиты, не менее, т, 1,38 |
| 33 | Песок | Песок, марка по прочности, не менее 800 Модуль крупности ,Мк св 2,0 до 3,0 Полный остаток на сите № 063, в процентах по массе св 30 до 65 Содержание зерен крупностью свыше 10 мм, в процентах по массе, не более 5 Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, в процентах по массе, не более 15 Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм, в процентах по массе, не более 15 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более 0,5 |
| 34 | Насос погружной типа Кр (или эквивалент) | Управление - поплавковое Рабочая среда - вода пресная чистая и загрязнённая Максимальная температура рабочей среды не менее + 45°С, (кратковременно + 70°С ) Максимальная глубина погружения не менее 4 м Номинальное напряжение 230 ÷ 240 В Материал корпуса - нержавеющая сталь Время непрерывной работы - не ограничено Проход условный, DN - нагнетание Rр 1"1/4 Присоединение - резьбовое, R 1"1/4 внутр. Подача max. не менее 8,2 м3/час Напор max. не менее 5,0 м. вод. ст. Потребляемая мощность 0,3 кВт Особенности конструкции: - размер частиц загрязнения до 10 мм, - минимальный уровень всасыв. жидкости 14 мм, - предохранитель - термореле Комплект поставки: насос в сборе с электродвигателем, поплавковый выключатель, кабель подводный 3 х 0,75 мм2 длиной 10 метров со штекером, сетка на всасывании, рукоятка для переноса, инструкция по монтажу и эксплуатации. |
| 35 | Насос консольный моноблочный | Технические характеристики центробежного консольно-моноблочного насоса Подача не менее, м3/ч; Напор не менее, м; Рабочая зона не менее, м3/ч; Кавитац. запас не менее, м; Габаритные размеры не менее, мм; Диаметр патрубков не менее, мм; Масса агрегата, не менее, кг. L; B; H; вход; выход. 25; 32; 15; 3,8; 578; 230; 272; 65; 50; 75. |
| 36 | Электрический водонагреватель V=100 и 150 л | Мощность не менее 1,5 кВт. Макс. температура нагрева воды 75 °С. Время нагрева воды не более 232 мин. Макс. давление воды 7 Бар. Электропитание 220 В. Однофазный |
| 37 | Приточная установка | Производительность по воздуху – не менее 6500 м3/ч. Мощность нагревателя – не менее 105 кВт. Мощность вентилятора – не менее 2,2 кВт |
| 38 | Приточная установка | Производительность по воздуху – не менее 2300 м3/ч. Мощность нагревателя – не менее 37 кВт. Мощность вентилятора – не менее 0,55 кВт |
| 39 | Канальный вентилятор прямоугольный 700х400 | Основные требования Напряжение/частота, В/Гц: не более; ~400/50. Фазность: не менее; 3. Потребляемая мощность, Вт: не менее; 3500. Ток, А: не менее; 5,9. Максимальный расход воздуха, м3/ч: не менее; 5600. Частота вращения, об/мин: не менее; 1340. Макс. темп. перемещаемого воздуха, С: не менее; 40. Звуковое давление на расст. 3м, дб(А): не менее; 65. Класс защиты двигателя: не менее; IP44. Тип термозащиты:; Термоконтакты (биметалл). Регулятор скорости:; ATV212HU40N4. Вставки гибкие:; ВГ70-40. |
| 40 | Канальный вентилятор прямоугольный 500х300 | Напряжение/частота, В/50Гц 380 Число фаз не менее 3 Потребляемая мощность, кВт не менее 0.83 Ток, А не менее 1,7 Частота вращения, об/мин, не менее 1370 Регулятор скорости E2-8300-002H |
| 41 | Блоки | Должны производиться на основе высокопрочного бетона и переносить получаемые нагрузки на основание.Должны быть способны выдерживать высокие нагрузки. Прочность фундамента должно обеспечивать и армирование основания, для которого должна использоваться монтажная арматура. Высококачественный бетон, из которого делают блоки, должен позволять использовать это изделие в условиях повышенной влажности и воздействия различных химических компонентов. Также блоки не должны подвергаться деформации, а также должны отличаться повышенной прочностью, морозоустойчивостью и водостойкостью, устойчивостью к негативным воздействиям. Должны быть бетонные сплошные. Требования к размерам: - длина, мм: не более 2380 - высота, мм: не более 580 - ширина, мм: 400 - масса, т: не менее 0,98 -расход бетона, м3: не более 0,543 - расход стали, кг: не более 1,46 Толщина прокладок должна составлять не менее 30 мм. Класс бетона по прочности на сжатие должен составлять не более В15. Количество монтажных петель не менее 2. Блоки должны быть изготовлены из тяжелого бетона; керамзитобетона; плотного силикатного бетона средней плотности не менее 1800 кг/м3. При хранении и транспортировании каждый блок должен укладываться на деревянные прокладки. |
| 42 | Канальный вентилятор круглый (серии ВКС) Ø315 | Основные требования Напряжение, не более; 230; В. Ток, не менее; 1.36; А. Частота тока, не более; 50; Гц. Потребляемая мощность, не менее; 310; Вт. Максимальный расход воздуха, не менее; 1700 1001,3 472,6 0,4726 28390; м³/ч CFM л/с м³/c л/м. Частота вращения, не менее; 2590; мин-1. Уровень звукового давления на расст. 3 м, не более; 53; дБ(А). Максимальная температура перемещаемого воздуха; -25 +45; оС. Защита, не менее; IP X4; класс. Размер патрубка, не менее; 315; мм. Двигатель повышенной мощности; Да. |
| 43 | Канальный вентилятор круглый серии ВК Ø200 | Основные требования Напряжение/Частота; В/50 Гц; 220. Фазность, не менее; ~; 1. Потребляемая мощность, не менее; Вт; 180. Ток, не менее; А; 0,83. Макс.расход воздуха, не менее; м3/час; 950. Частота вращения, не менее; мин-1; 2645. Макс.температура перемещ.воздуха; град.°С, не менее; 60. Уровень звук.давления на расст 3м; дБ(А), не менее; 51. Класс защиты двигателя, не менее; -; IP44. Емкость конденсатора, не менее; мкф; 4. Тип термозащиты, не менее; -; автоматическая. Регулятор скорости, бесшаговый; симисторный; СРМ/2.5. |
| 44 | Канальный вентилятор круглый серии ВК Ø125 | Основные требования Напряжение/Частота, не более; B/50 Гц; 220. Фазность, не менее; -; 1. Потребляемая мощность, не менее; Вт; 76. Ток, не менее; А; 0,34. Максимальный расход воздуха, не менее; м3/час; 320. Частота вращения, не менее; мин -1; 2385. Максимальная температура перемещ.воздуха; град., не менее; 60. Уровень звукового давления на расст.3м; дБ(А), не менее; 44. Класс защиты двигателя, не менее; -; Ip44. Емкость конденсатора, не менее; мкф; 2. Тип термозащиты, не менее; -; Автоматическая. Регулятор скорости, бесшаговый; симисторный; СРМ/1А, СРС/1А. |
| 45 | Радиатор биметаллический 6,8,10 сек. H-500 | Основные требования Теплоотдача, не менее; 171 Вт. Рабочее давление воды, не менее; 20 бар. Опрессовочное давление, не менее; 30 атм. Объем воды, не менее; 0,20 л. Размер (высота), не более; 574 мм. Размер (ширина), не более; 80 мм. Размер (глубина), не более; 87 мм. |
| 46 | Краска масляная | Готовая к применению масляная краска должна предназначаться для наружных отделочных работ и для окраски металлических и деревянных изделий. Краска должна наноситься на поверхность кистью; краскораспылителем или валиком. Массовая доля летучего вещества, %: не более 20. Массовая доля пленкообразующего вещества, %: не менее Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0 +/- 0,5) °С, с: 65-140. Укрывистость не высушенной пленки краски, г/м2: не более 135. Твердость пленки, условные единицы, по маятниковому прибору: типа М-3: не менее 0,10 типа ТМЛ: не менее 0,05 Степень перетира, мкм: не более 90 Время высыхания до степени 3 при температуре (20 +/- 2) °С, ч: не более 24. Условная светостойкость пленки, ч: не менее 2. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20 +/- 2) °C, ч: не менее 0,5. Цвет должен быть зеленым или фисташковым. Гарантийный срок хранения, не менее: шесть месяцев со дня изготовления. |
| 47 | Прокат толстолистовой горячекатаный | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали обыкновенного качества. Качество проката толстолистового горячекатаного из углеродистой стали обыкновенного качества должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Толщина: не менее 9 не более 12мм. Категория проката от 1 до 5. Для проката толщиной до 10 мм включительно из стали марки Ст3пс; Ст3сп возможно снижение нижнего предела массовой доли одного из элементов - углерода на 0,04% абс., марганца на 0,1% абс. - при обеспечении механических свойств, установленных для указанной марки. Массовая доля серы в прокате не должна превышать 0,040%, фосфора 0,030%. Ударная вязкость KCU, Дж/см2 (кгс * м/см2) должна быть не менее: при температуре +20ᴼС - 69 (7), при температуре -20ᴼС – 29 (3). |
| 48 | Шуруп | Головка: должна быть полукруглая. Тип конца: конец должен быть заостренный. Размер, мм: должен быть 6х60. Внутренний диаметр резьбы должен быть,мм: не более 4,2. Шаг резьбы должен быть, мм : 2,5+/-0,2 . Диаметр головки должен быть, мм:12. Высота головки должна быть, мм: 4,2. Радиус сферы должен быть, мм: R1 9,6 R2 4,8. Диаметр крестообразного шлица, мм: 7,0. Глубина крестообразного шлица, мм: не более 3,2. Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц, мм: не менее 3,2 и не более 3,7. Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали. Марка стали шурупа: 12Х18Н9; 08 кп; 17Х18Н9. Дефекты поверхности шурупов: не допускаются. Массовая доля элементов в стали шурупов, %: -углерода – не менее 0,05 и не более 0,21 -марганца - не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния – не менее 0,03 и не более 0,8. Теоритическая масса 1000 шт., кг: около 11,8. |
| 49 | Циркуляционный насос | Основные характеристики производительность от 0,5 до 4 м³/час напор до 6,3 м температура перекачиваемой жидкости -10ºС + 110ºС электропитание: не более 220 В, 50 Гц монтажный размер: 130 или 180 мм максимальное рабочее давление не менее 10 бар степень защиты не менее IP 44 перекачиваемая жидкость: чистая, без твёрдых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам близкая к воде (максимальное содержание гликоля 30%). |
| 50 | Выключатель автоматический 1П ВА47-29 | Технические характеристики; Значение. Номинальное рабочее напряжение, не более Ue, В; ~230/400. Номинальный рабочий ток In, по проекту- А; 0,5; 1,6; 2,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63. Номинальная частота тока сети, не болееГц; 50. Напряжение постоянного тока на один полюс, не более, В; 48. Наибольшая отключающая способность, не менее, кА; 4,5. Электрическая износостойкость, циклов включения-выключения (В-О), не менее; 6000. Механическая износостойкость, циклов, не менее; 20000. Число полюсов; 1; 2; 3; 4. Степень защиты по ГОСТ 14254-96; IP 20. Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажимам, мм2; 25. Температура настройки, не более оС; 30. Масса одного полюса, не более, кг; 0,103. Диапазон рабочих температур, оС; -40 ÷ +50. Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс; 0,3 ÷ 0,5. |
| 51 | Выключатель автоматический АД 12М | Номинальное напряжение частотой 50 Гц, не более В; 230/400. Номинальный ток In, по проекту А; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, не менее мА; 30. Номинальная отключающая способность, не менее А; 4 500. Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока; А. Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс; ≤40. Число полюсов, не более; 2. Условия эксплуатации; УХЛ4. Степень защиты выключателя; IP 20. Износостойкость, циклов В-О, не менее; 10 000. Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс; 0,6÷2,0. Диапазон рабочих температур, °С; -25 ÷ +40. |
| 52 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм | Технические характеристики. Материал; Самозатухающая композиция ПВХ. Степень защиты, не менее; IP65. Прочность; Свыше 350 Н на 5 см при 20°С. Диапазон рабочих температур; От -5°С до +60 °С. Электрическое сопротивление; Не менее 100 МОм(500В в течение 1мин). Огнестойкость; Не поддерживает горение. |
| 53 | Бетон тяжелый | По объемной массе - тяжелый. По прочности на сжатие класса выше В15. Крупность заполнителя до - 20мм. В качестве вяжущих материалов должны применяться портландцемент (без добавок или с активными минеральными добавками в размере 20%) или шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака более 20%). Гарантированная марка цемента - не менее 400.Возможно применение доменных гранулированных или электротермофосфорных шлаков, массовая доля которых в % по массе не должна превышать 80. Предел прочности при сжатии в 28-суточном возрасте должен составлять не менее 39, 2 Мпа, предел прочности при изгибе в 28-суточном возрасте кгс/см2, не менее 55.Начало схватывания цемента: не ранее 45 мин, конец схватывания: не позднее 10 ч от начала затворения. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) , % по массе: не менее 1,0, но не более 3,5. Материал должен быть быстротвердеющий. В качестве крупных заполнителей допускается использование щебня или гравия из плотных горных пород. В качестве мелких заполнителей должен использоваться природный песок; песок из отсевов дробления или их смеси, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8736. Содержание пылевидных и глинистых частиц в гравии или щебне из гравия не должно превышать 1% по массе. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм не должно превышать 35% по массе. Марка щебня должна быть не ниже 600.Содержание зерен слабых пород не более 10 % по массе. Средняя плотность зерен мелких заполнителей должна составлять, г/см3, от 2000 до 2800. Средняя прочность бетона, кгс/см 2 не менее261,9. Марка бетона по прочности не менее М250. |
| 54 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения | По виду обработки - термически обработанная по виду поверхности – с покрытием покрытие – оцинкованное 2 или 1 класса поточности изготовления – повышенной или нормальной прочности диаметр проволоки – 3,0 мм временное сопротивление разрыву,Н/мм2 (кгс/мм2), для проволоки –340 -540 (35 -55). Поверхностная плотность цинка, г/м2, не менее 70 Относительное удлиннение , %,не менее 18 число погружений –2; 4 продолжительность каждого погружения¸ с –60 масса проволоки в мотке – не менее 5,0 кг. Партия проволоки должна состоять из проволоки одного диаметра, одной точности изготовления, одного вида обработки, одного вида поверхности, одного класса и одной группы и должна быть оформлена документом о качестве, содержащим: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя, условное обозначение проволоки,результаты проведенных испытаний,массу нетто партии. |
| 55 | Выключатель для открытой проводки | 1. Механические характеристики Степень защиты от механических ударов: IK04 Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP41 (C15100) 2. Характеристики используемых материалов Кнопки: АБС-пластик (RAL 9003) Основание: поликарбонат 3. Электрические характеристики Огнестойкость: не менее 650 °C / 30 с Напряжение: не более 250 В Сила тока: не более 10 A 4. Температурные характеристики Температура хранения: от минус 10 °C до плюс 70°C Диапазон рабочих температур: от минус 5 °C до плюс 50 °C |
| 56 | Кабель ВВГнг-LS | Область применения: Кабель силовой медный негорючий с низким дымо- и газовыделением. Должен быть предназначен для прокладки в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном и постоянном напряжении до 1 кВ. Конструкция кабеля: Жила – мягкая медная проволока * Изоляция – ПВХ пластикат марки ППИ 30/30 * Заполнитель – ПВХ пластикат марки ППВ 28 * Оболочка – ПВХ пластикат марки ППО 30/35 Технические характеристики кабеля ВВГнг LS: Рабочее напряжение: 0,66 и 1кВ * Температура окружающей среды при эксплуатации: от -30° С до +50°С * Относительная влажность воздуха: (при температуре до +35°С) до 98% * Длительно допустимая рабочая температура жил: +70° С * Допустимый нагрев жил кабелей в аварийном режиме, не более: +80° С * Кабели могут быть продолжены без предварительного подогрева при температуре не ниже: -15° С |
| 57 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок | Марка 75;100 Длина, мм: от 1000 до 6000. Ширина, мм: 500; 600; 1000. Толщина, мм: 50;60. Параметры прошивки матов: - расстояние между кромкой и крайним швом, не более 50 мм. - расстояние между швами, не более 100 мм. - шаг шва от 70 до 120 мм. Плотность, кг/м3 св. 50 до 100. Теплопроводность, Вт/(м х К), не более, при температуре: 283 К (10 С) 0,037 298 К (25 С) 0,039 Сжимаемость, %, не более 35. Упругость,%, не менее 90. Содержание органических веществ, % по массе, не более 2,0. Разрывная нагрузка, Н, не менее 80. Влажность, % по массе, не более 1,0. |
| 58 | Щит ЩРВ-36 | Технические характеристики щита распределительного ЩРВ-36: Тип установки - встраиваемый Максимальное кол-во модулей - 36 шт Кол-во DIN-реек, не менее - 3 шт Степень защиты, не менее – IP31 Толщина стенок, не менее - 0,9 мм Габариты, не менее - 520х340х120 мм Комплектуется замком Окраска - порошковая Цвет RAL 7035 |
| 59 | Коробка монтажная | Монтажная коробка для открытого монтажа предназначена для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Материал изготовления – полистерол. Цвет – RAL 7035. Степень защиты – IP44- IP55 Рабочая температура – от -25 до +400°С |
| 60 | Силовой кабель ВВГнг-FRLS | Технические характеристики Диаметр 12,5 мм. Допустимый максимальный изгиб при монтаже у одножильного кабеля - 10 внешних диаметров, у многожильного - 7.5 внешних диаметров. Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящих жил в режиме перегрузки не более +90°С. Длительность эксплуатации в режиме перегрузки не более 4800 минут в сутки и не более 1000 часов за срок использования. Допустимая температура нагрева токопроводящих жил в процессе эксплуатации не более +70 °С. Монтаж без предварительного прогрева при температуре не ниже -15 °С. Допускается эксплуатация в среде с относительной влажностью воздуха 98 % при температуре +35 °С. Температурный режим эксплуатации от –50° до +50 °С. Вид климатического исполнения кабеля "В", категория размещения - 5 в соответствии с ГОСТ 15150-69. Номинальное напряжение 1,0 кВ частотой 50 Гц, число жил 1;2;3;4;5, сечение жил от 1,5 до 240 мм. Огнестойкость - не менее 90 минут. Допустимая температура при коротком замыкании - не более 250°С, продолжительность короткого замыкания - не более 4 секунд. Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании - 400°С |
| 61 | Листы алюминиевые | Листы должны быть изготовлены из алюминия марок АД0Н; АД1Н. Толщина листа, мм: св. 0,8 до 3,5. Временное сопротивление, МПа (кгс/мм2), не менее 145 (15,0). Относительное удлинение, %, не менее 4,0. Поверхность листов должна быть глянцевая или матовая, без трещин, рванин, расслоений, пузырей пережога, налета селитры, пятен коррозийного происхождения, шлаковых включений, размытых беловатых пятен, пятен и полос от пригоревшей смазки. |
| 62 | Выключатель автоматический | Номинальный ток Iн=63 А Рабочий ток Iр=40 А Номинальная отключающая способность, >4000 А Напряжение постоянного тока, <50 В/полюс Степень защиты выключателя от проникновения внешних твердых предметов и от вредного воздействия в результате проникновения воды выше IP 10 Количество полюсов 3 Электрическая износостойкость, не менее 5000 циклов Механическая износостойкость, не менее 18000 циклов Максимальное сечение присоединяемых проводов, не более 25 мм2 Масса 1 полюса, <0,13 кг Номинальный ток Iн=63 А |
| 63 | Умывальник | Умывальник «Тюльпан» овальный или полукруглый со скрытыми установочными поверхностями. Материал – фаянс или фарфор. Цвет – белый или кремовый. Умывальник с одним отверстием под смеситель и отверстием под перелив. Размер умывальника: длина, мм, от 585 до 600 ширина, мм, от 475 до 480, глубина, мм, от 205 до 220 высота, мм, – от 630 до 705. В комплекте должны быть кронштейны, сифон, гибкие подводки. |
| 64 | Унитаз-компакт | Материал (основной) – фаянс. Комплект поставки - унитаз, бачок, арматура, крепление к полу. Тип по установке: напольный. Регулировка слива от 4 до 6 литров. Подводка: нижняя. Выпуск: прямой. Тип смывного устройства – кнопочная хромированная арматура. Глубина, мм: от 630 до 660. Ширина, мм: от 369 до 380. Высота, мм: от 730 до 750. Сиденье должно быть с антибактериальным покрытием (дюропласт). Цвет белый или бежевый. |
| 65 | Смеситель для умывальника | Должны быть: привинчивающийся керамический вентиль, поворотный трубкообразный излив с аэратором. Гибкая подводка холодной и горячей воды, хромированная поверхность. |
| 66 | Кирпич керамический одинарный | Кирпич одинарный пустотелый керамический лицевой должен быть изготовлен в соответствии с государственным стандартом. Прочность М100. Пустотность более 35 и не более 38%. Морозостойкость 50 циклов. Масса не менее 2,3 и менее 2,5 кг. Теплопроводность в интервале значений 0,38 - 0,41 Вт/(м * С). Водопоглощение в интервале 8-12%. Размером не более 250х120х65. |
| 67 | Кровельный металлический профилированный лист окрашенный | марка НС35-1000-0,8. Ширина не менее 1000 мм. Толщина не менее 0,8 мм. Высота профиля не менее 35 мм |
| 68 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем | Плотность, кгс/м3, не более 125. Теплопроводность, Вт/(м *К), не более, при температуре: (298±5) К 0,049 (398±5) К 0,077. Сжимаемость (после сорбиционного увлажнения), %, не более 20 (26). Содержание органических веществ, % по массе, не более 4. Влажность, % по массе, не более 1. Группа горючести: НГ или Г1. |
| 69 | Фанера общего назначения c наружными слоями из шпона лиственных пород | Марка по степени водостойкости: ФСФ. Номинальная толщина фанеры, мм: 15;18. Слойность фанеры, не менее 11. Здоровые сросшиеся светлые и темные сучки допускаются: - диаметром, мм, не более 25 - в количестве на 1 м2, шт., не более 10 - с трещинами шириной, мм, не более 1,0. Частично сросшиеся, несросшиеся, выпадающие сучки, отверстия от них, червоточина допускаются: - диаметром, мм, не более 6 - в количестве на 1 м2 поверхности листа, шт., не более 6. Разошедшиеся трещины допускаются: - длиной, мм, не более 300 - шириной, мм, не более 2 - в количестве, шт., не более 2. Просачивание клея допускается не более 2% поверхности листа или не допускается. Вырыв волокон допускается, %, поверхности листа, не более 5 или не допускается. Прошлифовка допускается не более 1 % поверхности листа или не допускается. Не допускается: нездоровое изменение окраски, гниль, расслоение, пузыри, закорина. Влажность, %: 5 – 10. Предел прочности при статическом изгибе вдоль волокон наружных слоев, МПа, не менее 25. Модуль упругости при статическом изгибе вдоль волокон, МПа, не менее 7000. Ударная вязкость при изгибе, КДж/м2: 34. Твердость, МПа: 20. Звукоизоляция, дБ: 23. Сорт: I/II |
| 70 | Запорная арматура | Регулировочные краны, вентили шаровые запорные в соответствии с диаметром трубопровода |
| 71 | Унитаз фирма Jika Vega или эквивалент | Тип унитаза; напольный унитаз-компакт. Метод установки сливного бачка; поверх унитаза. Форма чаши; овальная. Стилистика дизайна; современный стиль. Материал; фарфор. Полезный объем слива (л), не менее; 3\6. Система антивсплеск; есть. Направление выпуска; косой (под углом). Подвод воды в бачок; снизу бачка. Организация смывающего потока; душевой слив (воронка-водоворот). Режим слива воды; две кнопки (режим эконом). Механизм слива; механический. Сиденье в комплекте; да. Цвет сиденья; белый. В комплекте; крепёж / крышка-сиденье. Цвет; белый. Длина (см), не менее; 68. Ширина (см), не менее; 36. Высота (см), не менее; 40. Вес (кг), не более; 30. Дополнительная информация; антибактериальное покрытие, хромированная кнопка спуска, бесшумная подводка воды. |
| 72 | Литая асфальтобетонная смесь | Максимальный размер зерен, мм до 15 Содержание фракций более 5 мм, % по массе 0-30 Зерновой состав минеральной части в процентах по массе, размер зерен в мм мельче 0,071-15: 100, 98-100, 87-100, 70-100, 54-88, 44-79, 36-70, 31-59, 26-48, 20-40 Полные проходы минерального материала при использовании квадратных сит в процентах по массе, размер зерен в мм мельче 0,063(0,075)-16: 100, 95-100, 83-100, 72-100, 62-100, 50-87, 43-77, 34-66, 29-50, 24-45, 20-40 Пористость минерального состава, % по объему, не более 22 Остаточная пористость, % по объему не более 2 Водонасыщение, % по объему, не более 0,5 Прочность на растяжение при расколе при температуре 00 С, МПа не менее 2,0 не более 6,0 Состав смеси и краткие характеристики материалов Щебень, марка по дробимости, не менее 1000 марка по истираемости, не менее И1 марка по морозостойкости, не ниже F50 Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловой формы в % по массе, не более 20 Содержание зерен слабых пород, % по массе не более 5 Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более 1 Число циклов замораживания - оттаивания - не менее 50 потеря массы не более 5 % Число циклов насыщения в растворе сернокислого натрия - высушивания не менее 10, потеря массы не более 10 %, Песок, марка по прочности, не менее 1000 Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе не более 0,5 Содержание глины в комках, % по массе, не более 0,5 Предел прочности при сжатии, в насыщенном водой состоянии, МПа не менее 100 зерновой состав природного песка определяется по полным остаткам на контрольных ситах размером от 0,05 до 0,63 мм в % по массе: 0-30, 30-60, 60-90, 90-100 Допустимо применение дробленого фракционированного песка с размером зерен от 2,5 до 5,0 мм и расходом 4-8 кг/м2 Битум Глубина проникновения иглы, 0,1 мм: при 250С 40-90 при 00С не менее 13 Температура размягчения по КиШ, 0С не ниже 47 Растяжимость, см, не менее при 250С 45 Температура хрупкости, 0С не выше – 12 Температура вспышки, 0С не ниже 230 Изменение температуры размягчения после прогрева, 0С не более 5 Индекс пенетрации от - 1,0 до + 1,0 содержание в смеси, в процентах по массе 8,5 – 15,0 Минеральный порошок марки 1;2 из карбонатных; некарбонатных горных пород Зерновой состав, % по массе: мельче 1,25 мм не менее 95 мельче 0,315 мм не менее 80 мельче 0,071 мм не менее 60 Пористость, % не более 40 Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более 3 Влажность, % по массе, не более 2,5 Содержание полуторных окислов () в горных породах, используемых при приготовлении порошков не должно превышать, % по массе 1,7. |
| 73 | Щебень | фракция свыше 20 до 40 мм Полные остатки на ситах, % 1,25 D до 0,5 Dнаиб до 10 0,5 (Dнаиб+ Dнаим) от 30 до 60 (80) Dнаим от 90 до 100 Марка по морозостойкости F 100; F 150 Марка по истираемости И2;И3 Потеря массы при испытании св. 25 до 45 Содержание дробленых зерен в процентах по массе, не менее 80 (60)Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы ,% по массе до 50.Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе до 2.Содержание глины в комках, % по массе до 0,25..Содержание зерен слабых пород, в % по массе, не более 10.Потеря массы при испытании на дробимость, % не более 18.Число циклов замораживания - оттаивания 100;150, потеря массы не более 5 %.Число циклов насыщения в растворе сернокислого натрия - высушивания не менее 10, потеря массы не более 10%. |
| 74 | Плитка керамическая | Должна быть изготовлена в соответствии с требования действующих государственных стандартов. Координационные размеры, мм, 300x300; 300x200. Предельные отклонения размеров плиток от номинальных не должны быть более, мм: по длине и ширине +\- 1,5 по толщине +/- 0,5. Водопоглощение, %, не более 3,5. Предел прочности при изгибе, МПа не менее 28,0. Износостойкость (по кварцевому песку), г/см2, не более 0,18. Должны быть квадратные и/или прямоугольные. Применение: для полов. Должны быть гладкие. На монтажной поверхности каждой плитки должен быть товарный знак предприятия изготовителя. |
| 75 | Раствор готовый кладочный цементный | Должны быть прочность сцепления с основанием и малая усадка, предотвращающая возникновение трещин в отделке. Норма подвижности по погружению конуса, св 4 до 12 см, водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90%, расслаиваемость свежеприготовленных смесей не выше 10%, растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20% массы цемента, температура применения раствора от 10 до 15 °С, прочность растворов на сжатие от М 50 до М75, марка по морозостойкости F100;150, средняя плотность 1500 и более кг/м3, расход цемента на 1 м3 песка не менее 100 кг, воду для затворения растворных смесей и приготовления добавок применяют в соответствии с государственным стандартом. Марка Пк 2 или Пк 3. Требования к вещественному составу: портландцемент (без добавок или с активными минеральными добавками в размере 20%) или шлакопортландцемент (с добавками гранулированного шлака более 20%). Гарантированная марка - не менее 400. Возможно применение доменных гранулированных или электротермофосфорных шлаков, массовая доля которых в % по массе не должна превышать 80. Предел прочности при сжатии в 28-суточном возрасте: не менее 39, 2 Мпа, предел прочности при изгибе в 28-суточном возрасте кгс/см2, не менее 55.Начало схватывания цемента: не ранее 45 мин, конец схватывания: не позднее 10 ч от начала затворения. Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO3) , % по массе: не менее 1,0, но не более 3,5. Материал должен быть быстротвердеющий. |
| 76 | Камни бортовые | Камни бортовые должны быть прямые рядовые. Размеры: длина 1000 мм, высота 200 мм, ширина 80 мм. Класс бетона по прочности на сжатие не менее В22,5 (М300). Марка бетона по морозостойкости не ниже F100. Водопоглощение бетона камней не должно превышать по массе, %:5. Класс прочности бетона не менее В22,5 , марка не менее 300 Значение нормируемой отпускной прочности бетона должно составлять 90% от класса бетона по прочности на сжатие и класса бетона по прочности на растяжение при изгибе в любое время года. Содержание бетона в камне не менее 0,043мЗ Размеры: 1000*200*80 Марка бетона по морозостойкости - F200-300 Для приготовления бетонной смеси должен применяться бездобавочный портландцемент; портландцемент с минеральными добавками до 5% или портландцемент для бетонов дорожных и аэродромных покрытий марки не ниже 400, содержащий в цементном клинкере не более 5% MgO (оксида магния) и не более 8% C3Al (трехкальциевого алюмината), соответствующие ГОСТ 10178. В качестве заполнителей для бетона следует применять: природные обогащенные; фракционированные или дробленые обогащенные пески по ГОСТ 8736, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633, щебень из естественного камня; гравия или доменного шлака по ГОСТ 8267, ГОСТ 3344, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633. Для оптимального состава бетона должны применяться пески с модулем крупности не менее 2,2. Размер зерен крупного заполнителя до 20 мм. С целью экономии цемента для бетонов следует применять и другие материалы - золы-унос, шлаки и золошлаковые смеси ТЭС по ГОСТ 25592 и ГОСТ 25818, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633. Марка щебня по прочности на сжатие должна быть не ниже 1000.Марка щебня по морозостойкости должна быть не ниже F200 В качестве ускорителя твердения для бетонных смесей неармированных камней из бетона следует применять кальций хлористый по ГОСТ 450 или нитрит-нитрат-хлорид кальция в объеме до 3% от массы цемента |
| 77 | Краска фасадная | Фасадная краска должна подходить для окрашивания новых и восстановления старых фасадов из бетона или пенобетона или асбестоцемента по всем видам штукатурки. Краска должна наноситься кистью или валиком или пневматическим распылением в один или два слоя. Расход краски на один слой, г/м2: 110-300. После высыхания краска должна быть гладкой или рельефной, образовывать пленку с ровной однородной матовой поверхностью. - Массовая доля нелетучих веществ, %: 47-57. - pH краски: 7,5-9,5. - Укрывистость высушенной пленки, г/м2, не более 100. - Стойкость пленки к статистическому воздействию воды, при температуре (20 +/- 2) оС, ч, не менее, 24. - Морозостойкость краски, циклы, не менее, 5. - Условная светостойкость, %, не более, 5. - Степень перетира, мкм, не более, 60. - Время высыхания до степени 3 при температуре (20 +/- 2) оС, ч, не более 1. - Коэффициент отражения при геометрии угла 0 - 45° пленки: не менее 82%. - Эластичность пленки при изгибе: 1 мм. - Смываемость пленки краски, не более: 2,0 г/м2. - Условная вязкость краски по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 +/- 0,5) °C: не менее 30 с. Перед применением в соответствии с требованиями гос. стандарта в краску вводится песок в соотношении 2:1 по массе, отвечающий требованиям: Модуль крупности св. 2,5 до 3,5 (Мк) Полный остаток на сите № 063 св. 45 до 75 Содержание пылевидных и глинистых частиц не должно превышать 3 (% по массе) Содержание глины в комках не должно превышать 0,5 (% по массе) Содержание зерен крупностью св. 10, 5 и менее 0,16 мм не должно превышать значений: св. 10 мм – 5 (% по массе) св. 5 мм – 15 (% по массе) менее 0,16 мм – 15 (% по массе) Краска должна сопровождаться документом о качестве, содержащим: товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя. |
| 78 | Минеральное удобрение Азофоска (или эквивалент) | Минеральное удобрение, должно содержать в себе питательные элементы, необходимые для роста и развития растений: Азот (N) от 15 до 20% Калий (К2О) от 10 до 16% Фосфор (Р2О5) свыше 15 до 25% |
| 79 | Семена | - Растения в составе смеси должны отличаться высокой зимостойкостью, быстрым развитием, устойчивостью к неблагоприятным условиям окружающей среды, долголетием. - Высота скашивания травостоя 6-8 см, норма высева 4-5 кг на 100 м2 - Состав смеси и процентное соотношение трав могут быть следующими: 20%- Тимофеевка луговая 20%- Овсяница луговая; овсяница тростниковая 20%- Райграс многолетний;фестулолиум 20%- Райграс однолетний; пастбищный 20% - Ежа сборная - или 40%- Тимофеевка луговая 20%- Райграс однолетний;пастбищный 40% - Ежа сборная ; пырей; донник; овсяница тростниковая или 20% -Овсяница овечья 50%- Райграс однолетний; пастбищный 20%- Ежа сборная; кострец; пырей; донник; мятлик луговой 10%- Овсяница красная; тростниковая |
| 80 | Посадочный материал – саженцы деревьев | Саженцы деревьев 2 группы первого; второго сорта. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): 1) качество посадочного материала из питомников должно отвечать требованиям действующих государственных стандартов, 2) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, на саженцах должны отсутствовать механические повреждения, а также признаки повреждений вредителями и болезнями, 3) требования к размерам: - высота саженца должна быть 250-350 см, диаметр штамба должен быть не менее 2,5 см, - количество скелетных ветвей должно быть не менее шт. 5, диаметр корневой системы, см, должен быть не менее 60 Ком земли должен быть квадратным, тщательно упакованным |
| 81 | Посадочный материал – саженцы кустарников | Саженцы кустарников 2 или 1 сорта. Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам): 1) посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям действующих государственных стандартов, 2) саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями, 3) требования к размерам: высота кустарников лиственных пород около 70 см., количество скелетных ветвей не менее шт. 4 длина корневой системы, см, не менее 25. |
| 82 | Земля растительная | Растительный грунт на основе торфо-песчаных смесей должен характеризоваться повышенным содержанием питательных элементов, реакцией среды близкой к нейтральной (не менее рН 5,5). Может применяться в качестве плодородной земли на бедных почвах. Растительный грунт является верхушкой плодородного слоя. Грунт должен содержать достаточное количество песка, который играет немаловажную роль в составе растительного грунта, обеспечивает необходимую плотность, удерживает воздух и влагу, необходимую растениям. Для создания растительного грунта должен быть использован торф низинных или переходных болот, богатый питательными веществами. Почва объекта должна соответствовать следующим агротехническим требованиям: иметь плотность 5-20 кг/см2, обладать структурой, при которой размеры комков должны составлять 0,5-1 см, содержание на 100 г: 4% и более гумуса, не менее 6 мг легко гидролизуемого (доступного растениям) азота, более чем по 10 мг двуокиси фосфора (P2O5) и окиси калия (К2О), содержание железа - не более 905 мг/л, реакция среды должна быть слабо кислой, для нормального произрастания газонных трав, с рН 5,5-6,4. Почва не должна иметь засоренности нежелательными растениями и мусором. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами с выдачей соответствующего протокола испытаний проб почвы. Должны иметься соответствующие документы по качеству на растительный грунт. |

* Все показатели по товарам должны быть конкретными и входить в установленные диапазоны, но не противоречить требованиям действующих государственных стандартов, которые приняты в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного и муниципального имущества, объектов, с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня экологической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и растений, обеспечения конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг), единства измерений, рационального использования ресурсов, взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической и информационной совместимости, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений, технических и экономико-статистических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтверждения соответствия продукции (работ, услуг), содействие соблюдению требований технических регламентов, создание систем классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унификации, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании». В случае если в позиции товара, планируемого для использования при выполнении работ,  установлено  требования к нескольким его видам, то участник размещения заказа должен представить показатели по каждому товару отдельно в соответствии с  установленными в документации параметрами. Примечание: локальные сметные расчеты не содержат дополнительные (применяемые одновременно и в равной значимости с основными) требования к используемым при выполнении работ товарам.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта

  - Сводный сметный расчет на комплексный капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №14 составляет 29 288 205,66 рублей.

  - Локальная смета на ремонт системы электроснабжения здания МБОУ СОШ №14 составляет 3 592 137,00 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта складывается из пунктов 3.1 и 3.2 настоящего раздела и составляет 32 880 342,66 рублей.

- Гарантия на выполненные работы

Срок гарантии выполненных работ составляет 5 (пять) лет с момента приемки в установленном порядке результата работ. Гарантия качества распространяется на весь перечень выполненных подрядчиком работ и примененных материалов согласно принятым актам выполненных работ.

По тексту настоящей документации считать, что до ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (часть 5 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»).

Указывается с 1 января 2016 года (ст. 114 Закона №44-ФЗ)

В соответствии с системой налогообложения, применяемой участником электронного аукциона

* в соответствии с системой налогообложения, применяемой Подрядчиком