| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____"____________________201__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____"____________________201__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стройки - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На проведение ремонтных работ тамбура и его кровли литер АМБОУО гимназии №32 Расположенного по адресу. Иваново пр. Ленина д.53. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость - |  |  |  |  |  |  | 324,600 тыс.руб |  |  |  |  |
| Чертежи № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость - |  |  |  |  |  |  | 381,92 чел-ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата - |  |  |  |  |  |  | 3,384 тыс.руб |  |  |  |  |
| Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены II квартала 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество |  | Стоимость на единицу, руб |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  | Материалы | Всего |  | Основной зарплаты |  |  | Экспл. машин |  | Материалы |  |  | обслуживающ. машины |  |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  |  |  |  |  | В т.ч. зарплаты |  |  |  |  | На един. |  | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-2-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 0,16 |  | 641,00 | 45,01 |  |  | 0,00 | 102,56 |  | 95,36 |  |  | 7,20 |  | 0,00 |  |  | 69,87 |  | 11,18 |
|  | (0) |  | 100 м2 покрытия |  | 595,99 | 19,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,11 |  |  |  |  | 1,44 |  | 0,23 |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,832 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см | 0,16 |  | 22620,97 | 37,29 |  |  | 18839,64 | 3619,35 |  | 599,05 |  |  | 5,97 |  | 3014,34 |  |  | 428,38 |  | 68,54 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=2713,07*1,2*1,15; ЭММ=24,86*1,2*1,25; ЗПм=17,39*1,2*1,25; ТЗТ=310,42*1,2*1,15; ТЗТм=1,72*1,2*1,25 | 100 м2 покрытия |  | 3744,04 | 26,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,17 |  |  |  |  | 2,58 |  | 0,41 |
| 2.1 | 101-3451 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | 0,00208 |  |  |  |  |  | 11594,98 |  |  |  |  |  |  |  | 24,12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 203-0516 | Рейки деревянные 8х18 мм | 0,0016 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ступеньки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр59-5-02 | Ремонт ступеней бетонных | 0,04 |  | 1459,55 | 22,14 |  |  | 548,44 | 58,38 |  | 35,56 |  |  | 0,89 |  | 21,94 |  |  | 102,89 |  | 4,12 |
|  | (0) |  | 100 ступеней |  | 888,97 | 3,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 0,29 |  | 0,01 |
| 4 | ФЕР15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 0,07896 |  | 21914,23 | 109,47 |  |  | 17013,95 | 1730,35 |  | 378,28 |  |  | 8,64 |  | 1343,42 |  |  | 521,87 |  | 41,21 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=3471,6*1,2*1,15; ЭММ=72,98*1,2*1,25; ЗПм=23,09*1,2*1,25; ТЗТ=378,17*1,2*1,15; ТЗТм=2,16*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 4790,81 | 34,64 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 3,24 |  | 0,26 |
| 4.1 | 203-0516 | Рейки деревянные 8х18 мм | 0,00079 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 0,3584 |  | 3127,84 | 43,94 |  |  | 2426,54 | 1121,02 |  | 235,60 |  |  | 15,75 |  | 869,67 |  |  | 71,61 |  | 25,66 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=476,35*1,2*1,15; ЭММ=29,29*1,2*1,25; ЗПм=19,35*1,2*1,25; ТЗТ=51,89*1,2*1,15; ТЗТм=1,87*1,2*1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 657,36 | 29,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,40 |  |  |  |  | 2,81 |  | 1,01 |
| 5.1 | 101-3451 | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | 0,004659 |  |  |  |  |  | 11594,98 |  |  |  |  |  |  |  | 54,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр62-16-04 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% | 0,3584 |  | 1859,47 | 8,36 |  |  | 1595,37 | 666,43 |  | 91,66 |  |  | 3,00 |  | 571,78 |  |  | 29,60 |  | 10,61 |
|  | (0) |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 255,74 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |  |  | 0,10 |  | 0,04 |
| Потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 0,16 |  | 7314,65 | 650,15 |  |  | 5335,40 | 1170,34 |  | 212,66 |  |  | 104,02 |  | 853,66 |  |  | 141,39 |  | 22,62 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п.4.7 | ЗП=963,12*1,2*1,15; ЭММ=433,43*1,2*1,25; ЗПм=8,82*1,2*1,25; ТЗТ=102,46*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*1,2*1,25 | 100 м2 поверхности облицовки |  | 1329,11 | 13,23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |  |  |  |  | 1,14 |  | 0,18 |
| Дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 0,1 |  | 1082,58 | 241,95 |  |  | 0,00 | 108,26 |  | 84,06 |  |  | 24,20 |  | 0,00 |  |  | 103,91 |  | 10,39 |
|  | (0) |  | 100 м2 |  | 840,63 | 104,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,45 |  |  |  |  | 7,74 |  | 0,77 |
| 9 | ФЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 0,1 |  | 163011,00 | 583,97 |  |  | 160920,48 | 16301,10 |  | 150,66 |  |  | 58,40 |  | 16092,05 |  |  | 172,38 |  | 17,24 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=1091,71*1,2*1,15; ЭММ=389,31*1,2*1,25; ЗПм=7,02*1,2*1,25; ТЗТ=124,91*1,2*1,15; ТЗТм=0,52*1,2*1,25 | 100 м2 проемов |  | 1506,56 | 10,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |  |  | 0,78 |  | 0,08 |
| Оконные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 0,1016 |  | 1767,24 | 241,95 |  |  | 0,00 | 179,55 |  | 154,97 |  |  | 24,58 |  | 0,00 |  |  | 188,54 |  | 19,16 |
|  | (0) |  | 100 м2 |  | 1525,29 | 104,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62 |  |  |  |  | 7,74 |  | 0,79 |
| 11 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 0,1016 |  | 219475,76 | 620,68 |  |  | 217056,02 | 22298,74 |  | 182,78 |  |  | 63,06 |  | 22052,89 |  |  | 205,84 |  | 20,91 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=1303,66*1,2*1,15; ЭММ=413,79*1,2*1,25; ЗПм=8,91*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25 | 100 м2 проемов |  | 1799,05 | 13,37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  | 0,99 |  | 0,10 |
| 11.1 | 203-1073 | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2 | -10,16 |  |  |  |  |  | 2085,07 |  |  |  |  |  |  |  | -21184,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Прайс лист | Блок оконный пластиковый ламинированный 5500/1,18/5,35*1,02 | 10,16 |  |  |  |  |  | 888,64 |  |  |  |  |  |  |  | 9028,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 0,0442 |  | 6571,08 | 42,51 |  |  | 6276,90 | 290,44 |  | 11,12 |  |  | 1,88 |  | 277,44 |  |  | 29,50 |  | 1,30 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=182,37*1,2*1,15; ЭММ=28,34*1,2*1,25; ЗПм=0,95*1,2*1,25; ТЗТ=21,38*1,2*1,15; ТЗТм=0,07*1,2*1,25 | 100 п. м |  | 251,67 | 1,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,00 |
| 12.1 | Прайс лист | Доски подоконные ПВХ, 450 мм 400/1,18/5,35*1,02 | 4,42 |  |  |  |  |  | 64,63 |  |  |  |  |  |  |  | 285,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 0,139 |  | 413,87 | 0,00 |  |  | 335,00 | 57,53 |  | 10,96 |  |  | 0,00 |  | 46,57 |  |  | 9,25 |  | 1,29 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=57,15*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,7*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25 | 100 п. м |  | 78,87 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 0,056 |  | 12085,59 | 69,50 |  |  | 9907,19 | 676,79 |  | 118,10 |  |  | 3,89 |  | 554,80 |  |  | 229,73 |  | 12,86 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.1; МДС35.п4.7 | ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=1,08*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25 | 100 м2 облицовки |  | 2108,90 | 1,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,01 |
| 15 | ФЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 0,0442 |  | 2516,07 | 5,99 |  |  | 2156,85 | 111,21 |  | 15,61 |  |  | 0,26 |  | 95,33 |  |  | 41,41 |  | 1,83 |
|  | (0) |  | 100 м |  | 353,23 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 0,08 |  | 0,00 |
| 15.1 | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | -0,008133 |  |  |  |  |  | 11200 |  |  |  |  |  |  |  | -91,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 4,42 |  |  |  |  |  | 26,41 |  |  |  |  |  |  |  | 116,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | пог.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,009901 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 0,028 |  | 5286,31 | 2,31 |  |  | 2279,61 | 148,02 |  | 84,12 |  |  | 0,06 |  | 63,83 |  |  | 323,40 |  | 9,06 |
|  | (0) |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  | 3004,39 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 16.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,27104 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР15-04-012-01 | Окраска фасадов (откосов) с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 0,028 |  | 1653,64 | 13,59 |  |  | 1489,95 | 46,30 |  | 4,20 |  |  | 0,38 |  | 41,72 |  |  | 16,55 |  | 0,46 |
|  | (0) МДС35.п.4.7 | ЗП=130,52*1,15; ЭММ=10,87*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 150,10 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр67-3-01 | Демонтаж кабеля | 0,12 |  | 75,50 | 0,31 |  |  | 0,00 | 9,06 |  | 9,02 |  |  | 0,04 |  | 0,00 |  |  | 9,64 |  | 1,16 |
|  | (0) |  | 100 м |  | 75,19 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,00 |
| 19 | ФЕРр67-4-03 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 0,02 |  | 50,24 | 0,94 |  |  | 0,00 | 1,00 |  | 0,99 |  |  | 0,02 |  | 0,00 |  |  | 6,32 |  | 0,13 |
|  | (0) |  | 100 шт. |  | 49,30 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,03 |  | 0,00 |
| 20 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 0,12 |  | 274,87 | 37,44 |  |  | 51,53 | 32,98 |  | 22,31 |  |  | 4,49 |  | 6,18 |  |  | 19,55 |  | 2,35 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=154,92*1,2; ЭММ=31,2*1,2; ЗПм=0,14*1,2; ТЗТ=16,29*1,2; ТЗТм=0,01*1,2 | 100 м |  | 185,90 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,01 |  | 0,00 |
| 21 | 509-1828 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм | 12 |  |  |  |  |  | 3,1 | 37,2 |  |  |  |  |  |  | 37,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 0,12 |  | 217,36 | 65,28 |  |  | 37,56 | 26,08 |  | 13,74 |  |  | 7,83 |  | 4,51 |  |  | 11,90 |  | 1,43 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=95,43*1,2; ЭММ=54,4*1,2; ЗПм=2,7*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2 | 100 м кабеля |  | 114,52 | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,03 |
| 23 | 501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 0,012 |  |  |  |  |  | 6920,41 | 83,04 |  |  |  |  |  |  | 83,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 0,02 |  | 4616,18 | 2580,00 |  |  | 83,92 | 92,32 |  | 39,05 |  |  | 51,60 |  | 1,68 |  |  | 196,80 |  | 3,94 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | ЗП=1626,88*1,2; ЭММ=2150*1,2; ЗПм=682,11*1,2; ТЗТ=164*1,2; ТЗТм=58,55*1,2 | 100 шт. |  | 1952,26 | 818,53 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,37 |  |  |  |  | 70,26 |  | 1,41 |
| 25 | Прайс лист | Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА 1620,45/1,18/5,35*1,02 | 2 |  |  |  |  |  | 261,82 | 523,64 |  |  |  |  |  |  | 523,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Прайс лист | Лампа люминисцентная 18 Вт ЛБ-18 20/1,18/5,35*1,02 | 8 |  |  |  |  |  | 3,23 | 25,84 |  |  |  |  |  |  | 25,84 |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРм08-02-409-04 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм | 0,3 |  | 1905,77 | 135,18 |  |  | 1462,65 | 571,73 |  | 92,38 |  |  | 40,55 |  | 438,80 |  |  | 32,76 |  | 9,83 |
|  | (0) МДС35.пр.1.т.2.1 | ЗП=256,62*1,2; ЭММ=112,65*1,2; ЗПм=4,46*1,2; ТЗТ=27,3*1,2; ТЗТм=0,33*1,2 | 100 м |  | 307,94 | 5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,61 |  |  |  |  | 0,40 |  | 0,12 |
| 28 | 507-3484 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм | 30 |  |  |  |  |  | 2,15 | 64,5 |  |  |  |  |  |  | 64,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 0,3 |  | 217,36 | 65,28 |  |  | 37,56 | 65,21 |  | 34,35 |  |  | 19,58 |  | 11,27 |  |  | 11,90 |  | 3,57 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.2.1 | ЗП=95,43*1,2; ЭММ=54,4*1,2; ЗПм=2,7*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2 | 100 м кабеля |  | 114,52 | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |  |  |  |  | 0,24 |  | 0,07 |
| 30 | 501-8483 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 0,03 |  |  |  |  |  | 6920,41 | 207,61 |  |  |  |  |  |  | 207,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 0,2 |  | 1225,24 | 94,91 |  |  | 898,48 | 245,05 |  | 46,37 |  |  | 18,98 |  | 179,70 |  |  | 24,38 |  | 4,88 |
|  | (0) МДС35.п4.7 | ЗП=201,61*1,15; ЭММ=75,93*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 изолируемой поверхности |  | 231,85 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 32 | ФЕРр69-16-02 | Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см | 0,4 |  | 13082,66 | 3298,55 |  |  | 8759,67 | 5233,06 |  | 409,78 |  |  | 1319,42 |  | 3503,87 |  |  | 126,63 |  | 50,65 |
|  | (0) |  | 100 м2 отмостки |  | 1024,44 | 86,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,65 |  |  |  |  | 8,33 |  | 3,33 |
| Козырек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕР12-01-017-01 | Демонтаж Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 0,1344 |  | 340,53 | 152,38 |  |  | 0,00 | 45,77 |  | 25,29 |  |  | 20,48 |  | 0,00 |  |  | 21,78 |  | 2,93 |
|  | (0) МДС36 п3.3.1 | ЗП=235,18*0,8; ЭММ=190,48*0,8; ЗПм=21,86*0,8; Мат=831,97*0; ТЗТ=27,22*0,8; ТЗТм=1,94*0,8 | 100 м2 стяжки |  | 188,14 | 17,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,35 |  |  |  |  | 1,55 |  | 0,21 |
| 34 | ФЕР12-01-017-02 | Демонтаж Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 добавляем до 20 мм | 0,1344 |  | 45,20 | 10,64 |  |  | 0,00 | 6,07 |  | 4,64 |  |  | 1,43 |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  | 0,54 |
|  | (0) МДС36 п3.3.1 | ЗП=8,64*5*0,8; ЭММ=2,66*5*0,8; ЗПм=0,34*5*0,8; Мат=53,02*5*0; ТЗТ=1*5*0,8; ТЗТм=0,03*5*0,8 | 100 м2 стяжки |  | 34,56 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  | 0,12 |  | 0,02 |
| 35 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 0,1344 |  | 1340,53 | 238,10 |  |  | 831,97 | 180,17 |  | 36,35 |  |  | 32,00 |  | 111,82 |  |  | 31,30 |  | 4,21 |
|  | (0) МДС35.п4.7 | ЗП=235,18*1,15; ЭММ=190,48*1,25; ЗПм=21,86*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 270,46 | 27,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,67 |  |  |  |  | 2,43 |  | 0,33 |
| 36 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 добавляем до 20 мм | 0,1344 |  | 331,41 | 16,63 |  |  | 265,10 | 44,54 |  | 6,68 |  |  | 2,23 |  | 35,63 |  |  | 5,75 |  | 0,77 |
|  | (0) МДС35.п4.7 | ЗП=8,64*5*1,15; ЭММ=2,66*5*1,25; ЗПм=0,34*5*1,25; Мат=53,02*5; ТЗТ=1*5*1,15; ТЗТм=0,03*5*1,25 | 100 м2 стяжки |  | 49,68 | 2,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |  |  | 0,19 |  | 0,03 |
| 37 | ФЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 0,1344 |  | 238,64 | 4,36 |  |  | 189,45 | 32,07 |  | 6,02 |  |  | 0,59 |  | 25,46 |  |  | 5,13 |  | 0,69 |
|  | (0) МДС35.п4.7 | ЗП=38,98*1,15; ЭММ=3,49*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 кровли |  | 44,83 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 38 | ФЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 0,1344 |  | 10000,20 | 53,13 |  |  | 9791,85 | 1344,03 |  | 20,86 |  |  | 7,14 |  | 1316,02 |  |  | 16,51 |  | 2,22 |
|  | (0) МДС35.п4.7 | ЗП=134,98*1,15; ЭММ=42,5*1,25; ЗПм=2,7*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25 | 100 м2 кровли |  | 155,23 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,03 |
| 38.1 | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | -15,3216 |  |  |  |  |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  | -692,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.2 | 101-1962 | Изопласт П ЭПП-4,0 | -15,5904 |  |  |  |  |  | 38,42 |  |  |  |  |  |  |  | -598,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.3 | Прайс лист | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, техноэласт ТКП 155,22/1,18/5,35*1,02 | 15,3216 |  |  |  |  |  | 25,08 |  |  |  |  |  |  |  | 384,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.4 | Прайс лист | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, техноэласт ЭПП 96,46/1,18/5,35*1,02 | 15,5904 |  |  |  |  |  | 15,59 |  |  |  |  |  |  |  | 243,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР12-01-016-01 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением (примыкания) | 0,0636 |  | 238,64 | 4,36 |  |  | 189,45 | 15,18 |  | 2,85 |  |  | 0,28 |  | 12,05 |  |  | 5,13 |  | 0,33 |
|  | (0) МДС35.п4.7 | ЗП=38,98*1,15; ЭММ=3,49*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 100 м2 кровли |  | 44,83 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 40 | ФЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 0,106 |  | 12347,37 | 119,24 |  |  | 11853,36 | 1308,82 |  | 39,73 |  |  | 12,64 |  | 1256,46 |  |  | 40,83 |  | 4,33 |
|  | (0) МДС35.п4.7 | ЗП=325,89*1,15; ЭММ=95,39*1,25; ЗПм=9,59*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25 | 100 м примыканий |  | 374,77 | 11,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 |  |  |  |  | 0,89 |  | 0,09 |
| 40.1 | 101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | -26,712 |  |  |  |  |  | 45,2 |  |  |  |  |  |  |  | -1207,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.2 | Прайс лист | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, техноэласт ТКП 155,22/1,18/5,35*1,02 | 26,712 |  |  |  |  |  | 25,08 |  |  |  |  |  |  |  | 669,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФСЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 6,33556 |  | 42,98 | 0 |  |  | 0 | 272,3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФСЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 6,33556 |  | 13,38 | 0 |  |  | 0 | 84,77 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57939,51 |  | 3275,16 |  |  | 1861,48 |  | 52802,89 |  |  | 372,3669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,1 |  |  |  |  | 9,5516 |  |  |
| Наименование и значение множителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  |  |  | Прямые |  |
| Зарплата |  |  |  |  |  |  | 3275,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3275 |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 1861,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1861 |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 52802,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 52803 |  |
| Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12020 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45919 |  |
| Полы при ремонте (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (95,36+3,11)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 79 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (95,36+3,11)*0,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | 67 |  |
| Полы (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (599,05+4,17)*1,23*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  | 670 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (599,05+4,17)*0,75*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |  |  |  |  | 386 |  |
| Лестницы, крыльца при ремонте (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (35,56+0,16)*0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 |  |  |  |  | 27 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (35,56+0,16)*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 21 |  |
| Отделочные работы (4, 5, 7, 14, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (948,84+15,34)*1,05*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 916 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (948,84+15,34)*0,55*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 453 |  |
| Малярные работы при ремонте (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (91,66+0,48)*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  | 74 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (91,66+0,48)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 46 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (239,03+21,07)*1,1*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 257 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (239,03+21,07)*0,7*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 156 |  |
| Деревянные конструкции (9, 11, 12, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (355,52+2,47)*1,18*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  |  |  | 379 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (355,52+2,47)*0,63*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |  |  | 193 |  |
| Крыши, кровли при ремонте (15, 41, 42) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (15,61+0,05)*0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  | 13 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (15,61+0,05)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 10 |  |
| Штукатурные работы при ремонте (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (84,12+0)*0,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,79 |  |  |  |  | 66 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (84,12+0)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 42 |  |
| Электромонтажные работы при ремонте (18, 19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (10,01+0,03)*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  | 9 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (10,01+0,03)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 7 |  |
| Электромонтажные работы на других объектах (20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (201,83+19,36)*0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 |  |  |  |  | 210 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (201,83+19,36)*0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  | 144 |  |
| Конструкции из кирпича и блоков (31) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (46,37+0)*1,22*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  | 51 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (46,37+0)*0,8*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  | 32 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы (32) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (409,78+34,65)*0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 |  |  |  |  | 347 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (409,78+34,65)*0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 222 |  |
| Кровли (33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | (142,42+8,21)*1,2*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 163 |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | (142,42+8,21)*0,65*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |  |  |  |  | 83 |  |
| Итого Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3261 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3261 |  |
| Итого Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1862 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1862 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51042 |  |
| Индекс СМР |  |  |  |  |  |  | 51042*5,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,35 |  |  |  |  | 273075 |  |
| Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") |  |  |  |  |  |  | 85*5,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,63 |  |  |  |  | 479 |  |
| Итого по погрузке/разгрузке (с индексом СМР "автомобильные перевозки") |  |  |  |  |  |  | 272*5,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,63 |  |  |  |  | 1531 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275085 |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  | 275085*0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18% |  |  |  |  | 49515 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324600 |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |