

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **01-02-057-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2** | **0,432** | **1381,38** | **--** | **--** | **597** | **597** | **--** | **--** | **177,10** | **77** |
|  |  |  | **100 м3 грунта** | **1381,38** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 72% (=80х0,9)*** |  | ***994,59*** |  |  | ***430*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 38,25% (=45х0,85)*** |  | ***528,38*** |  |  | ***228*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***1255*** |  |  |  |  |  |
| **4** | **46-04-001-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253** | **Разборка ленточного фундамента из кирпича прим.Разборка кирпичных стен** | **21,6** | **191,54** | **118,53** | **--** | **4137** | **1577** | **2560** | **--** | **8,24** | **178** |
|  |  |  | **1 м3** | **73,01** | **11,57** | **--** |  |  | **250** |  | **1,15** | **25** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 99% (=110х0,9)*** |  | ***83,73*** |  |  | ***1809*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 59,5% (=70х0,85)*** |  | ***50,33*** |  |  | ***1087*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***7033*** |  |  |  |  |  |
| **5** | **01-02-061-02 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2** | **0,648** | **838,35** | **--** | **--** | **543** | **543** | **--** | **--** | **111,78** | **72** |
|  |  |  | **100 м3 грунта** | **838,35** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 72% (=80х0,9)*** |  | ***603,61*** |  |  | ***391*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 38,25% (=45х0,85)*** |  | ***320,67*** |  |  | ***208*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***1142*** |  |  |  |  |  |
| **6** | **408-0122 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308** | **Песок природный для строительных работ средний** | **23,76** | **55,26** | **--** | **55,26** | **1313** | **--** | **--** | **1313** | **--** | **--** |
|  |  |  | **м3** | **--** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
| **7** | **01-02-027-05 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25** | **Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2** | **0,13** | **1206,57** | **--** | **--** | **157** | **157** | **--** | **--** | **141,45** | **18** |
|  |  |  | **1000 м2 спланированной  площади** | **1206,57** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 72% (=80х0,9)*** |  | ***868,73*** |  |  | ***113*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 38,25% (=45х0,85)*** |  | ***461,51*** |  |  | ***60*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***330*** |  |  |  |  |  |
| **8** | **07-01-054-12 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25** | **Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м** | **0,81** | **14190,62** | **3453,66** | **8960,76** | **11494** | **1439** | **2797** | **7258** | **186,77** | **151** |
|  |  |  | **100 м ограды** | **1776,20** | **389,65** | **--** |  |  | **316** |  | **28,86** | **23** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130х0,9)*** |  | ***2534,04*** |  |  | ***2053*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)*** |  | ***1564,83*** |  |  | ***1268*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***14815*** |  |  |  |  |  |
| **9** | **201-0849 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308** | **Панели металлические сетчатые** | **153,09** | **-42,00** | **--** | **-42,00** | **-6430** | **--** | **--** | **-6430** | **--** | **--** |
|  |  |  | **м2** | **--** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
| **10** | **103-0149 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308** | **Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,0 мм** | **81** | **56,10** | **--** | **56,10** | **4544** | **--** | **--** | **4544** | **--** | **--** |
|  |  |  | **м** | **--** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
| **11** | **38-01-003-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95** | **Изготовление металлических ограждений прим.Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | **2,144** | **7738,63** | **396,22** | **6188,01** | **16592** | **2475** | **849** | **13268** | **120,00** | **257** |
|  |  |  | **1 т конструкций** | **1154,40** | **15,20** | **--** |  |  | **33** |  | **1,34** | **3** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 66%*** |  | ***771,94*** |  |  | ***1655*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 65%*** |  | ***760,24*** |  |  | ***1630*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***19877*** |  |  |  |  |  |
| **12** | **07-01-055-01 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25** | **Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических** | **0,01** | **57505,19** | **16339,13** | **19389,26** | **575** | **218** | **163** | **194** | **2231,23** | **22** |
|  |  |  | **100 шт.** | **21776,80** | **1820,85** | **--** |  |  | **18** |  | **136,09** | **1** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130х0,9)*** |  | ***27609,25*** |  |  | ***276*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)*** |  | ***17049,30*** |  |  | ***170*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***1021*** |  |  |  |  |  |
| **13** | **103-0149 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308** | **Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,0 мм** | **6** | **56,10** | **--** | **56,10** | **337** | **--** | **--** | **337** | **--** | **--** |
|  |  |  | **м** | **--** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
| **14** | **38-01-003-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95** | **Изготовление металлических ворот прим.Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | **0,101** | **7738,63** | **396,22** | **6188,01** | **782** | **117** | **40** | **625** | **120,00** | **12** |
|  |  |  | **1 т конструкций** | **1154,40** | **15,20** | **--** |  |  | **2** |  | **1,34** | **--** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 66%*** |  | ***771,94*** |  |  | ***78*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 65%*** |  | ***760,24*** |  |  | ***77*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***937*** |  |  |  |  |  |
| **15** | **07-01-055-08 ФЕР-2001 пр. МРР № 339 к=1,15 к=1,25** | **Устройство калиток с установкой столбов металлических** | **0,01** | **13476,68** | **455,14** | **3260,28** | **135** | **98** | **5** | **32** | **984,00** | **10** |
|  |  |  | **100 шт.** | **9761,26** | **1,16** | **--** |  |  | **--** |  | **0,10** | **--** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 117% (=130х0,9)*** |  | ***11422,03*** |  |  | ***114*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 72,25% (=85х0,85)*** |  | ***7053,35*** |  |  | ***71*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***320*** |  |  |  |  |  |
| **16** | **103-0149 ФССЦ-2001 пр. МРР № 308** | **Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,0 мм** | **3** | **56,10** | **--** | **56,10** | **168** | **--** | **--** | **168** | **--** | **--** |
|  |  |  | **м** | **--** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
| **17** | **38-01-003-04 ФЕРм-2001 пр. МРР № 95** | **Изготовление металлических калиток прим.Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)** | **0,033** | **7738,63** | **396,22** | **6188,01** | **255** | **38** | **13** | **204** | **120,00** | **4** |
|  |  |  | **1 т конструкций** | **1154,40** | **15,20** | **--** |  |  | **1** |  | **1,34** | **--** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 66%*** |  | ***771,94*** |  |  | ***25*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 65%*** |  | ***760,24*** |  |  | ***25*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***305*** |  |  |  |  |  |
| **18** | **15-04-030-04 ФЕР-2001 пр. МРР № 253 к=1,15 к=1,25** | **Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2** | **1,72** | **1202,65** | **3,66** | **474,96** | **2069** | **1245** | **6** | **818** | **81,72** | **141** |
|  |  |  | **100 м2 окрашиваемой  поверхности** | **724,03** | **0,15** | **--** |  |  | **--** |  | **0,01** | **--** |
|  |  | ***НР от ОЗП+ЗПМ - 94,5% (=105х0,9)*** |  | ***684,35*** |  |  | ***1177*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***СП от ОЗП+ЗПМ - 46,75% (=55х0,85)*** |  | ***338,55*** |  |  | ***582*** |  |  |  |  |  |
|  |  | ***Сметная стоимость*** |  |  |  |  | ***3828*** |  |  |  |  |  |
| **19** | **01-01-01-041 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора, строительного с погрузкой вручную** | **82,2** | **42,98** | **--** | **--** | **3533** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
|  |  |  | **1 т груза** | **--** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
| **20** | **03-21-01-015 ФСЦПГ-2001 пр. МРР № 354** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км I класс груза** | **82,2** | **13,38** | **--** | **--** | **1100** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
|  |  |  | **1 т груза** | **--** | **--** | **--** |  |  | **--** |  | **--** | **--** |
|  |  | **Итого прямые затраты по смете:** | **руб.** |  |  |  | **53787** | **13249** | **13575** | **22330** |  | **1478** |
|  | **руб.** |  |  |  |  |  | **1314** |  |  | **122** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость общестроительных работ - | | руб. |  |  |  | **60216** |  |  |  |  |  |
|  | Материалы - | | руб. |  |  |  | **22398** |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. транспортные расходы - | | руб. |  |  |  | **239** |  |  |  |  |  |
|  | Всего оплата труда - | | руб. |  |  |  |  | **14563** |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов и конструкций - | | руб. |  |  |  | **5049** |  |  |  |  |  |
|  | Местные и неучтенные материалы | | руб. |  |  |  | **1313** |  |  |  |  |  |
|  | Транспортные расходы - | | руб. |  |  |  | **5042** |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы - | руб. |  |  |  | **13442** |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль - | руб. |  |  |  | **8690** |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость общестроительных работ - | | руб. |  |  |  | **82348** |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | **1600** |
|  |  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | **14563** |  |  |  |  |
|  | Стоимость металломонтажных работ - | | руб. |  |  |  | **-6430** |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. транспортные расходы - | | руб. |  |  |  | **-20** |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость материалов и конструкций - | | руб. |  |  |  | **-6430** |  |  |  |  |  |
|  | Всего, стоимость металломонтажных работ - | | руб. |  |  |  | **-6430** |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: | руб. |  |  |  | **75918** |  |  |  |  |  |
|  |  | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  | **1600** |
|  |  | Сметная заработная плата - | руб. |  |  |  |  | **14563** |  |  |  |  |
|  | **Пересчет итогов в цены на 1кв.2014г. г.** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Оплата труда осн. рабочих** | | **13249** | **х 5,33** |  |  | **70617** |  |  |  |  |  |
|  | **Затраты на экспл. машин** | | **13574** | **х 5,33** |  |  | **72349** |  |  |  |  |  |
|  | **(в т.ч. опл. труда механизаторов)** | | **1314** | **х 5,33** |  |  |  |  | **7004** |  |  |  |
|  | **Стоимость материальных ресурсов** | | **26963** | **х 5,33** |  |  | **143713** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого прямых затрат** | |  |  |  |  | **286679** |  |  |  |  |  |
|  | **Накладные расходы в текущих ценах** | | **13442** | **х 5,33** | **х 1,0** |  | **71646** |  |  |  |  |  |
|  | **Сметная прибыль в текущих ценах** | | **8690** | **х 5,33** | **х 1,0** |  | **46318** |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО в ценах на 1кв.2014г. г.** | |  |  |  |  | **404643** |  |  |  |  |  |
|  | **Налог на добавленную стоимость (НДС)** | | **18 %** |  |  |  | **72836** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | |  |  |  |  | **477479** |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Составил | | | Иараджули | | | | | | | | |