| Содержание запроса на разъяснение положений документации об электронном аукционе № 0133300001714000019 | Разъяснение положений документации об электронном аукционе № 0133300001714000019 |
| --- | --- |
| Уважаемый Заказчик! Поясните пожалуйста по вопросу подбора конкретных показателей для линолеума, а именно классу покрытия 33 не соотвествует показатель Остаточная деформация не более 0,17мм, а соотвествует Остаточная деформация ? 0,30 мм. | В настоящее время на рынке представлен линолеум с различными показателями «Остаточной деформации» для класса покрытия 33. Указанный показатель «не более 0,17 мм» установлен Заказчиком в целях применения более качественного материала при проведении ремонтных работ. |